## Автоматические выключатели
СОГЛАСОВАНО: Главный инженер СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ __________________ Ю.А. Сытник "_____" __________ 2026 г.
Спецификация (техничекое требование)
Лот №847.1 ОКПД2: 27.12.22.000 «Автоматические выключатели НОД-1 ГГУ для нужд ГМ ТЭЦ»
№ пп | Наименование | Марка * | Технические характеристики | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Автоматический выключатель |  | Трехфазный, для защиты электродвигателя, номинальный ток 40А, электронный расцепитель, диапазон уставки тока перегрузки 30-40А, отключающая способность 50кА. В комплектации с дополнительными контактами - 2НО (два нормально открытых контакта), и зажимными клеммами для возможности подключения проводов сечением 10-16мм2 | ГОСТ IEC 60947-1 ГОСТ IEC 60947-2 | шт. | 5 | Начало поставки: «С даты следующей после заключения Договора. Окончание поставки: Не позднее 30 дней с даты следующей после заключения Договора.
1. Технические характеристики: -Технические характеристики: - Поставщик должен представить сертификаты соответствия, качества, паспорта. - Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), изготовление 2025-2026 года, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. - Продукция должна соответствовать техническим параметрам указанным настоящей спецификации. Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в настоящей спецификации. - Товар должен упаковываться в тару, отвечающую требованиям, обычно предъявляемым к упаковке данного вида Товара, с целью сохранности Товара при перевозке и хранении. Упаковка и способ транспортировки Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. - Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. - Консервация Товара перед транспортировкой осуществляется Поставщиком согласно заводским требованиям.»
2. Отгрузочные реквизиты: 2.1 РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ EMS ПОЧТОЙ ИЛИ ДРУГИМИ АВИА ТРАНСПОРТНЫМИ СЛУЖБАМИ: 689000, Чукотский а.о. г.Анадырь, ул. Рультытегина 35А. Грузополучатель: СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ
2.2 Место поставки (Склад Покупателя): СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Добрыднев Виталий Александрович– тел.: (924)914-536-37-95, Зинченко Александр Владимирович– тел.:8-985-350-45-84 , На упаковке товары в обязательном порядке должно быть указано наименование Покупателя и вложена опись поставляемой продукции (упаковочный лист).
3. Реквизиты для заполнения счета-фактуры: - Строка 4 «Грузополучатель и его адрес»: СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ 689000, РФ, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А - Строка 6 «Покупатель»: АО «Чукотэнерго» - Строка 6а «Адрес»: 689000, РФ, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского зд-34 - Строка 6б «ИНН/КПП покупателя»: 8700000339/870902001
Директор Газомоторной ТЭЦ С.А. Галочкин