## Speca
№ | Предложение к Поставке |  | ед. изм | Кол- во
| Артикул | Наименование
1. | Оснащение базы СП СЭС цифровой АТС - 1 шт.
1.1 | ECSS-SC-12 | Опция ECSS-SС-12 на 100 абонентов и 20 одновременных соединений | шт. | 2
1.2 | ECSS-BAS | Расширение Опции ECSS-SC-1X: Опция ECSS-BAS на 1 абонента | шт. | 200
1.3 | ECSS-BAS+ | Расширение Опции ECSS-SC-1X: Опция ECSS-BAS+ | шт. | 200
1.4 | ECSS-ADV | Расширение Опции ECSS-SC-1X: Опция ECSS-ADV | шт. | 200
1.5 | ECSS-TC-1 | Расширение Опции ECSS-SC-1X: Опция ECSS-TC-1 на одно селекторное совещание | шт. | 2
1.6 | ECSS-TC-S-20 | Расширение Опции ECSS-SC-1X: Опция ECSS-TC-S-20 на двадцать участников селекторного совещания и двух ведущих | шт. | 1
1.7 | ECSS-REC-10 | Расширение Опции ECSS-SC-1X: Опция ECSS-REC-10 на поканальную запись разговоров, 10 каналов | шт. | 1
1.8 | Fanvil X210 | Телефон IP Fanvil X210 - IP-телефон, микрофон, 3 дисплея, 20 SIP линий, 116 DSS клавиш или РТУ Т16Р | шт. | 25
1.9 | Fanvil X4U | VoIP-телефон Fanvil X4U или РТУ Т25Р | шт. | 75
1.10 | Fanvil W710D | Базовая станция Fanvil W710P (Linkvil by Fanvil) - IP DECT | шт. | 2
1.11 | Fanvil W610D | Телефон Fanvil W610P (Linkvil by Fanvil) - IP DECT | шт. | 8
1.12 | Fanvil V67 | Телефон VoIP Fanvil V67 или РТУ Т27ВР | шт. | 7
1.13 | MES2408CP | Управляемый гигабитный PoE коммутатор уровня L2, 8 портов 10/100/1000Base-T PoE/PoE+ и 2x1G Combo, бюджет PoE 120 Вт, встроенный БП ~220V AC | шт. | 1
1.14 | ATS 1000 R-BE | ИБП 1000ВА в стойку 19” с внутренними АКБ и модулем SNMP (ATS 1000 R-BE) | шт. | 1
1.15 | SNR-SFP-W71-120-SC | Одноволоконный модуль, SFP SNR SNR-SFP-W71-120, Модуль SFP WDM, дальность до 120км (28dB), 1570нм. Поддержка функции DDM* | шт. | 3
1.16 | SNR-SFP-W17-120-SC | Одноволоконный модуль, SFP SNR SNR-SFP-W17-120, Модуль SFP WDM, дальность до 120км (28dB), 1570нм. Поддержка функции DDM* | шт. | 3
1.17 | SNR-SFP-W54-80-LC | Одноволоконный модуль, SFP WDM 1000Base-BX, разъем LC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1550/1490нм, дальность до 80км (24dB), с поддержкой функции DDM | шт. | 3
1.18 | SNR-SFP-W45-80-LC | Одноволоконный модуль, SFP WDM 1000Base-BX, разъем LC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1490/1550нм, дальность до 80км (24dB), с поддержкой функции DDM | шт. | 3
1.19 | SNR-SFP-W53-3-SC | Одноволоконный модуль, SFP WDM 1000Base-BX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1550/1310нм, дальность до 3км, с поддержкой функции DDM | шт. | 8
1.20 | SNR-SFP-W35-3-SC | Одноволоконный модуль, SFP WDM 1000Base-BX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1310/1550нм, дальность до 3км, с поддержкой функции DDM | шт. | 8
1.21 | SNR-SPNet-PRM24-V1 | Шасси защиты от импульсных перенапряжений SNR-SPNet-PRM24-V1 | шт. | 2
1.22 | SNR-SPNet-HE1100 | Грозозащита Ethernet SNR-SPNet-HE1100, Модуль защиты от импульсных помех для одного Ethernet порта. Скорость передачи: 10/100/1000 Мбит/сек. PoE: af/at/bt, Passive PoE | шт. | 20
1.23 | SNR-SPNet-B1001 IP10 | Грозозащита Ethernet SNR-SPNet-B1001 IP10 | шт. | 10
1.24 | SNR-SPNet-B1010-IP20 | Грозозащита Ethernet с креплением на DIN SNR-SPNet-B1010-IP20 | шт. | 10
1.25 | SNR-FB-ORG-3 | SNR-FB-ORG-3 Кабельный органайзер пластиковый, 1U | шт. | 15
1.26 | ШОС-2x3.0-2FC/U-2LC/U-SM-5м-LSZH-YL | ТЕЛКОМ ШОС-2x3.0-2FC/U-2LC/U-SM-5м-LSZH-YL Шнур оптический duplex FC/UPC-LC/UPC 9/125 OS2 (G.652.D) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 5м | шт. | 10
1.27 | ШОС-2x3.0-2FC/U-2SC/U-SM-1м-LSZH-YL | ШОС-2x3.0-2FC/U-2SC/U-SM-1м-LSZH-YL Шнур оптический duplex FC/UPC-SC/UPC 9/125 OS2 (G.652.D) одномодовый SM (3.0мм) LSZH длина 1м | шт. | 10
1.28 | ШОС-2x3.0-2LC/U-2SC/U-SM-10м-LSZH-YL | ШОС-2x3.0-2LC/U-2SC/U-SM-10м-LSZH-YL Шнур оптический duplex (ШОС), LC/UPC - SC/UPC, SM(G.652.D), 3.0мм, LSZH, 10м | шт. | 10
1.29 | LC1-C5E04-111 | Кабель UTP 4 пары, Кат.5e, внутр., PVC, 0,51мм, серый, 305м, ITK LC1-C5E04-111 | шт. | 5
1.30 | WS-8P8C-Cat.5e-1 | Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-1 Розетка компьютерная RJ-45, категория 5e, одинарная, внешняя, Dual IDC | шт. | 115
1.31 | 8P8C 7009c | Cabeus 8P8C Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) для проводников с толщиной по изоляции до 1,05 мм | шт. | 200
1.32 | CKK10-040-025-1-K01 | Кабель-канал 40x25 белый ЭЛЕКОР CKK10-040-025-1-K01 IEK | шт. | 45
1.33 | 15530124 | Дюбель-гвоздь КРЕП-КОМП борт грибовидный 6х60 100шт дг660г | упак. | 10
1 | Оснащение Магдагачинского РЭС цифровой АТС - 1 шт.
1.1 | ECSS-IVR | Опция ECSS-IVR для активации функционала голосового меню | шт. | 1
1.2 | ECSS-AN-10 | Опция ECSS-AN-10 на функционал поканального автоматического оповещения, 2 каналов | шт. | 1
1.3 | ECSS-REC-10 | Расширение Опции ECSS-SC-1X: Опция ECSS-REC-10 на поканальную запись разговоров, 10 каналов | шт. | 2
1.4 | vESBC-CC-50 | Опция vESBC-CC-50 пограничного контроллера сессий vESBC на активацию 50 одновременных вызовов | шт. | 1
1.5 | vESBC-CPS-20 | Опция vESBC-CPS-20 пограничного контроллера сессий vESBC на активацию поддержки интенсивности входящей нагрузки 20 CPS | шт. | 1
1.6 | vESBC-RESERVE | Опция vESBC-RSL для обеспечения резервирования системы vESBC | шт. | 1
1.7 | SMG-4 | Цифровой шлюз SMG-4: 4 порта Е1 (RJ-48), 128 VoIP-каналов, 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ-45), 1 порт USB 2.0 | шт. | 1
1.8 | Fanvil X210 | Телефон IP Fanvil X210 - IP-телефон, микрофон, 3 дисплея, 20 SIP линий, 116 DSS клавиш или РТУ Т16Р | шт. | 2
1.9 | Fanvil X4U | VoIP-телефон Fanvil X4U или РТУ Т25Р | шт. | 10
1.10 | MES2424P | Управляемый PoE коммутатор уровня L3, 24 порта 10/100/1000Base-T PoE/PoE+, 4 порта 10G SFP+, бюджет PoE 370 Вт, встроенный БП ~220V AC | шт. | 2
1.11 | ATS 1000 R-BE | ИБП 1000ВА в стойку 19” с внутренними АКБ (ATS 1000 R-BE) | шт. | 1
1.12 | SNR-SPNet-PRM24-V1 | Шасси защиты от импульсных перенапряжений SNR-SPNet-PRM24-V1 | шт. | 1
1.13 | SNR-SPNet-HE1100 | Грозозащита Ethernet SNR-SPNet-HE1100, Модуль защиты от импульсных помех для одного Ethernet порта. Скорость передачи: 10/100/1000 Мбит/сек. PoE: af/at/bt, Passive PoE | шт. | 10
1.14 | LC1-C5E04-111 | Кабель UTP 4 пары, Кат.5e, внутр., PVC, 0,51мм, серый, 305м, ITK LC1-C5E04-111 | шт. | 2
1.15 | WS-8P8C-Cat.5e-1 | Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-1 Розетка компьютерная RJ-45, категория 5e, одинарная, внешняя, Dual IDC | шт. | 10
1.16 | 8P8C 7009c | Cabeus 8P8C Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) для проводников с толщиной по изоляции до 1,05 мм | шт. | 24
1.17 | CKK10-040-025-1-K01 | Кабель-канал 40x25 белый ЭЛЕКОР CKK10-040-025-1-K01 IEK | шт. | 15