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1. Общие сведения


1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc75446569]Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 28.14.13 Поставка кранов шаровых для нужд Воткинского филиала

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569_Копия_1]Цель использования закупаемой продукции 

«Исполнение договора подряда №1180-267-2023 от 02.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений», заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС» и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Чайковский


2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.1 
	Кран шаровый КШМ 15/6.3 DN15 PN63 12х18Н10Т ручной (рукоятка) М20х1.5
	шт
	32




2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	
	ОКПД 2 28.14.13 Поставка кранов шаровых для нужд Воткинского филиала
	С даты подписания договора
	В течение 45 рабочих дней с даты заключения договора 
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[bookmark: _Toc75446582]        Таблица 2.3. Требования к продукции 
	Наименование продукции (позиции № 1.1 (Таблицы 2.3): ОКПД 2 28.14.13 Поставка кранов шаровых для нужд Воткинского филиала

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1.
	Наименование продукции
	Кран шаровый КШМ 15/6.3 DN15 PN63 12х18Н10Т ручной (рукоятка) М20х1.5

	
	Среда
	Вода

	
	Давление рабочей среды, МПа
	 6,3

	
	Номинальный диаметр DN, мм
	15

	
	Температура рабочей среды °С;
	–30...+100

	
	Материал корпуса 
	12Х18Н10Т

	
	Тип соединения	
	ВР-ВР

	
	Присоединительный размер	
	1/2" - М20×1,5

	
	Строительная длина
	Не более 70 мм

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1 
	Место поставки
	Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский/ ПУ в г. Пермь 614030, Пермский край, г. Пермь, территория филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 8-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени.

	2.2 
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.

	2.3 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
    • сертификаты качества;
    • паспорта качества;
    • документы о качестве;
    • руководства по применению и эксплуатации;
    • упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
    • товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
    • товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.;
    • протоколы заводских испытаний.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	5.3
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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