Технические требования на поставку МТР.

Поставка полюсов масляных выключателей 10 кВ для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	5

2.1.2.	Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10.

4.	Приложения	10

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

  - Наименование закупаемой продукции

Полюс выключателя масляного 10 кВ

1.3 Цель использования закупаемой продукции

Настоящие технические требования составлены для пополнения аварийного запаса Филиала

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип,марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Полюс масляного выключателя 6 кВ | МГГ-10-2000 А | шт | 3 |
|  | Полюс масляного выключателя 6 кВ | ВМГ-133-630 А | шт | 3 |

Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Полюс масляного выключателя 6 кВ | С даты подписания договора | Не позднее 6 месяцев с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №_1 Таблицы 1.1): Полюс масляного выключателя 10 кВ МГГ-10-2000 А

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | МГГ-10-2000 А |  | 10 кВ | Указание характеристик | - |  |
| 1.2 | Ток, А |  | 2000 А | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Ход подвижных контактов |  | 290-300 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | Ток термической стойкости |  | 45 кА | Указание характеристик |  |  |
| 1.5 | Масса масла |  | 4 кг | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 2.1 | Требования к сроку гарантии |  | Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 мес с даты ввода в эксплуатацию. Период хранения – бессрочно. | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части | - |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.1 | Габаритно- установочные и присоединительные размеры должны соответствовать МГГ-10-2000 А |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2 | Новый, ранее не используемый |  | Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Согласие с требованием |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 4.1 | Климатические условия эксплуатации, °С |  |  | Температурный режим от -60 до + 45 | Указание характеристик | - |  |
| 4.2 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK |  |  | Не менее 9 | Указание характеристик |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 5.1 | Место поставки |  |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу:Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, 63 Дзауджикауская ГЭС. | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2 | Условия транспортирования | Транспортировка ввода должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. Транспортировка ввода полюсов должна производиться в заводской упаковке. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | -//- |  | -//- | -//- |  |
| 6.1 | В комплект поставки вводов должны входить: | - полюс; - упаковка; - паспорт; - руководство по эксплуатации; - упаковочный лист; - комплектующие детали и запасные части в соответствии с разделом «Комплектность» Руководства по эксплуатации на соответствующий ввод. Каждый ввод должен иметь табличку из материала, не подвергающегося коррозии, с указанием: - товарного знака предприятия-изготовителя; - обозначения основного конструкторского документа на ввод; - типа ввода; - массы ввода, в килограммах; - заводского номера; - даты выпуска; |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  |  |  |

Наименование продукции (позиция №_2 Таблицы 1.2): Полюс масляного выключателя 10 кВ ВМГ-133-10-630

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | ВМГ-133- 10-630 |  | 10 кВ | Указание характеристик | - |  |
| 1.2 | Ток, А |  | 630 А | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Номинальный ток отключения |  | 20кА | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | Время отключения |  | 0.1-0.3 с | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 2.1 | Требования к сроку гарантии |  | Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 мес с даты ввода в эксплуатацию. Период хранения – бессрочно. | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части | - |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 3.1 | Габаритно- установочные и присоединительные размеры должны соответствовать ВМГ-133-10-630 А |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2 | Новый, ранее не используемый |  | Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Согласие с требованием |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 4.1 | Климатические условия эксплуатации, °С |  |  | Температурный режим от -60 до + 45 | Указание характеристик | - |  |
| 4.2 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK |  |  | Не менее 9 | Указание характеристик |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 5.1 | Место поставки |  |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу:Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, 63 Дзауджикауская ГЭС. | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2 | Условия транспортирования | Транспортировка ввода должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. Транспортировка ввода полюсов должна производиться в заводской упаковке. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | -//- |  | -//- | -//- |  |
| 6.1 | В комплект поставки вводов должны входить: | - полюс; - упаковка; - паспорт; - руководство по эксплуатации; - упаковочный лист; - комплектующие детали и запасные части в соответствии с разделом «Комплектность» Руководства по эксплуатации на соответствующий ввод. Каждый ввод должен иметь табличку из материала, не подвергающегося коррозии, с указанием: - товарного знака предприятия-изготовителя; - обозначения основного конструкторского документа на ввод; - типа ввода; - массы ввода, в килограммах; - заводского номера; - даты выпуска; |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  |  |  |

* Примечание:

1. В техническом предложении Участника должны быть указаны наименование и марка предлагаемой продукции с подробным описанием технических параметров по всем позициям (за исключением позиций со способом подтверждения - согласие) Таблицы 3. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение