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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc148448171][bookmark: _Toc150437228]Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования
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	Филиал  ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»


1.2. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc148448173][bookmark: _Toc150437230][bookmark: _Toc75446569]ОКПД 2 26.51.43.117 Поставка измерительных преобразователей для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»
2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574][bookmark: _Toc148448176][bookmark: _Toc150437232]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc148448177][bookmark: _Toc150437233]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc148448178][bookmark: _Toc150437234]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Код ОКПД 2
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	26.51.43.117
	Преобразователь измерительный многофункциональный 
ЭНИП-2-45/100-220-А2Е0-11
	шт.
	2


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc148448179][bookmark: _Toc150437235][bookmark: _Toc75446578]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc148448180][bookmark: _Toc150437236][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	
	Поставка технических средств измерений ля нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»
	Со дня, следующего  за днем заключения договора.
	Срок поставки товара: в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты заключения Договора. Поставка осуществляется единовременно всей партией.
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2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc150437237][bookmark: _Toc148448181][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc148448182][bookmark: _Toc150437238] Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Общие требования к продукции 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Преобразователь измерительный многофункциональный 
ЭНИП-2-45/100-220-А2Е0-11
	Преобразователь измерительный многофункциональный 
ЭНИП-2-45/100-220-А2Е0-11, номинальный входной ток: 5 А, номинальное линейное напряжение: 100 В, напряжение питания прибора: универсальное питание 100...265 В, 2 независимых порта RS-485, дискретные входы: 4 встроенных канала с номинальным напряжением контроля 24 В постоянного тока, дискретные выходы (DO): 3 встроенных канала, номер в Госреестре СИ РФ: 56174-14, завод-изготовитель: ООО «Инженерный центр "Энергосервис"» (Россия, г. Архангельск) с обязательной первичной поверкой и внесением сведений в ФГИС «АРШИН».
	[bookmark: _GoBack]Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к доставке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	РФ, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский,  
тер. Воткинской ГЭС, д.1/2, склад
	Согласие с требованием
	–  
	-

	2.2. 
	Требования к доставке
	2.2.1. Поставщик несёт ответственность за качество поставленного товара.
2.2.2. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами.
2.2.3. При любом способе доставки продукции Поставщик обязуется согласовывать с Покупателем в письменном виде дату, время доставки, вид и государственный регистрационный номер автотранспорта, ФИО работников, доставляющих заказ, не позднее 3-х дней, предшествующих дню поставки.
2.2.4. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Чайковский, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (по местному времени).

	Согласие с требованием
	–  
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции предоставить:
-Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД) в 2 экз.;
-Сертификаты соответствия, декларации о соответствии продукции.
	Согласие с требованием
	–  
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	

	4.1.
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать нормативно-техническим документам и исчисляться с даты подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД.
	Согласие с требованием
	–  
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	

	5.1
	Дополнительные требования к продукции
	Не допускается поставка бывшей в употреблении, контрафактной и восстановленной продукции.
	Согласие с требованием
	-
	


2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
4
5
        - Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими Техническими требованиями по форме Таблицы 3.
3. [bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc126218735]3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.
3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение в произвольной форме.
3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
[bookmark: _Toc126218735_Копия_1]


[bookmark: _Toc46743519_Копия_1]
Начальник Участка измерений СРЗАиМ					А.О. Панкин

