Технические требования

ОКПД 2 26.51.43.117 Поставка измерительных преобразователей для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………………………………………………………………….3

#### 1.1. Обозначения и сокращения…………………………………………………………..3

#### 1.2. Наименование  закупаемой продукции  ………………………….…………………3

#### 2.    Требования к продукции……………………………………………………………...3

#### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки……..…………………...……………….3

#### 2.1.1.Перечень и объём закупаемой продукции…… ………. ………………………….3

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции.……………………………………….3

#### 2.2. Требования к качеству продукции..………………………………………………….4

# 3.   Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………....7

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 26.51.43.117 Поставка измерительных преобразователей для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Код ОКПД 2 | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 26.51.43.117 | Преобразователь измерительный многофункциональный ЭНИП-2-45/100-220-А2Е0-11 | шт. | 2 |

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка технических средств измерений ля нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» | Со дня, следующего за днем заключения договора. | Срок поставки товара: в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты заключения Договора. Поставка осуществляется единовременно всей партией. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общие требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Преобразователь измерительный многофункциональный ЭНИП-2-45/100-220-А2Е0-11 | Преобразователь измерительный многофункциональный ЭНИП-2-45/100-220-А2Е0-11, номинальный входной ток: 5 А, номинальное линейное напряжение: 100 В, напряжение питания прибора: универсальное питание 100...265 В, 2 независимых порта RS-485, дискретные входы: 4 встроенных канала с номинальным напряжением контроля 24 В постоянного тока, дискретные выходы (DO): 3 встроенных канала, номер в Госреестре СИ РФ: 56174-14, завод-изготовитель: ООО «Инженерный центр "Энергосервис"» (Россия, г. Архангельск) с обязательной первичной поверкой и внесением сведений в ФГИС «АРШИН». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | РФ, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС, д.1/2, склад | Согласие с требованием | – | - |
|  | Требования к доставке | - Поставщик несёт ответственность за качество поставленного товара. - Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами. - При любом способе доставки продукции Поставщик обязуется согласовывать с Покупателем в письменном виде дату, время доставки, вид и государственный регистрационный номер автотранспорта, ФИО работников, доставляющих заказ, не позднее 3-х дней, предшествующих дню поставки. - Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Чайковский, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (по местному времени). | Согласие с требованием | – |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции предоставить: -Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД) в 2 экз.; -Сертификаты соответствия, декларации о соответствии продукции. | Согласие с требованием | – |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |  |
| 4.1. | Срок гарантии | Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать нормативно-техническим документам и исчисляться с даты подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД. | Согласие с требованием | – |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |  |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка бывшей в употреблении, контрафактной и восстановленной продукции. | Согласие с требованием | - |  |

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими Техническими требованиями по форме Таблицы 3.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение в произвольной форме.

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Начальник Участка измерений СРЗАиМ					А.О. Панкин