## Административный-столовая
Приложение №1 к техническому заданию на обслуживание пожарной сигнализации
Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации в здании «Административный – столовая»
№ п/п | № работ | Наименование оборудолвания | Ед. изм. | Количество у.у. | Кол-во | ВСЕГО у.у.
Приемно- контрольный прибор
1 | 2- 046 | За первый шлейф | шт. | 0.2 | 3 | 0.6
2 | 2- 047 | За каждый последующий | шт. | 0.1 | 15 | 1.5
3 | 2- 048 | Блоки выпрямительные, питания, автоматики, заряда | шт. | 1.5 | 1 | 1.5
4 | 2- 050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями | шт. | 0.1 | 5 | 0.5
5 | 1-043 | Приборы управления (типа "Альтоника"), устройства приемно-контрольные, сигнально-пусковые | шт. | 3.1 | 1 | 3.1
Шлейфы и извещатели пожарной, охранной сигнализации
6 | 2-054 | Шлейфы с автоматическими (ИП-101, ИП-105, СМК, ДМК) и ручными пожарными извещателями типа ИПР и аналоги | шт. | 0.1 | 5 | 0.5
7 | 2-055 | Шлейф с пожарными извещателями типа ИП-103 | шт. | 0.02 | 9 | 0.18
8 | 2- 060 | Извещатель пожарный дымовой , ИП 212 и аналогичные по тех. данным | шт. | 0.1 | 46 | 4.6
9 | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов | шт. | 0.1 | 5 | 0.5
10 | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов | шт. | 0.1 | 5 | 0.5
Соединительные линии
11 | 2- 067 | Провод однопарный | м | 0.02 | 399 | 7.98
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  |  | (у.у.) | 21.46
12 | 2-069 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации (за одно направление) | 1 шт. | 0.2 | 18 | 3.6
ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  |  | (у.у.) | 261.12

## Корпус "Солнечный"
Приложение №2 к техническому заданию на обслуживание пожарной сигнализации
Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации в здании корпуса «Солнечный»
№ п/п | № работ | Наименование оборудолвания | Ед. изм. | Количество у.у. | Кол-во | ВСЕГО у.у.
Приемно- контрольный прибор
1 | 2- 046 | За первый шлейф | шт. | 0.2 | 1 | 0.2
2 | 2- 047 | За каждый последующий | шт. | 0.1 | 6 | 0.6
3 | 2- 050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями | шт. | 0.1 | 5 | 0.5
Шлейфы и извещатели пожарной, охранной сигнализации
4 | 2-054 | Шлейфы с автоматическими (ИП-101, ИП-105, СМК, ДМК) и ручными пожарными извещателями типа ИПР и аналоги | шт. | 0.1 | 5 | 0.5
5 | 2- 060 | Извещатель пожарный дымовой , ИП 212 и аналогичные по тех. данным | шт. | 0.1 | 66 | 6.6
6 | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов | шт. | 0.1 | 7 | 0.7
7 | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов | шт. | 0.1 | 4 | 0.4
Соединительные линии
8 | 2- 067 | Провод однопарный | м | 0.02 | 473 | 9.46
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  |  | (у.у.) | 18.96
9 | 2-069 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации (за одно направление) | 1 шт. | 0.2 | 7 | 1.4
ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  |  | (у.у.) | 228.92

## Корпус "Олимпийский"
Приложение №3 к техническому заданию на обслуживание пожарной сигнализации
Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации в здании корпуса «Олимпийский»
№ п/п | № работ | Наименование оборудолвания | Ед. изм. | Количество у.у. | Кол-во | ВСЕГО у.у.
Приемно- контрольный прибор
1 | 2- 046 | За первый шлейф | шт. | 0.2 | 1 | 0.2
2 | 2- 047 | За каждый последующий | шт. | 0.1 | 7 | 0.7
3 | 2- 050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями | шт. | 0.1 | 4 | 0.4
4 | 1-043 | Приборы управления (типа "Альтоника"), устройства приемно-контрольные, сигнально-пусковые | шт. | 3.1 | 1 | 3.1
Шлейфы и извещатели пожарной, охранной сигнализации
5 | 2-054 | Шлейфы с автоматическими (ИП-101, ИП-105, СМК, ДМК) и ручными пожарными извещателями типа ИПР и аналоги | шт. | 0.1 | 4 | 0.4
6 | 2- 060 | Извещатель пожарный дымовой , ИП 212 и аналогичные по тех. данным | шт. | 0.1 | 52 | 5.2
7 | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов | шт. | 0.1 | 5 | 0.5
8 | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов | шт. | 0.1 | 6 | 0.6
Соединительные линии
9 | 2- 067 | Провод однопарный | м | 0.02 | 373 | 7.46
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  |  | (у.у.) | 18.56
10 | 2-069 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации (за одно направление) | 1 шт. | 0.2 | 8 | 1.6
ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  |  | (у.у.) | 224.32

## Спортзал
Приложение №4 к техническому заданию на обслуживание пожарной сигнализации
Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации в здании спортзала
№ п/п | № работ | Наименование оборудолвания | Ед. изм. | Количество у.у. | Кол-во | ВСЕГО у.у.
Приемно- контрольный прибор
1 | 2- 046 | За первый шлейф | шт. | 0.2 | 1 | 0.2
2 | 2- 047 | За каждый последующий | шт. | 0.1 | 4 | 0.4
3 | 1-043 | Приборы управления (типа "Альтоника"), устройства приемно-контрольные, сигнально-пусковые | шт. | 3.1 | 1 | 3.1
Шлейфы и извещатели пожарной, охранной сигнализации
4 | 2-054 | Шлейфы с автоматическими (ИП-101, ИП-105, СМК, ДМК) и ручными пожарными извещателями типа ИПР и аналоги | шт. | 0.1 | 3 | 0.3
5 | 2- 060 | Извещатель пожарный дымовой , ИП 212 и аналогичные по тех. данным | шт. | 0.1 | 12 | 1.2
6 | 2-064 | Извещатель пожарный двухпозиционный типа ИДПЛ, Вектор-2, Радий и т.п. | 1 комплект. | 0.6 | 6 | 3.6
7 | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов | шт. | 0.1 | 6 | 0.6
Соединительные линии
8 | 2- 067 | Провод однопарный | м | 0.02 | 139 | 2.78
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  |  | (у.у.) | 12.18
9 | 2-069 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации (за одно направление) | 1 шт. | 0.2 | 5 | 1
ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  |  | (у.у.) | 147.16

## Гараж № 1
Приложение №5 к техническому заданию на обслуживание пожарной сигнализации
Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации в здании гаража №1
№ п/п | № работ | Наименование оборудолвания | Ед. изм. | Количество у.у. | Кол-во | ВСЕГО у.у.
Приемно- контрольный прибор
1 | 2- 046 | За первый шлейф | шт. | 0.2 | 1 | 0.2
3 | 2- 048 | Блоки выпрямительные, питания, автоматики, заряда | шт. | 1.5 | 1 | 1.5
4 | 2- 050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями | шт. | 0.1 | 1 | 0.1
5 | 1-043 | Приборы управления (типа "Альтоника"), устройства приемно-контрольные, сигнально-пусковые | шт. | 3.1 | 1 | 3.1
Шлейфы и извещатели пожарной, охранной сигнализации
6 | 2-054 | Шлейфы с автоматическими (ИП-101, ИП-105, СМК, ДМК) и ручными пожарными извещателями типа ИПР и аналоги | шт. | 0.1 | 6 | 0.6
7 | 2-055 | Шлейф с пожарными извещателями типа ИП-103 | шт. | 0.02 | 9 | 0.18
8 | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов | шт. | 0.1 | 1 | 0.1
Соединительные линии
9 | 2- 067 | Провод однопарный | м | 0.02 | 99 | 1.98
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  |  | (у.у.) | 7.76
10 | 2-069 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации (за одно направление) | 1 шт. | 0.2 | 1 | 0.2
ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  |  | (у.у.) | 93.32

## Корпус "Южный"
Приложение №6 к техническому заданию на обслуживание пожарной сигнализации
Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации в здании корпуса «Южный»
№ п/п | № работ | Наименование оборудолвания | Ед. изм. | Количество у.у. | Кол-во | ВСЕГО у.у.
Приемно- контрольный прибор
1 | 2- 046 | За первый шлейф | шт. | 0.2 | 1 | 0.2
2 | 2- 047 | За каждый последующий | шт. | 0.1 | 2 | 0.2
3 | 2- 050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями | шт. | 0.1 | 3 | 0.3
Шлейфы и извещатели пожарной, охранной сигнализации
4 | 2-054 | Шлейфы с автоматическими (ИП-101, ИП-105, СМК, ДМК) и ручными пожарными извещателями типа ИПР и аналоги | шт. | 0.1 | 5 | 0.5
5 | 2- 060 | Извещатель пожарный дымовой , ИП 212 и аналогичные по тех. данным | шт. | 0.1 | 20 | 2
6 | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов | шт. | 0.1 | 3 | 0.3
7 | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов | шт. | 0.1 | 3 | 0.3
Соединительные линии
8 | 2- 067 | Провод однопарный | м | 0.02 | 167 | 3.34
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  |  | (у.у.) | 7.14
9 | 2-069 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации (за одно направление) | 1 шт. | 0.2 | 3 | 0.6
ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  |  | (у.у.) | 86.28

## Летняя игровая
Приложение №7 к техническому заданию на обслуживание пожарной сигнализации
Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации в здании летней игровой
№ п/п | № работ | Наименование оборудолвания | Ед. изм. | Количество у.у. | Кол-во | ВСЕГО у.у.
Приемно- контрольный прибор
1 | 2- 046 | За первый шлейф | шт. | 0.2 | 1 | 0.2
2 | 2- 050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями | шт. | 0.1 | 1 | 0.1
3 | 1-043 | Приборы управления (типа "Альтоника"), устройства приемно-контрольные, сигнально-пусковые | шт. | 3.1 | 1 | 3.1
Шлейфы и извещатели пожарной, охранной сигнализации
4 | 2-054 | Шлейфы с автоматическими (ИП-101, ИП-105, СМК, ДМК) и ручными пожарными извещателями типа ИПР и аналоги | шт. | 0.1 | 1 | 0.1
5 | 2- 060 | Извещатель пожарный дымовой , ИП 212 и аналогичные по тех. данным | шт. | 0.1 | 4 | 0.4
6 | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов | шт. | 0.1 | 2 | 0.2
Соединительные линии
7 | 2- 067 | Провод однопарный | м | 0.02 | 200 | 4
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  |  | (у.у.) | 8.1
8 | 2-069 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации (за одно направление) | 1 шт. | 0.2 | 1 | 0.2
ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  |  | (у.у.) | 97.4

## Котельная-прачечная-душевая
Приложение №8 к техническому заданию на обслуживание пожарной сигнализации
Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации в здании «Котельная – прачечная - душевая»
№ п/п | № работ | Наименование оборудолвания | Ед. изм. | Количество у.у. | Кол-во | ВСЕГО у.у.
Приемно- контрольный прибор
1 | 2- 046 | За первый шлейф | шт. | 0.2 | 1 | 0.2
2 | 2- 048 | Блоки выпрямительные, питания, автоматики, заряда | шт. | 1.5 | 1 | 1.5
3 | 2- 050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями | шт. | 0.1 | 2 | 0.2
4 | 1-043 | Приборы управления (типа "Альтоника"), устройства приемно-контрольные, сигнально-пусковые | шт. | 3.1 | 2 | 6.2
Шлейфы и извещатели пожарной, охранной сигнализации
5 | 2-054 | Шлейфы с автоматическими (ИП-101, ИП-105, СМК, ДМК) и ручными пожарными извещателями типа ИПР и аналоги | шт. | 0.1 | 8 | 0.8
6 | 2- 060 | Извещатель пожарный дымовой , ИП 212 и аналогичные по тех. данным | шт. | 0.1 | 3 | 0.3
7 | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов | шт. | 0.1 | 2 | 0.2
8 | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов | шт. | 0.1 | 2 | 0.2
Соединительные линии
9 | 2- 067 | Провод однопарный | м | 0.02 | 400 | 8
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  |  | (у.у.) | 17.6
10 | 2-069 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации (за одно направление) | 1 шт. | 0.2 | 1 | 0.2
ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  |  | (у.у.) | 211.4

## 4-х местные корпуса № 1,2,3,4
Приложение №9 к техническому заданию на обслуживание пожарной сигнализации
Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации в зданиях 4-х местных корпусов
№ п/п | № работ | Наименование оборудолвания | Ед. изм. | Количество у.у. | Кол-во | ВСЕГО у.у.
Приемно- контрольный прибор
1 | 2- 046 | За первый шлейф | шт. | 0.2 | 4 | 0.8
2 | 2- 048 | Блоки выпрямительные, питания, автоматики, заряда | шт. | 1.5 | 1 | 1.5
3 | 2- 050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями | шт. | 0.1 | 4 | 0.4
Шлейфы и извещатели пожарной, охранной сигнализации
4 | 2- 060 | Извещатель пожарный дымовой , ИП 212 и аналогичные по тех. данным | шт. | 0.1 | 32 | 3.2
5 | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов | шт. | 0.1 | 4 | 0.4
6 | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов | шт. | 0.1 | 4 | 0.4
Соединительные линии
7 | 2- 067 | Провод однопарный | м | 0.02 | 200 | 4
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  |  | (у.у.) | 10.7
8 | 2-069 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации (за одно направление) | 1 шт. | 0.2 | 4 | 0.8
ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  |  | (у.у.) | 129.2

## Складские помещения
Приложение №10 к техническому заданию на обслуживание пожарной сигнализации
Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации в здании «Складские помещения»
№ п/п | № работ | Наименование оборудолвания | Ед. изм. | Количество у.у. | Кол-во | ВСЕГО у.у.
Приемно- контрольный прибор
1 | 2- 046 | За первый шлейф | шт. | 0.2 | 1 | 0.2
2 | 2- 047 | За каждый последующий | шт. | 0.1 | 3 | 0.3
3 | 2- 048 | Блоки выпрямительные, питания, автоматики, заряда | шт. | 1.5 | 1 | 1.5
4 | 2- 050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями | шт. | 0.1 | 4 | 0.4
Шлейфы и извещатели пожарной, охранной сигнализации
5 | 2-054 | Шлейфы с автоматическими (ИП-101, ИП-105, СМК, ДМК) и ручными пожарными извещателями типа ИПР и аналоги | шт. | 0.1 | 3 | 0.3
6 | 2- 060 | Извещатель пожарный дымовой , ИП 212 и аналогичные по тех. данным | шт. | 0.1 | 7 | 0.7
7 | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов | шт. | 0.1 | 3 | 0.3
8 | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов | шт. | 0.1 | 1 | 0.1
Соединительные линии
9 | 2- 067 | Провод однопарный | м | 0.02 | 110 | 2.2
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  |  | (у.у.) | 6
10 | 2-069 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации (за одно направление) | 1 шт. | 0.2 | 4 | 0.8
ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  |  | (у.у.) | 72.8

## Летний дом у озера (Изолятор)
Приложение №11 к техническому заданию на обслуживание пожарной сигнализации
Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации в здании летнего дома у озера (изолятор)
№ п/п | № работ | Наименование оборудолвания | Ед. изм. | Количество у.у. | Кол-во | ВСЕГО у.у.
Приемно- контрольный прибор
1 | 2- 046 | За первый шлейф | шт. | 0.2 | 1 | 0.2
2 | 2- 047 | За каждый последующий | шт. | 0.1 | 3 | 0.3
3 | 2- 048 | Блоки выпрямительные, питания, автоматики, заряда | шт. | 1.5 | 1 | 1.5
4 | 1-043 | Приборы управления (типа "Альтоника"), устройства приемно-контрольные, сигнально-пусковые | шт. | 3.1 | 1 | 3.1
Шлейфы и извещатели пожарной, охранной сигнализации
5 | 2-054 | Шлейфы с автоматическими (ИП-101, ИП-105, СМК, ДМК) и ручными пожарными извещателями типа ИПР и аналоги | шт. | 0.1 | 2 | 0.2
6 | 2- 060 | Извещатель пожарный дымовой , ИП 212 и аналогичные по тех. данным | шт. | 0.1 | 7 | 0.7
7 | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов | шт. | 0.1 | 2 | 0.2
Соединительные линии
8 | 2- 067 | Провод однопарный | м | 0.02 | 50 | 1
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  |  | (у.у.) | 7.2
9 | 2-069 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации (за одно направление) | 1 шт. | 0.2 | 4 | 0.8
ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  |  | (у.у.) | 87.2

## Гараж № 2
Приложение №12 к техническому заданию на обслуживание пожарной сигнализации
Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации в здании гаража №2
№ п/п | № работ | Наименование оборудолвания | Ед. изм. | Количество у.у. | Кол-во | ВСЕГО у.у.
Приемно- контрольный прибор
1 | 2- 046 | За первый шлейф | шт. | 0.2 | 1 | 0.2
2 | 2- 047 | За каждый последующий | шт. | 0.1 | 2 | 0.2
3 | 2- 048 | Блоки выпрямительные, питания, автоматики, заряда | шт. | 1.5 | 1 | 1.5
4 | 1-043 | Приборы управления (типа "Альтоника"), устройства приемно-контрольные, сигнально-пусковые | шт. | 3.1 | 1 | 3.1
Шлейфы и извещатели пожарной, охранной сигнализации
5 | 2-054 | Шлейфы с автоматическими (ИП-101, ИП-105, СМК, ДМК) и ручными пожарными извещателями типа ИПР и аналоги | шт. | 0.1 | 32 | 3.2
6 | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов | шт. | 0.1 | 7 | 0.7
Соединительные линии
7 | 2- 067 | Провод однопарный | м | 0.02 | 330 | 6.6
8 | 2- 068 | Многопарные соединительные линии | 10 м | 0.3 | 0.5 | 0.15
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  |  | (у.у.) | 15.65
9 | 2-069 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации (за одно направление) | 1 шт. | 0.2 | 3 | 0.6
ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  |  | (у.у.) | 188.4

## Летний медпункт
Приложение №13 к техническому заданию на обслуживание пожарной сигнализации
Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации в здании летнего медпункта
№ п/п | № работ | Наименование оборудолвания | Ед. изм. | Количество у.у. | Кол-во | ВСЕГО у.у.
Приемно- контрольный прибор
1 | 2- 046 | За первый шлейф | шт. | 0.2 | 1 | 0.2
2 | 2- 048 | Блоки выпрямительные, питания, автоматики, заряда | шт. | 1.5 | 1 | 1.5
Шлейфы и извещатели пожарной, охранной сигнализации
3 | 2- 060 | Извещатель пожарный дымовой , ИП 212 и аналогичные по тех. данным | шт. | 0.1 | 6 | 0.6
4 | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов | шт. | 0.1 | 2 | 0.2
5 | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов | шт. | 0.1 | 1 | 0.1
Соединительные линии
6 | 2- 067 | Провод однопарный | м | 0.02 | 50 | 1
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  |  | (у.у.) | 3.6
7 | 2-069 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации (за одно направление) | 1 шт. | 0.2 | 1 | 0.2
ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  |  | (у.у.) | 43.4

## Автостоянка теплая
Приложение №14 к техническому заданию на обслуживание пожарной сигнализации
Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации в здании автостоянки теплой с учебными классами
№ п/п | № работ | Наименование оборудолвания | Ед. изм. | Количество у.у. | Кол-во приборов | ВСЕГО у.у.
Приемно- контрольный прибор
1 | 2- 046 | За первый шлейф | шт. | 0.2 | 1 | 0.2
2 | 2- 047 | За каждый последующий | шт. | 0.1 | 2 | 0.2
3 | 2- 048 | Блоки выпрямительные, питания, автоматики, заряда | шт. | 1.5 | 1 | 1.5
Шлейфы и извещатели пожарной, охранной сигнализации
4 | 2-054 | Шлейфы с автоматическими (ИП-101, ИП-105, СМК, ДМК) и ручными пожарными извещателями типа ИПР и аналоги | шт. | 0.1 | 6 | 0.6
5 | 2-055 | Шлейф с пожарными извещателями типа ИП-103 | шт. | 0.02 | 3 | 0.06
6 | 2- 060 | Извещатель пожарный дымовой , ИП 212 и аналогичные по тех. данным | шт. | 0.1 | 14 | 1.4
7 | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов | шт. | 0.1 | 2 | 0.2
8 | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов | шт. | 0.1 | 1 | 0.1
Соединительные линии
9 | 2- 067 | Провод однопарный | м | 0.02 | 115 | 2.3
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  |  | (у.у.) | 6.56
10 | 2-069 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации (за одно направление) | 1 шт. | 0.2 | 3 | 0.6
ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  |  | (у.у.) | 79.32

## Пост охраны
Приложение №15 к техническому заданию на обслуживание пожарной сигнализации
Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации в здании поста охраны
№ п/п | № работ | Наименование оборудолвания | Ед. изм. | Количество у.у. | Кол-во | ВСЕГО у.у.
Приемно- контрольный прибор
1 | 2- 046 | За первый шлейф | шт. | 0.2 | 1 | 0.2
2 | 2- 048 | Блоки выпрямительные, питания, автоматики, заряда | шт. | 1.5 | 2 | 3
3 | 1-043 | Приборы управления (типа "Альтоника"), устройства приемно-контрольные, сигнально-пусковые | шт. | 3.1 | 2 | 6.2
Шлейфы и извещатели пожарной, охранной сигнализации
4 | 2-054 | Шлейфы с автоматическими (ИП-101, ИП-105, СМК, ДМК) и ручными пожарными извещателями типа ИПР и аналоги | шт. | 0.1 | 0 | 0
5 | 2- 060 | Извещатель пожарный дымовой , ИП 212 и аналогичные по тех. данным | шт. | 0.1 | 0 | 0
6 | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов | шт. | 0.1 | 0 | 0
Соединительные линии
7 | 2- 067 | Провод однопарный | м | 0.02 | 10 | 0.2
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  |  | (у.у.) | 9.6
8 | 2-069 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации (за одно направление) | 1 шт. | 0.2 | 1 | 0.2
ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  |  | (у.у.) | 115.4

## Пункт проката
Приложение №16 к техническому заданию на обслуживание пожарной сигнализации
Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации в здании пункта проката
№ п/п | № работ | Наименование оборудолвания | Ед. изм. | Количество у.у. | Кол-во | ВСЕГО у.у.
Приемно- контрольный прибор
1 | 2- 046 | За первый шлейф | шт. | 0.2 | 1 | 0.2
2 | 2- 050 | Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями | шт. | 0.1 | 1 | 0.1
3 | 1-043 | Приборы управления (типа "Альтоника"), устройства приемно-контрольные, сигнально-пусковые | шт. | 3.1 | 1 | 3.1
Шлейфы и извещатели пожарной, охранной сигнализации
4 | 2-054 | Шлейфы с автоматическими (ИП-101, ИП-105, СМК, ДМК) и ручными пожарными извещателями типа ИПР и аналоги | шт. | 0.1 | 1 | 0.1
5 | 2- 060 | Извещатель пожарный дымовой , ИП 212 и аналогичные по тех. данным | шт. | 0.1 | 4 | 0.4
6 | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов | шт. | 0.1 | 2 | 0.2
Соединительные линии
7 | 2- 067 | Провод однопарный | м | 0.02 | 12 | 0.24
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  |  | (у.у.) | 4.34
8 | 2-069 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации (за одно направление) | 1 шт. | 0.2 | 1 | 0.2
ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  |  | (у.у.) | 52.28

## Корпус с душевыми
Приложение №17 к техническому заданию на обслуживание пожарной сигнализации
Объём технического обслуживания системы пожарной сигнализации в здании «Корпус»
№ п/п | № работ | Наименование оборудолвания | Ед. изм. | Количество у.у. | Кол-во | ВСЕГО у.у.
Приемно- контрольный прибор
1 | 2- 046 | За первый шлейф | шт. | 0.2 | 6 | 1.2
2 | 2- 048 | Блоки выпрямительные, питания, автоматики, заряда | шт. | 1.5 | 1 | 1.5
Шлейфы и извещатели пожарной, охранной сигнализации
3 | 2- 060 | Извещатель пожарный дымовой , ИП 212 и аналогичные по тех. данным | шт. | 0.1 | 26 | 2.6
4 | 2-002 | Устройства сигнальные звуковые всех типов | шт. | 0.1 | 2 | 0.2
5 | 2-003 | Устройства сигнальные световые всех типов | шт. | 0.1 | 2 | 0.2
Соединительные линии
6 | 2- 067 | Провод однопарный | м | 0.02 | 240 | 4.8
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  |  |  |  | (у.у.) | 10.5
7 | 2-069 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации (за одно направление) | 1 шт. | 0.2 | 6 | 1.2
ИТОГО по регламенту 1 за год: |  |  |  |  | (у.у.) | 127.2

## Сводный объём ТО
Приложение №18 к техническому заданию на обслуживание пожарной сигнализации
Сводный объём технического обслуживания пожарной сигнализации СП "УТП"
№ п/п | Объект | Количество у.у.
1 | Корпус "Административный-Столовая-Бар" | 21.46
2 | Корпус "Солнечный" | 18.96
3 | Корпус "Олимпийский" | 18.56
4 | Спортивный зал | 12.18
5 | Гараж №1 | 7.76
6 | Корпус "Южный" | 7.14
7 | Летняя игровая комната | 8.1
8 | Электрокотельная | 17.6
9 | 4-х местные корпуса № 1,2,3,4 | 10.7
10 | Складские помещения | 6
11 | Летний дом у озера (Изолятор) | 7.2
12 | Гараж №2 | 15.65
13 | Летний медпункт (здание - рабочая комната) | 3.6
14 | Автостоянка теплая с учебными классами | 6.56
15 | Пост охраны | 9.6
16 | Пункт проката | 4.34
17 | Корпус с душевыми | 10.5
ИТОГО по регламенту 1 за месяц: |  | 185.91
18 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации (за одно направление) | 14.2
ИТОГО по регламенту за год: |  | 2245.12