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	1. 
	Датчик системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости

	Метод измерения: электрохимический
Питание: встроенный аккумулятор
Материал корпуса: медицинский пластик
Размеры одного сенсора:  40 мм × 38 мм × 7 мм
Вес одного сенсора: около 30 г
Частота измерений: каждые 5 минут (288 раз в сутки).
Срок годности: 12 месяцев с даты производства

	Устройство в форме иглы, которое вводится через кожу в интерстициальную ткань для постоянного измерения и регистрации концентрации глюкозы в интерстициальной жидкости, как правило, с целью определения тенденции и отслеживания состояния пациента с сахарным диабетом. Обычно это тонкий гибкий игольчатый электрод, работа которого основана на использовании электрохимических методов для конвертирования уровня глюкозы в электрический сигнал. Устройство, как правило, имеет клейкое покрытие, которое удерживает его на поверхности кожи , и передает сигналы через кабель или передатчик. Это устройство для применения одним пациентом в течение определенного периода времени до утилизации

	300910

	Штука

	В 1 упаковку входит 5 штук сенсоров, а также пластыри для их дополнительной фиксации

	60
	Medtronic MiniMed Inc (США)
	Сенсор для чрезкожного мониторинга глюкозы GuardianTM Sensor (3)

	32.50.50.190

	2. 
	Передатчик имплантируемой системы мониторинга уровня глюкозы
	• Рабочий диапазон: до 1,8 метра (в атмосфере).  
• Масса: 4,75 г.  
• Время работы от батареи: не менее 7 дней при нормальной эксплуатации. 
• Время зарядки: до 2 часов. 
• Совместимость с сенсором: только с сенсором глюкозы Guardian Sensor 3 (модель MMT-7020).  
• Назначение: для использования у одного или у нескольких пациентов.  
• Тип устройства: перезаряжаемое.  
	Носимый на теле работающий от батареи компонент имплантируемой системы мониторинга уровня глюкозы, разработанный для беспроводной непрерывной передачи показателей измерения уровня глюкозы от имплантированного датчика на приемник (например, мобильное устройство). Это изделие, пригодное для многоразового использования.
	332910
	штука
	Трансмиттер Guardian Link (3) (ММТ-7911W3) для помп MiniMed с системой непрерывного мониторинга глюкозы, в составе:1. Трансмиттер Guardian Link (3) (ММТ-7911WW) - 1 шт. 2. Эксплуатационная документация.
	1
	Medtronic MiniMed Inc (США)
	Трансмиттер Guardian Link 3
	32.50.50.190

	3. 
	Инфузионный набор к помпе инсулиновой MiniMed
	• Назначение: подкожное введение инсулина с помощью инсулиновой помпы.  
• Длина канюли: 13 мм (это то, что остаётся под кожей после установки
• Длина соединительной трубки (катетера): 60 см.  
• Угол введения канюли: регулируемый, в диапазоне 20–45° к поверхности кожи. Это позволяет адаптировать глубину прокола под анатомические особенности (например, при натяжении кожи на животе у беременных). 
• Материал канюли: гибкий тефлон (PTFE), что минимизирует травматизацию подкожно-жировой клетчатки. 
• Совместимость: помпы Medtronic серий Paradigm (MMT-712, 715, 722, 522, 754, 554, 530G) и современные версии MiniMed (640G, 720G, 740G, 780G).  
• Комплектация: каждая упаковка содержит тефлоновую канюлю 13 мм с иглой-проводником, катетер длиной 60 см, защитную заглушку для водных процедур и инструкцию на русском языке. 
	Набор изделий, предназначенных для использования вместе с электронной амбулаторной инсулиновой инфузионной помпой (не относящейся к данному виду) для самостоятельного подкожного введения инсулина пациентами с сахарным диабетом. Состоит из стерильной иглы/канюли внутри корпуса, кожного пластыря/держателя, предназначенного для удержания инсулиновой инфузионной помпы и корпуса для иглы/канюли в месте инъекции; набор предназначен для ручной установки пациентом для последующего введения инсулина. Это изделие для одноразового использования.
	351940
	набор
	Набор инфузионный Silhouette 13/60 (ММТ-381), 10 шт.в упаковке
	12
	Medtronic MiniMed Inc (США)
	Набор инфузионный Silhouette 13/60 (ММТ-381), 10 шт.в упаковке
	32.50.50.190

	4. 
	Резервуар для инсулиновой инфузионной помпы
	Основные параметры:
• Объём: 3,0 мл. Это эквивалентно 300 единицам инсулина (для концентрации 100 Ед/мл, маркировка U-100). 
• Цвет: прозрачный — удобно контролировать уровень набранного инсулина. 
•Количество в упаковке: 10 штук. Каждый резервуар упакован индивидуально.
• Срок использования: рекомендуется менять каждые 48–72 часа (то есть примерно каждые 2–3 дня) — одновременно со сменой инфузионного набора. 
•Срок годности: 3 года с даты производства. 
•Конструкция: Резервуар состоит из трёх основных частей:
• съёмная защита переходного узла (с встроенным переходником TransferGuard для безопасного набора инсулина из ампул);
•собственно пластиковый резервуар;
•поршень.
Материалы:
• цилиндр, поршень и стопор — полипропилен; 
•уплотнительные кольца — силиконовая резина; 
•соединительный элемент — поликарбонат; 
•перегородка — силиконовая резина; 
• съёмная защита — полипропилен; 
•игла съёмной защиты — нержавеющая сталь; 
•смазочный материал для уплотнительного кольца — силикон. 
	Емкость, заполняемая инсулином (например, картридж, подобный шприцу), предназначенная для использования совместно с носимой на теле инсулиновой помпой с целью введения контролируемого пациентом, находящимся на амбулаторном лечении или диспансерном учете, количества инсулина в амбулаторных условиях. Это изделие для одноразового использования.
	207670
	набор
	Резервуар PARADIGM ММТ-332А объем резервуара 3 мл, 10 шт. в упаковке.
	12
	Medtronic MiniMed Inc (США)
	Резервуар PARADIGM ММТ-332А объем резервуара 3 мл, 10 шт. в упаковке.
	32.50.50.190

	
	Остаточный срок годности лекарственного препарата: не менее 12 месяцев на дату поставки  товара.
	

	
	
	
	

	
	* Указываются лекарственные формы, в том числе эквивалентные лекарственные формы препарата, удовлетворяющие потребности заказчика;
** Указываются комбинации лекарственных дозировок, удовлетворяющие потребности заказчика, с возможностью поставки лекарственного препарата в кратной дозировке и двойном количестве, а также в некратных эквивалентных дозировках, позволяющих достичь одинакового  терапевтического эффекта. Допускается указание концентрации лекарственного препарата без установления кратности;
*** Заполняется участником закупки на момент подачи заявки. 
****Заполняется участником закупки (при наличии) на момент подачи заявки (в случае отсутствия в техническом задании указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в техническом задании).
	

	
	
	

	
	
	


