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	Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
ФИЛИАЛ «Амурские электрические сети»

	

	ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, Амурская область, Российская Федерация, 675000

	телефон:+7(4162) 39-93-59

	doc@amur.drsk.ru; www.drsk.ru


ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ
на выполнение работ: Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических систем и установок противопожарной защиты на объекте филиала "Амурские электрические сети»
1. Объекты: 
Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических систем и установок противопожарной защиты административного здание, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 30.
2. Объем работ: 
2.1. Объём по техническому обслуживанию автоматических систем и установок противопожарной защиты определяется по списку оборудования (приложения № 1);
2.2. Техническое обслуживание должно проводиться ежемесячно в сроки, установленные графиком проведения ТО согласованным с Заказчиком.
3.  Дополнительные условия:    
3.1. Работы производятся в зданиях, сооружениях и в помещениях предприятия на правах персонала СМО с соблюдением норм и правил охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами;
3.2. Исполнитель должен гарантировать качество оказанных услуг на срок не менее предусмотренным графиком по обслуживанию систем пожарной сигнализации. 
Прибытие на объект по вызову «Заказчика» в течении 3-х часов с момента поступления заявки в рабочее время и 12 часов в нерабочее для определения неисправности с последующим ее устранением.
4. Сроки выполнения работ:
Начало работ – 1 января 2027 года.
Окончание работ – 31 декабря 2029 года. 
5.  Заказчик:
Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети». 
6.  Требования к исполнителю:
6.1.  Работы выполнять согласно графику технического обслуживания автоматических систем и установок противопожарной защиты, составленным в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54101-2010 и утвержденным заказчиком.
6.2. Обязательное наличие лицензии на право осуществления заявленного вида деятельности согласно перечню работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  28 июля 2020 № 1228 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
6.3. Исполнитель должен соблюдать внутри объектовый режим, правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у заказчика.
7. Материально-техническое обеспечение:
Работы выполняются Исполнителем с полной   комплектацией материально-техническими ресурсами.
Приложение: Объём по техническому обслуживанию автоматических систем и установок противопожарной защиты административного здание филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» (г. Благовещенск, ул. Шевченко, 30).
Приложение  
к техническому заданию на 
обслуживание систем пожарной сигнализации
Объём по техническому обслуживанию автоматических систем и установок противопожарной защиты административного здание 
филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» (г. Благовещенск, ул. Шевченко, 30)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во (У.Е)
	Кол-во приборов
	Всего (У.Е.)

	1.
	Контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ-2И исп. 01»
	3,1
	12
	37,2

	2.
	Контрольно-пусковой блок «С2000 -КПБ»
	1,8
	6
	10,8

	3.
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М исп. 02»
	1,8
	1
	1,8

	4.
	Блок контроля и индикации «С2000-БКИ»
	1,20
	6
	7,2

	5.
	Шкаф пожарной сигнализации «ШПС-12 исп. 10»
	0,10
	1
	0,10

	6.
	Резервированный источник питания «РИП-12 исп. 56»
	0,30
	2
	0,6

	7.
	Извещатель пожарный дымовой «ДИП-34А-03»
	0,10
	631
	63,1

	8.
	Извещатель пожарный ручной «ИПР 513-3АМ»
	0,10
	36
	3,6

	9.
	Извещатель пожарный тепловой «С2000-ИП-03»
	0,10
	58
	5,8

	10.
	Извещатель пожарный дымовой линейный «С2000-ИДПЛ»
	0,10
	4
	0,4

	11.
	Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»
	0,20
	106
	21,2

	12.
	Модуль подключения нагрузки «МПН»
	0,30
	20
	6

	13.
	Устройство коммутационное «УК-ВК исп. 12»
	0,1
	1
	0,1

	14.
	Светоуказатель «ВЫХОД» «Топаз-12»
	0,10
	48
	4,8

	15.
	Светоуказатель «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД» «Топаз-12»
	0,10
	13
	1,3

	16.
	Светоуказатель «Направление движения» «Кристалл-12»
	0,10
	15
	1,5

	17.
	Оповещатель звуковой «Маяк-12-3М»
	0,10
	44
	4,4

	18.
	Светоуказатель «Пожарный кран» «Кристалл-12»
	0,10
	1
	0,10

	19.
	Аккумулятор 12В 18Ач
	1,50
	2
	3

	20.
	Аккумулятор 12В 40Ач
	1,50
	4
	6

	
	ИТОГО по регламенту 1 за месяц:
	179

	
	ИТОГО по регламенту 1 за год:
	2148

	
	ИТОГО по регламенту 1 за 3 года:
	6444


