Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.20.40.144 Поставка оборудования для защиты каналов связи для нужд филиала АО "ДРСК" "Южно-Якутские электрические сети"

31301-ТПИР ОНМ-2026-ДРСК-ЮЯЭС

1. Общие сведения

Настоящее приложение определяет требования к составу поставляемого оборудования для модернизации защищенной сети передачи данных с использованием СКЗИ.

1.1. Обозначения и сокращения

| ТСПД | Технологическая сеть передачи данных |
| --- | --- |
| Компл. | Комплект |
| шт. | Штуки |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| Ед.измер. | Единица измерения |
| Кол-во | Количество |
| СКЗИ | Средства криптографической защиты информации |
| ЗСПД | Защищенная сеть передачи данных |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПО УКС | Программное обеспечение управления криптографической сетью |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| ОС | Операционная система |
| ФСБ | Федеральная служба безопасности России |
| ФСТЭК | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России |

1.2.	Наименование закупаемой продукции

Оборудование связи для оснащения корпоративной и технологической сети передачи данных средствами защиты информации

1.3.	Цель закупки и назначение поставляемого оборудования

Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области защиты информации к обеспечению безопасности информации при её обработке в информационных системах, обеспечивающих исключение несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования и распространения конфиденциальной информации.

Назначением поставляемого оборудования является модернизация защищенной сети передачи данных для обеспечения конфиденциальности и защиты информации в инфраструктуре Заказчика в процессе ее обмена между пользователями.

Защищенная сеть передачи данных должна обеспечить защиту информации, хранящейся на рабочих станциях пользователей. Сеть должна быть масштабируема, с возможностью дальнейшего приобретения дополнительных лицензий и подключения дополнительных рабочих станций силами Заказчика при необходимости.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Требование Заказчика1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R550. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Расширенный» для АПКШ «Континент», КЗ-R550-HW-SP1Y, КЗ-R550-CM-KC-SP1Y | шт. | 2 |
| 2. | Право на использование "АПКШ "Континент". Версия 3.9" на платформе IPC-R550. Лицензия на активацию. ЦУС. КС3Право на использование ПО «АПКШ Континент». Версия 3.9. на платформе IPC-R550. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3. | шт. | 2 |
| 3. | АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R300. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Расширенный» для АПКШ «Континент», КЗ-R300-HW-SP1Y, КЗ-R300-CM-KC-SP1Y | шт. | 4 |
| 4. | Право на использование ПО «АПКШ Континент». Версия 3.9. на платформе IPC-R300. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3. | шт. | 4 |
| 5. | АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R10. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Расширенный» для АПКШ «Континент», КЗ-R10-HW-SP1Y, КЗ-R10-CM-KC-SP1Y | шт. | 20 |
| 6. | Право на использование ПО «АПКШ Континент». Версия 3.9. на платформе IPC-R10. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3. | шт. | 20 |

2.1.1. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R550. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Расширенный» для АПКШ «Континент», КЗ-R550-HW-SP1Y, КЗ-R550-CM-KC-SP1Y | с даты подписания договора | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора. |
| 2. | Право на использование "АПКШ "Континент". Версия 3.9" на платформе IPC-R550. Лицензия на активацию. ЦУС. КС3Право на использование ПО «АПКШ Континент». Версия 3.9. на платформе IPC-R550. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3. | с даты подписания договора | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора. |
| 3. | АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R300. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Расширенный» для АПКШ «Континент», КЗ-R300-HW-SP1Y, КЗ-R300-CM-KC-SP1Y | с даты подписания договора | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора. |
| 4. | Право на использование ПО «АПКШ Континент». Версия 3.9. на платформе IPC-R300. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3. | с даты подписания договора | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора. |
| 5. | АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R10. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Расширенный» для АПКШ «Континент», КЗ-R10-HW-SP1Y, КЗ-R10-CM-KC-SP1Y | с даты подписания договора | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора. |
| 6. | Право на использование ПО «АПКШ Континент». Версия 3.9. на платформе IPC-R100. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3. | с даты подписания договора | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора. |

2.3. Требования к качеству продукции для защиты каналов связи ТСПД

Таблица 4. Требования к продукции для защиты каналов связи ТСПД

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R550. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Расширенный» для АПКШ «Континент», КЗ-R550-HW-SP1Y, КЗ-R550-CM-KC-SP1Y |  |  |  |  |  |  |
|  | Совместимость (полная) с используемыми в сети аппаратно-программными комплексами, реализующими функции криптографического шлюза, на базе продуктов АПКШ «Континент» действующими у Заказчика |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Форм-фактор RACK высотой 1U (unit), предназначенный для монтажа в телекоммуникационной стойке (монтажном шкафу) |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Объём жесткого диска, Гб |  |  | Не менее 256 | указать характеристики | -//- |  |
|  | Количество блоков питания, шт. |  |  | Не менее 1 | указать характеристики | -//- |  |
|  | Мощность блока питания, В. |  |  | Не менее 250 | указать характеристики | -//- |  |
|  | Наличие сетевых интерфейсов Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с разъемами RJ45, шт. |  |  | Не менее 8 | указать характеристики | -//- |  |
|  | Наличие сетевых интерфейсов Ethernet 1 Гбит/с с разъемами SFP, шт. |  |  | Не менее 4 | указать характеристики | -//- |  |
|  | Пропускная способность межсетевого экрана, Мбит/с. |  |  | Не менее 12000 | указать характеристики | -//- |  |
|  | Пропускная способность L2 VPN, Мбит/с. |  |  | Не менее 2500 | указать характеристики | -//- |  |
|  | Пропускная способность L3 VPN, Мбит/с. |  |  | Не менее 2500 | указать характеристики | -//- |  |
|  | Наличие портов ввода-вывода VGA, шт. |  |  | Не менее 1 | указать характеристики | -//- |  |
|  | Наличие портов ввода-вывода USB, шт. |  |  | Не менее 4 | указать характеристики | -//- |  |
|  | Наличие консольного порта с разъемом RJ45, шт. |  |  | Не менее 1 | указать характеристики | -//- |  |
|  | Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано как СрЗИ и отвечать требованиям: «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) по 3 уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа А третьего класса защиты. ИТ.МЭ.А3.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016), «Требования ФСБ России к устройствам типа межсетевые экраны 4 класса защищенности», «Требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС3» (ФСБ России) |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 2. | Право на использование "АПКШ "Континент". Версия 3.9" на платформе IPC-R550. Лицензия на активацию. ЦУС. КС3Право на использование ПО «АПКШ Континент». Версия 3.9. на платформе IPC-R550. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3. |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Количество подключаемых устройств под управлением ЦУС (топология звезда), шт. |  | Не менее 350 |  | указать характеристики | -//- |  |
| - 2.2. | Количество подключаемых устройств под управлением ЦУС (топология full Mesh), шт. |  | Не менее 200 |  | указать характеристики | -//- |  |
| 2.3. | Возможность - аутентификации устройств комплекса |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 2.4. | Функция одновременной работы через несколько внешних сетевых подключений |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.5. | Функция распределения сетевой нагрузки между несколькими внешними каналами связи |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 2.6. | Возможность централизованного управления сетью устройств комплекса |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 2.7. | Возможность рассылки конфигурационной информации |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 2.8. | Возможность - хранения конфигураций устройств комплекса |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 2.9. | Шифрование и имитозащита данных, передаваемых по открытым каналам связи между защищенными сегментами сети VPN |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 2.10. | Функция протокола динамической маршрутизации Routing Information Protocol |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 2.11. | Функция защиты внутренних сегментов от несанкционированного доступа извне |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.12. | Функция протокола динамической маршрутизации Open Shortest Path First |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 2.13. | Функция протокола динамической маршрутизации Border Gateway Protocol |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 2.14. | Функция приоритизации трафика |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 2.15. | Функция классификации трафика, возможность определения не менее 32х профилей трафика |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 2.16. | Функция резервирования трафика |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 2.17. | Функция приоритизации трафика на основе меток Type of Service |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 2.18. | Функция фильтрации трафика на основе меток Type of Service |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 2.19. | Функция управления трафиком при помощи ограничения полосы пропускания |  |  |  |  |  |  |
| - 2.20. | Поддержка технологии VLAN (IEEE 802.1Q) |  |  |  |  |  |  |
| - 2.21. | Поддержка протокола LATP (Link Aggregation Control Protocol) |  |  |  |  |  |  |
| - 2.22. | Поддержка технологии NAT (Network Address Translation) |  |  |  |  |  |  |
| - 2.23. | Функция встроенного сервера IP-адресов |  |  |  |  |  |  |
| - 2.24. | Поддержка режима зеркалирования трафика с настраиваемым SPAN-портом |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R300. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Расширенный» для АПКШ «Континент», КЗ-R300-HW-SP1Y, КЗ-R300-CM-KC-SP1Y |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Совместимость (полная) с используемыми в сети аппаратно-программными комплексами, реализующими функции криптографического шлюза, на базе продуктов АПКШ «Континент» действующими у Заказчика |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 3.2. | Форм-фактор настольный с комплектом для крепления в стойки 1U |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 3.3. | Источник питания в комплекте поставки |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 3.4. | Количество блоков питания, шт. |  | Не менее 1 |  | указать характеристики | -//- |  |
| - 3.5. | Объем жесткого диска, Гб |  | Не менее 64 |  | указать характеристики | -//- |  |
| - 3.6. | Номинальная мощность, Вт. |  | Не менее 36 |  | указать характеристики | -//- |  |
| - 3.7. | Наличие сетевых интерфейсов Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с разъемами RJ45, шт. |  | Не менее 4 |  | указать характеристики | -//- |  |
| - 3.8. | Наличие сетевых интерфейсов Ethernet 1 Гбит/с с разъемами SFP, шт. |  | Не менее 1 |  | указать характеристики | -//- |  |
| - 3.9. | Пропускная способность межсетевого экрана, Мбит/с. |  | Не менее 1200 |  | указать характеристики | -//- |  |
| - 3.10. | Пропускная способность L2 VPN, Мбит/с. |  | Не менее 350 |  | указать характеристики | -//- |  |
| - 3.11. | Пропускная способность L3 VPN, Мбит/с. |  | Не менее 350 |  | указать характеристики | -//- |  |
| - 3.12. | Наличие портов ввода-вывода VGA, шт. |  | Не менее 1 |  | указать характеристики | -//- |  |
| - 3.13. | Наличие COM-порта с разъемом RJ45, шт. |  | Не менее 1 |  | указать характеристики | -//- |  |
| - 3.14. | Наличие портов ввода-вывода USB, шт. |  | Не менее 2 |  | указать характеристики | -//- |  |
| - 3.15. | Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано как СрЗИ и отвечать требованиям: «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) по 3 уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа А третьего класса защиты. ИТ.МЭ.А3.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016), «Требования ФСБ России к устройствам типа межсетевые экраны 4 класса защищенности», «Требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС3» (ФСБ России) |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 4. | Право на использование ПО «АПКШ Континент». Версия 3.9. на платформе IPC-R300. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3. |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Функция одновременной работы через несколько внешних сетевых подключений |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 4.2. | Функция распределения сетевой нагрузки между несколькими внешними каналами связи |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 4.3. | Функция протокола динамической маршрутизации Routing Information Protocol |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 4.4. | Функция протокола динамической маршрутизации Open Shortest Path First |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 4.5. | Функция протокола динамической маршрутизации Border Gateway Protocol |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 4.6. | Функция приоритизации трафика |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 4.7. | Функция управления приоритетами, на основе разделения сетевые данные на категории |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 4.8. | Функция резервирования трафика |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 4.9. | Функция приоритизации трафика на основе меток Type of Service |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 4.10. | Функция фильтрации трафика на основе меток Type of Service |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 4.11. | Функция управления трафиком при помощи ограничения полосы пропускания |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 4.12. | Поддержка технологии VLAN (IEEE 802.1Q) |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 4.13. | Поддержка протокола LATP (Link Aggregation Control Protocol) |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 4.14. | Поддержка технологии NAT (Network Address Translation) |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 4.15. | Функция встроенного сервера IP - адресов |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 4.16. | Поддержка режима зеркалирования трафика с настраиваемым SPAN-портом |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 5. | АПКШ «Континент». Версия 3.9. Аппаратная платформа IPC-R10. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Расширенный» для АПКШ «Континент», КЗ-R10-HW-SP1Y, КЗ-R10-CM-KC-SP1Y |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | Совместимость (полная) с используемыми в сети аппаратно-программными комплексами, реализующими функции криптографического шлюза, на базе продуктов АПКШ «Континент» действующими у Заказчика |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 5.2. | Форм-фактор настольный с комплектом для крепления в стойки 1U |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 5.3. | Источник питания в комплекте поставки |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 5.4. | Количество блоков питания, шт. |  |  |  | Не менее 1 | указать характеристики | -//- |
| - 5.5. | Объем жесткого диска, Гб |  |  |  | Не менее 64 | указать характеристики | -//- |
| - 5.6. | Номинальная мощность, Вт. |  |  |  | Не менее 36 | указать характеристики | -//- |
| - 5.7. | Наличие сетевых интерфейсов Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с разъемами RJ45, шт. |  |  |  | Не менее 4 | указать характеристики | -//- |
| - 5.8. | Наличие сетевых интерфейсов Ethernet 1 Гбит/с с разъемами SFP, шт. |  |  |  | Не менее 1 | указать характеристики | -//- |
| - 5.9. | Пропускная способность межсетевого экрана, Мбит/с. |  |  |  | Не менее 1200 | указать характеристики | -//- |
| - 5.10. | Пропускная способность L2 VPN, Мбит/с. |  |  |  | Не менее 350 | указать характеристики | -//- |
| - 5.11. | Пропускная способность L3 VPN, Мбит/с. |  |  |  | Не менее 350 | указать характеристики | -//- |
| - 5.12. | Наличие портов ввода-вывода VGA, шт. |  |  |  | Не менее 1 | указать характеристики | -//- |
| - 5.13. | Наличие COM-порта с разъемом RJ45, шт. |  |  |  | Не менее 1 | указать характеристики | -//- |
| - 5.14. | Наличие портов ввода-вывода USB, шт. |  |  |  | Не менее 2 | указать характеристики | -//- |
| - 5.15. | Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано как СрЗИ и отвечать требованиям: «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) по 3 уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типа А третьего класса защиты. ИТ.МЭ.А3.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016), «Требования ФСБ России к устройствам типа межсетевые экраны 4 класса защищенности», «Требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС3» (ФСБ России) |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 6. | Право на использование ПО «АПКШ Континент». Версия 3.9. на платформе IPC-R10. Лицензия на активацию. Криптошлюз. КС3. |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1. | Функция одновременной работы через несколько внешних сетевых подключений |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 6.2. | Функция распределения сетевой нагрузки между несколькими внешними каналами связи |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 6.3. | Функция протокола динамической маршрутизации Routing Information Protocol |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 6.4. | Функция протокола динамической маршрутизации Open Shortest Path First |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 6.5. | Функция протокола динамической маршрутизации Border Gateway Protocol |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 6.6. | Функция приоритизации трафика |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 6.7. | Функция управления приоритетами, на основе разделения сетевые данные на категории |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 6.8. | Функция резервирования трафика |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 6.9. | Функция приоритизации трафика на основе меток Type of Service |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 6.10. | Функция фильтрации трафика на основе меток Type of Service |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 6.11. | Функция управления трафиком при помощи ограничения полосы пропускания |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 6.12. | Поддержка технологии VLAN (IEEE 802.1Q) |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 6.13. | Поддержка протокола LATP (Link Aggregation Control Protocol) |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 6.14. | Поддержка технологии NAT (Network Address Translation) |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 6.15. | Функция встроенного сервера IP - адресов |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 6.16. | Поддержка режима зеркалирования трафика с настраиваемым SPAN-портом |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 7. | Требование к совместимости комплекта оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Поставляемое оборудование должно быть совместимо с существующими системами, находящимися в эксплуатации в АО ДРСК, в том числе, по набору функциональных возможностей и имеющие возможность работы в действующей системе управления и мониторинга. |  |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 8. | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1. | Безопасность низковольтного оборудования | Комплект оборудования связи должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |  |  | Согласие с требованием | Предоставить копии сертификата о соответствии ТР ТС 004/20113 |  |
| - 9. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию и технической поддержки |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1. | Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). | Не менее, чем на 12 месяцев (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем). Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все его составляющие части (комплектующие изделия) |  |  | Указать срок гарантии на продукцию | -//- |  |
| - 9.2. | Техническая поддержка | Техническая поддержка осуществляется в соответствии с условиями предоставления услуги «Техническая поддержка» производителя компонентов ЗСПД. Техническая поддержка включает следующий набор услуг: - Возможность регистрации и контроля обращений через портал самообслуживания; - Работа над инцидентами в режиме 8х5 в рабочие дни - Консультирование по установке и использованию продукта; - Информирование о доступных обновлениях продукта по запросу; - Доступ к пакетам обновлений продукта; - Доступ к базе знаний (известные ошибки и типовые решения); - Прием предложений по улучшению продукта. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 10. | Требования к сроку выпуска продукции |  |  |  |  |  |  |
| - 10.1. | Продукция должна быть новой 2025-2026 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) |  |  |  | Указать срок изготовления предлагаемой продукции | -//- |  |
| - 11. | Требование к доставке |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1. | Место поставки Оборудования связи. | 678901, г. Алдан, ул. Мельниченко, д. 4 |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Специальные требования

Таблица 4. Перечень специальных требований

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1. | В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №313 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)" | Для подтверждения указанному требованию Участник должен предоставить в составе заявки: Лицензию ФСБ России на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя). |

1	 Указанные в таблице 1. настоящего ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое и конструктивное описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в таблице № 3 настоящих технических требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3	Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органа), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должен быть действующим на момент подачи заявки Участником.