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Утверждаю:    
Заместитель директора филиала-
Главный инженер Воткинского филиала
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников
«____» _______________2026г.











Требования к продукции на поставку МТР
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1. [bookmark: _Toc124846884]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2 27.51.26.110 Поставка электрических конвекторов для нужд Воткинского филиала.
0.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора № 4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС»», заключенный между филиалом ПАО “РусГидро”-“Воткинская ГЭС” и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК” в г. Чайковский.
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	[bookmark: _Toc75446578]№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Конвектор электрический 2кВт напольный/настенный EPK4590M20 Ivigo
	шт.
	31

	2. 
	Конвектор электрический 1.5кВт напольный/настенный EPK4570M15 Ivigo
	шт.
	14

	3. 
	Конвектор электрический 1кВт напольный/настенный EPK4570M10 Ivigo
	шт.
	3

	4. 
	Конвектор электрический 0.5кВт напольный/настенный EPK4550M05 Ivigo
	шт.
	3
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции*
	Требования к окончанию срока поставки продукции*

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2 27.51.26.110 Поставка электрических конвекторов для нужд Воткинского филиала
	01.02.2027
	26.02.2027
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* Конкретные даты поставки продукции установлены на основании сроков выполнения работ в целях исполнения доходного договора, указанного в п.1.2
2.2.	Требования к качеству продукции.
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3 Требования к продукции.
Наименование продукции: ОКПД 2 27.51.26.110 Поставка электрических конвекторов для нужд Воткинского филиала.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования заказчика

	
	1. 
	Конвектор электрический 2кВт напольный/настенный EPK4590M20 Ivigo
	Термостат — механический; дисплей — нет; цвет — белый; комплектация — кронштейн, ножки; габариту (ШхВхГ) — 900х450х80мм; мощность — 2кВт.

	
	2. 
	Конвектор электрический 1.5кВт напольный/настенный EPK4570M15 Ivigo
	Термостат — механический; дисплей — нет; цвет — белый; комплектация — кронштейн, ножки; габариту (ШхВхГ) — 700х450х80мм; мощность — 1,5кВт.

	
	3. 
	Конвектор электрический 1кВт напольный/настенный EPK4570M10 Ivigo
	Термостат — механический; дисплей — нет; цвет — белый; комплектация — кронштейн, ножки; габариту (ШхВхГ) — 700х450х80мм; мощность — 1кВт.

	
	4. 
	Конвектор электрический 0.5кВт напольный/настенный EPK4550M05 Ivigo
	Термостат — механический; дисплей — нет; цвет — белый; комплектация — кронштейн, ножки; габариту (ШхВхГ) — 500х450х80мм; мощность — 0,5кВт.

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский, 617766, Пермский край, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС.
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 15-30, пятница с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 14-30 по местному времени.

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· руководства по монтажу и эксплуатации;
· паспорта качества;
· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	5.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00  рабочего дня, предшествующего дню поставки.

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.
Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
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3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
