## ТО ОПС
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к ЗАПРОСУ на коммерческое предложение
Ведомость объёмов работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации на объектах Южных электрических сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион» в 2026 году
№ п/п | Наименование | Наменование услуг | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Техническое обслуживание пульта управления пожарной сигнализации
1 | Техническое обслуживание пультов и контроллеров типа (С-2000, ВЭРС-ПК, Сигнал-20/20П/SMD, Гранит-4, ППС-3, ) | Внешний осмотр прибора на отсутствие повреждений. Проверка прочности креплений, проверка работособоности прибора. Контроль журнала событий/неисправностей. | шт | 32
Раздел 2. Техническое обслуживание датчиков пожарных дымовых
2 | Техническое обслуживание датчиков и извещателей пожарных дымовых типа ИП-212-58, ИП212-44, ИП-212-90 | Внешний осмотр целостности корпуса извещателя . Запись в журнале регистрации работ по ТО. | шт | 560
Раздел 3. Техническое обслуживание датчиков пожарных тепловых
3 | Техническое обслуживание датчиков и извещателей пожарных тепловых типа ИП-105 (1 раз в квартал) | Запись в журнале регистрации по ТО. | шт | 255
Раздел 4. Техническое обслуживание источника резервного питания
4 | Техническое обслуживание резервированных источников питания типа РИП-12 | Проверка отсутствия механических повреждений, надежности крепления проводов в клеммах, удаление пыли и загрязнений, окислениея клемм. Контроль исправности АКБ и режима по индексации прибора. | шт | 19
Раздел 5. Техническое обслуживание световых оповещателей
5 | Техническое обслуживание световых оповещателей, информационных табло (указателей) типа табло "ВЫХОД" Молния-12(24) | Внешний осмотр целостности, удаление пыли и загрязнений. Проверка видимости информации во всех точках зоны. | шт | 134
Раздел 6. Техническое обслуживание звуковых оповещателей
6 | Техническое обслуживание звуковых оповещателей и громкоговорителей типа Маяк-12- ЗМ | Осмотр состояния, проверка звучания сигнала в точках зоны путём подачи сигнала. | шт | 183
Раздел 7. Техническое обслуживание извещателя ручного
7 | Техническое обслуживание извещателей ручных типа ИПР-3СУ | 1. Внешний осмотр, удаление пыли; проверка светоиндикатора; имитация срабатывания тестовым ключом и фиксация "Пожар" на пульте - СОХРАНЯЕТСЯ; перевод в "Норма" ключом. Запись в журнале. | шт | 151
Раздел 8. Техническое обслуживание шлейфа пожарной сигнализации
8 | Техническое обслуживание шлейфа пожарной сигнализации. | Осмотр креплений кабеля, муфт, воронок, проходов через стены и подводов; проверка работоспособности по индикации пульта. | шт | 71
Обследование и техосвидетельствование (19 объектов)
Ответственный представитель заказчика: начальник ОПБ А.И. Солодилов
(должность,подпись, Ф.И.О., дата подписания)