Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 21.20.24.170 Поставка аптечек медицинских для филиала "Амурские электрические сети"»

Лот № 61301-ЭКСП ПРОД-2027-ДРСК-АЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1	Наименование закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3.1 Общие требования к продукции	4

Таблица 3.2 Требования к продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 21.20.24.170 Поставка аптечек медицинских для филиала "Амурские электрические сети"

- 1.2.Цель использования закупаемой продукции.

- Для быстрого реагирования в экстренной ситуации, стабилизации состояния человека (на рабочем месте и в автотранспорте) и снижения риска осложнений.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аптечки для оказания первой помощи работникам в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 24.05.2024 № 262н | шт | 230 |
|  | Аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) в соответствии с приказом Минздрава РФ от 24 мая 2024 года №260н | шт | 199 |

### 2.1.2 Требования к срокам поставки продукции

### Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка аптечек для оказания первой помощи | - в течение 120 календарных дней с момента заключения договора, но не ранее 11.01.2027 |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3.1 Общие требования к продукции

Наименование продукции: «аптечки медицинские» (Таблицы 1.1):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  | Общие требования продукции |  |  | -//- |  | -//- |
|  | Аптечки должны быть новыми, ранее не использованными |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |
|  | Аптечки для оказания первой помощи должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 1.1 настоящих Технических требований |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |
|  | Срок изготовления аптечек: не ранее 4 квартал 2026г. |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан и Качество продукции должно соответствовать техническим условиям, действующим стандартам и должно в обязательном порядке удостоверяться соответствующими документами (сертификат/декларация о соответствии). |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
|  | Требования к упаковке | упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. |  | Согласие с требованием |  | -//- |
|  |  | Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения (Переиздание)», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов (с Изменениями №1,2,3)», импортного товара – международным стандартам упаковки. |  | Согласие с требованием |  | -//- |
|  |  | Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 |  | Согласие с требованием |  | -//- |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
|  | Гарантия | В течение срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента подписания товарной накладной ТОРГ-12. |  | Согласие с требованием |  | -//- |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
|  | Техническое описание и инструкция | Продукция должна сопровождаться сертификатами соответствия, декларациями соответствия, удостоверениями, техническими паспортами, паспортом качества завода-изготовителя , подтверждающими качество Товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия и сроки гарантии. |  | Согласие с требованием |  | -//- |
| - 6 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 ¦№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2. Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению. Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения. В коммерческом предложении в обязательном порядке необходимо указать производителя и страну происхождения. |  | Согласие с требованием |  | -//- |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, в котором обязательно по каждой позиции обязан указать страну происхождения.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.