## Материалы
№ п/п | Наименование планируемой к закупке продукции | Единица изменения | Требуемое количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | DIN 975 10.9 Шпилька резьбовая оц. сталь, M20x1000 мм | шт | 1
2 | DKC / ДКС 120963 Труба двустенная гибкая гофрированная для электропроводки и кабельных линий, без протяжки, в комплекте с соединительной муфтой, наружный диам. 63мм, в бухте 50 м, цвет красный | м | 150
3 | Quteo Выключатель одноклавишный наружный IP44 белый 10А (782300). Код ЭТМ 150726 | шт | 12
4 | Анкер химический двухкомпонентный Sormat ITH 585 Epoxe 9640072945 эпоксидная смола 450мл | шт | 5
5 | Анкерный болт с гайкой 10х200 | шт | 72
6 | Биоцидная грунтовка АНТИ-В (производитель ООО "АТОМКОЛОР" Санкт-Петербург) | кг | 189
7 | Болт анкерный М8х100мм стальной оцинкованный ГОСТ 28778 | ШТ | 210
8 | Болты М 27 L=125 мм сталь 40Х ГОСТ 7798-70, длина резьбы 2/3 | шт | 144
9 | Бумага промасленная | м2 | 10
10 | Винт М12-6g*20.58.016 ГОСТ 17475-80 (с потайной головкой, исполнение 1 - под плоскую отвертку, оцинкованный) | шт | 300
11 | Винт М16-6g*20.58.016 ГОСТ 17475-80 (с потайной головкой, исполнение 1 - под плоскую отвертку, оцинкованный) | шт | 60
12 | Винты самонарезающие 3,9х22 мм с потаем под отвертку | шт | 300
13 | Водосточный пластиковый жёлоб 120х3000 мм цвет белый | м | 39
14 | Воздуховод, переход Dy=800мм, 500х1000мм. Переход воздуховода на калорифер. Производитель Росвент. | м | 6
15 | Воронка желоба пластиковая цвет белый диаметр желоба 120 мм | шт | 3
16 | Гайки М 27 сталь 40Х | шт | 144
17 | Герметик МБС ГОСТ 7338-90 | шт | 6
18 | Герметик Рабберфлекс (600 мл) (маслобензостойкий) | шт | 3
19 | Грунтовка глубокого проникновения "Verix" | кг | 317.91
20 | Грунтовка ГФ-020 | кг | 36
21 | Грунт-шпатлевка эпоксидная ЭП-0010 красно-коричневая | кг | 96
22 | Грунт-эмаль «ВлагоКоут» ТУ 2312-044-94691231-2009 (пр-ва ООО «Завод ВДМ «Пигмент») в комплекте с отвердителем, цвет красно-коричневый | кг | 2055
23 | Грунт-эмаль Ammerheim 3 в 1 RAL 3011 | кг | 79.56
24 | Датчик вибрации статора ДВП-1000П-0,7/200-Д10-Н-Ос. Исполнение датчика с диапазоном измерения размаха виброперемещения 1000 мкм, диапазоном рабочих частот 0,7…200 Гц, с кабелем "Выход"Д10М-Н-Ос, с пластиной- изолятором для установки датчика, коэффициент преобразования на базовой частоте 7Гц 16мкА/мкм, с токовым выходом 4-20мА, Питание 24В. | шт | 1
25 | ДБВ-ОВ-20-2000-0/20-40/Д10-Н-08Х-Мс. Датчик биения вала ДБВ, для канала относительного виброперемещения, статическое смещение и относительное виброперемещение, диапазон измерений ±2000 мкм для канала относительного виброперемещения. Коэффициент преобразования 4мкА/мкм, с токовым выходом 4-20мА, Питание 24В. настроенный под сталь 08Х18Н10Т | шт | 1
26 | ДБВ-ОВ-20-2000-0/20-40/Д10-Н-Мс. Датчик биения вала ДБВ, для канала относительного виброперемещения, статическое смещение и относительное виброперемещение, диапазон измерений ±2000 мкм для канала относительного виброперемещения. Коэффициент преобразования 4мкА/мкм, с токовым выходом 4-20мА, Питание 24В. | шт | 1
27 | Дверь утепленная металлическая заводского изготовления с замком с площадью дверного проема: до 2,5 м2. размер двери 1900*1000 | шт | 3
28 | Двуокись углерода твёрдая ГОСТ 12162-72 сорт 2 | КГ | 450
29 | Двупольный дверной блок (коробка и полотна из усиленного дверного ПВХ-профиля с армированным каркасом белого цвета, нижняя часть полотна сэндвич-панель с защитным лицевым металлическим листом с двух сторон верхняя часть однокамерный стеклопакет, 3 усиленные петли на каждом полотне, ручка-скоба, 2320х2100 мм | шт | 3
30 | Держатель двусторонний оцинкованный DKC 53344 25мм | ШТ | 1200
31 | Доводчик гидравлический для двери массой до 120 кг, шириной полотна не менее 1000 мм, цвет- белый | шт | 3
32 | Заглушка желоба цвет белый пластиковая | шт | 6
33 | Заглушка защитная TDM 12 модулей DIN SQ0827-0002 216х50х30мм серая | шт | 15
34 | Износостойкая краска по бетону Тексил | кг | 37.98
35 | Изолента Ж, З, К, Ч | шт | 12
36 | Изолента ПВХ 25мм x 20 м | шт | 10
37 | Кабель КВВГнг(А)-LS 2х1 | м | 255
38 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 5x4-0.66/1кВ ГОСТ 31996-2012 | км | 0.3
39 | Картон строительный: прокладочный марки А S=0,2 | т | 0.003
40 | Катанка В 6мм Ст3кп | кг | 66
41 | Клапан воздушный усиленный стальной РЭД-УВК-СТ-ПП (ШхВ = 1100 х 1700) | шт | 3
42 | Клапан воздушный усиленный стальной РЭД-УВК-СТ-ПП (ШхВ = 850 х 750) | шт | 3
43 | Клеевой анкер HIT-RE 500 V3/500/1 (330 мл) | шт | 10
44 | Клей резиновый: П-9 | кг | 1.8
45 | Клей супермомент (3 гр) | шт | 66
46 | Клей Циакрин-30 ТУ 14П 1240-75 | кг | 0.3
47 | Консоль горизонтальная КГ2-150 150мм оцинкованная | шт | 30
48 | Консоль усиленная оцинкованная 200мм ДКС | шт | 30
49 | Коробка клеммная 102х100х37 IP44 40А KLK-5S Systeme Electric Код ЭТМ 9769175 | шт | 12
50 | Коробка ответвительная алюминиевая, 3 ввода, IP55, код ДКС 6330-25 | шт | 120
51 | Коробка ответвительная алюминиевая, 4 ввода, IP55, код ДКС 6430-25 | шт | 90
52 | Коробка протяжная КП-2 100х100х55мм IP30 УЗ | шт | 210
53 | Кран шаровой стальной, резьбовой, муфтовый, на давление до 0,1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, рычаг | шт | 4
54 | Кран шаровый КШТВГ 16-100 (нж)А, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом | шт | 3
55 | Краска "Verix" фасадная RAL 9010 | кг | 1272.24
56 | Краска ХС-5226 | кг | 66.3
57 | Кронштейн желоба цвет белый. Пластик (ПВХ) для желоба 120 мм | шт | 21
58 | Круг В1-II-20 ГОСТ 2590-2006/ 10-3ГП-М1-ИВ1 ГОСТ 1050-88 (для изготовления хомута черт. 625845.01) | т | 0.112
59 | Круг В1-II-20 ГОСТ 2590-2006/ 20-3ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050-88 (для изготовления скобы черт. 1537506.02) | т | 0.037
60 | Круг В1-II-30 ГОСТ 2590-2006/20-3ГП-М1-ИВ1 ГОСТ 1050-88 (для изготовления шпильки черт 1537504.03 зам.2 для марок М1, М2, С2, С3) | т | 1.1
61 | Круг отрезной 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с, 2 класса, 180х2х32 мм | шт | 126
62 | Круг отрезной, тип 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером: 180х22х2 мм | шт | 15
63 | Круг отрезной, тип 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером: 180х22х6 мм | шт | 15
64 | Круг отрезной, тип 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером: 200х3,2х32 мм | шт | 15
65 | Круг шлиф. чашечный конический 25А ЧК 150*50*32 16СМ (F90K/L) | шт | 9
66 | Круг шлифовальный 180х22х32 мм | шт | 80
67 | Круг шлифовальный 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класс, размером 125х22х6 мм | шт | 110
68 | Круг шлифовальный лепестковый размером 150х32х22 мм (25Н) | шт | 180
69 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, размером 175х32х32 мм | шт | 90
70 | Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, размером 250х40х32 мм | шт | 2
71 | Лак АВ-4Д/В, цвет: серебристый | кг | 298.5
72 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 6 мм | м2 | 12
73 | Манопур 143 | кг | 60
74 | Манопур 15 | кг | 60
75 | Масло касторовое | т | 0.0015
76 | Мастика для кабельных проходок МГКП | кг | 9
77 | Микалента ГОСТ 4268-75 ВС ЛМЧ-ББ толщина 0,17мм, шириной 25мм | кг | 0.525
78 | Муфта соединительная труба-труба DKC 25мм 6110-25N | ШТ | 450
79 | Муфта труба-коробка DKC М25х1.5 DN25 6111-A25N | ШТ | 900
80 | Набивка сальниковая АФТ 8*8 ГОСТ 5152-84 | кг | 4.5
81 | Наклейка А на аварийный светильник | шт | 60
82 | Наконечник кольцевой ТМЛ 2.5-5-2.6 2.5мм2 5мм медный луженый | ШТ | 150
83 | Отвердитель Изур | т | 0.0717
84 | Очиститель SHERWIN DR-60, аэрозоль, баллон 500 мл. | бал | 89
85 | Очиститель ржавчины (Rost-off) 300мл | шт | 60
86 | Пакер инъекционный разжимной APD 13/110-M8, Pmax= 200bar | шт. | 210
87 | Паста ВЮРТ, банка 0,5 кг | шт | 15
88 | Паста Гоя | кг | 0.5
89 | Патрубок-муфта соединительная Промрукав PR.01720 20мм | шт | 60
90 | Пенетрант SHERWIN DP-55, аэрозоль, баллон 500 мл. | бал | 161
91 | Песок кварцевый сухой фракция 0,8-1,1мм | т | 15
92 | Пластилин детский | уп. | 10
93 | Плитки полимерно-песчаные 330х330х30мм | шт | 387
94 | Подшипник 46215 | шт. | 6
95 | Полимернопесчаные плитки 300х300х20 мм, цвет серый | шт | 1587
96 | Полка кабельная К-1162У3. Длина - 355мм. Масса - 0,47кг. | шт | 135
97 | Полоса S 2х40х1980 мм В2 ГОСТ 3680-57 / Шб Ст3кп2 ГОСТ 16523-97 (черт. 2132731) (для обеспечения заливки эпоксидным компаундом полости между ВКНА и статором турбины) | шт | 63
98 | Полоса ГОСТ 103-2006. Марка материала 325-12-09Г2с-ГС (ГОСТ 19281-2014) для изготовления рассекателей 14х140-ВТ1-ВШ1, для марок М1, М2, С2, С3) | т | 7.85
99 | Полоса резина-пластина S 16х70 мм 1Ф-1-ТМКЩ-М ГОСТ 7338-90 (черт. 2132730) (для обеспечения заливки эпоксидным компаундом полости между ВКНА и статором турбины) | м | 156
100 | Полоса резина-пластина S 30х30 мм 1Ф-1-ТМКЩ-М ГОСТ 7338-90 (черт. 0508840) (для обеспечения заливки эпоксидным компаундом полости между ВКНА и статором турбины) | м | 9
101 | Преобразователь ржавчины «Светофор» (или аналог) | л | 44
102 | Припой ПСР 15 ГОСТ 19738-74 | кг | 3
103 | Пропитка Протексил | кг | 31.65
104 | Профиль П-образный 2000х1.5мм стальной PSL DKC | м | 12
105 | Проявитель SHERWIN D-100, аэрозоль, баллон 500 мл. | бал | 179
106 | Пружина тарельчатая 1-2-2-80х35х3,0х2,5 ГОСТ 3057-90 | шт | 226
107 | Пруток ст. АС14 ф16 ГОСТ 7417-75 | т | 0.26
108 | Разбавитель ТЕХНОСОЛВ 9530 | кг | 100
109 | Распределительная коробка STEKKER LD523 водонепроницаемая на 3 выхода, 450V, 140x78x36, черный 49121 | шт | 6
110 | Расходомер -счетчик электромагнитный Геликон РЭЛ-100 DN80. Диаметр условного прохода DN=80мм, степень защиты IP67, интерфейс - Modbas, пределы допустимой относительной погрешности %(класс)- 0,3% (В), направление потока - реверсивное, питание 24В DC, материал электродов - нержавеющая сталь (316L), материал фланцев прибора - сталь с покрытием, материал футеровки трубы измерительного преобразователя расхода - фторопласт. | шт | 2
111 | Расходомер-счетчик электромагнитный Геликон РЭЛ-100 DN150. Диаметр условного прохода DN=150мм, степень защиты IP67, интерфейс - Modbas, пределы допустимой относительной погрешности %(класс)- 0,3% (В), направление потока - реверсивное, питание 24В DC, материал электродов - нержавеющая сталь (316L), материал фланцев прибора - сталь с покрытием, материал футеровки трубы измерительного преобразователя расхода - фторопласт | шт | 1
112 | Ремонтный состав MasterEmaco S 488 (Emaco S88) | кг | 1845
113 | Ремонтный состав Стармекс Сил Флекс | кг | 71.1
114 | Ремонтный составам Starmex RM3 | кг | 57.75
115 | Сальник кабельный герметичный Гофроматик MG-25 IP68 пластиковый 12-15мм | ШТ | 630
116 | Сальниковая набивка АФТ 10х10, 15х15, 20х20 ГОСТ 5152-84 | кг | 45
117 | Светильник LED настенный/потолочный Астарта СДБ12Н-2106Д-Н-54А 15Вт 12В 2100лм 250х250х108мм IP54 | шт | 210
118 | Светильник светодиодный ССВ 28-3000-К50. Производитель Ферекс | шт | 9
119 | Светодиодный светильник СДБ06Н-1005М-Н-54. Производитель Астарта | шт | 6
120 | Скотч малярный шириной 50 мм | рулон | 39
121 | Слив трубы белый пластиковый 120 мм | шт | 3
122 | Смесь сухая строительная для защиты, гидроизоляции и ремонта бетона, марка: "КТ трон-2" (шовный) | кг | 86.4
123 | Смывка Borma Radikal Abbeizer Gel | л | 60
124 | Соединитель желоба цвет белый пластик 120 мм | шт | 15
125 | Средство чистящее Экоактив для очистки и обезжиривания деталей и узлов механических и электротехнических устройств 50л | шт | 4
126 | Сталь полосовая: 20х3 мм | т | 0.036
127 | Сталь шестигранная калиброванная ГОСТ 8560-78 из стали марки 20, диаметром: 27 мм | т | 0.225
128 | Стяжки нейлоновые КСЗ 5х300 (упаковка 100 шт.) | упак. | 6
129 | Суспензия фторопласта - 4Д | кг | 15
130 | Сухая растворная смесь MasterEmaco S488 | кг | 816
131 | Текстолитовая пластина 108х59х10 мм | шт | 4
132 | Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий 160Сг-М3-УХЛ 20-120 °С, длина термобаллона – 250 мм, длина капилляра – 25 м, оболочка капилляра – медная, класс точности 2,5, диаметр термобаллона 16 мм, материал латунь, корпус литой | шт | 4
133 | Термометр сопротивления ТСМ 9417-00 | шт | 26
134 | Ткань асбестовая: АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 100
135 | Трос стальной (струна 0,4 мм) | м | 450
136 | Трос стальной ф 0,8 мм ГОСТ 3062-80 | м | 6
137 | Труба гофрированная полиамидная 23мм DKC РА612329F0 с протяжкой | м | 300
138 | Труба гофрированная полипропилен д.25 | м | 100
139 | Труба жесткая стальная оцинкованная 25мм DKC 6008-25L3 3м | шт | 420
140 | Труба пластиковая 80х3000 мм цвет белый | шт | 6
141 | Труба профильная стальная 20х40 | м | 6
142 | Трубка термоусадочная Ø8/2 | м | 150
143 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 63х63х4 мм | т | 0.04
144 | хомут трубы 80 мм белый пластиковый | шт | 9
145 | Шайба С.20.01.08kn.0112 ГОСТ 11371-78 | шт | 102
146 | Шайба С.30.01.08kn.0112 ГОСТ 11371-78 | шт | 204
147 | Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп | т | 0.576
148 | Швеллеры ГОСТ 8240-97: №16П-24П из стали марки 20 | т | 0.45
149 | Шина нулевая N TDM в изоляторе на DIN-рейку 6х9мм 12 групп | ШТ | 6
150 | Шина соединительная PIN (гребенка) 1P 63А 12мод. | шт | 3
152 | Шпилька анкерная стальная Sormat KEVA М20х260мм оцинкованная 9640072654 | шт | 30
153 | Шпилька резьбовая М20х250 DIN 939 с ввинчиваемым концом ~ 1.25 d, класс прочности 10.9, оцинкованная сталь | шт | 30
155 | Щетка дисковая жгутовая многорядная ЩДВИ 22х125х30 (пр-ва ООО «Роща») | шт | 45
156 | Щетка коническая витая ЩКВИ М14х125 мм (пр-ва ООО «Роща») | шт | 45
157 | Щетка ЭГ-4 25х32х40мм К1-3 ПЩ6х125 6Д электрографитовая | шт | 168
158 | Щеткодержатель РусВольт ДРПра1 ДГ 25х32 ч.1РВ.100.247-3 ГЧ латунный | шт | 168
159 | Электрическая печь ПЭТ-4 1,0/220 | шт | 9
160 | Электрод сварочный Esab ОК 46.00 3.0мм упаковка 5.3кг | шт | 3
161 | Электроды диаметром: 4 мм ЭА 400/10У | кг | 45
162 | Эмаль ГФ-92 ХС красная | КГ | 263.9
163 | Эмаль МЛ-12 желтая RAL 1003 | т | 0.09
164 | Эмаль МЛ-12 красная (автоэмаль) RAL 3028 | т | 0.0084
165 | Эмаль МЛ-12 красно-коричневая RAL 8002 | т | 0.135
166 | Эмаль МЛ-12 небесно-синяя RAL 5015 | т | 0.0084
167 | Эмаль МЛ-12 светло-серая RAL 9002 | т | 0.27
168 | Эмаль МЛ-12 темно-серая RAL 7000 | т | 0.12
169 | Эмаль МЛ-12 ярко-зелёная RAL 6037 | т | 0.18
170 | Эмаль МЛ-12, цвет: зеленый | т | 0.03
171 | Эмаль ЭП-9111 красно-коричневая | кг | 30
172 | Эпоксидный клей 1NEW 57,6 г ES-57 | уп | 2
173 | Эпоксидный лакокрасочный материал Инерта-160 | кг | 600