УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

УФПС Саратовской области

______________ А.А. Шевченко

«______» ____________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ламп, светильников

для нужд УФПС Саратовской области

Саратов, 2026

      - ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт, устанавливающий требования государства к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Российской Федерации |
| 2 | Покупатель, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС Саратовской области |
| 3 | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором |
| 4 | Стороны | Покупатель и Поставщик |
| 5 | ТЗ | Техническое задание |
| 6 | ТОРГ-12 | Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей Поставщиком |
| 7 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 8 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 9 | В | Вольт |
| 10 | Вт | Ватт |
| 11 | Шт | Штука |
| 12 | Ч | Час |
| 13 | К | Кельвин |
| 14 | LED | Светодиодный источник света |
| 15 | ММ | Миллиметр |

      - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Предмет закупки: поставка ламп, светильников для нужд УФПС Саратовской области.

Цель закупки: обеспечение бесперебойного освещения в целях исправной и качественной работы структурных подразделений УФПС Саратовской области.

      - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена, составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от прав третьих лиц, не являться выставочным образом.

3.2. Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование Товара | Код ОКПД2 | Общее количество Товара | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа светодиодная (товар № 1) | 27.40.15.150 | 100 | шт |
| 2 | Лампа светодиодная (товар № 2) | 27.40.15.150 | 100 | шт |
| 3 | Лампа светодиодная (товар № 3) | 27.40.15.150 | 300 | шт |
| 4 | Лампа светодиодная (товар № 4) | 27.40.15.150 | 200 | шт |
| 5 | Светильник (товар 1) | 27.40.25.123 | 20 | шт |
| 6 | Светильник (товар 2) | 27.40.25.123 | 150 | шт |

3.3. Основные характеристики товара

| № п/п | Наименование товара | Параметры соответствия (эквивалентности) товара потребностям Заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предельные значения (максимальные и/или минимальные) варианты параметров (и эквивалентности, и соответствия) | Значения параметров, которые не могут изменяться |
| 1 | Лампа светодиодная (товар № 1) | Цветовая температура, К: не менее 6500 Срок службы, Ч: не менее 25000 Мощность, Вт: не менее 40 Напряжение, В: не менеее 220 не более 230 | Тип лампы: LED Тип цоколя: E27 Форма колбы: шарообразная Цвет свечения: холодный белый |
| 2 | Лампа светодиодная (товар № 2) | Цветовая температура, К: не менее 3000 Срок службы, Ч: не менее 50000 Мощность, Вт: не менее 18 Напряжение, В: не менее 220 не более 230 | Тип лампы: Светодиодная Тип цоколя: G13 Форма колбы: Т8 Длина, мм: 600 Цвет свечения: теплый белый |
| 3 | Лампа светодиодная (товар № 3) | Цветовая температура, К: не менее 4000 Срок службы, Ч: не менее 30000 Мощность, Вт: не менее 10 Напряжение, В: не менее 220 не более 230 | Тип лампы: Светодиодная Тип цоколя: GU10 Форма колбы: Софитная Цвет сечения: естественный белый |
| 4 | Лампа светодиодная (товар № 4) | Цветовая температура К: не менее 3000 Срок службы Ч: не менее 25000 Мощность, Вт: не менее 12 Напряжение, В: не менее 220 не более 230 | Тип лампы: Светодиодная Тип цоколя: Е27 Форма колбы: Грушевидная Цвет свечения: теплый белый |
| 5 | Светильник (товар № 1) | Длина светильника, мм: не менее 1282 Ширина светильника, мм: не менее 110 Мощность, Вт: не менее 36 Напряжение питания, В: не менее 220 не более 240 | Вид крепления: накладной Сенсор включения: нет Тип цоколя: G13 Тип устанавливаемой лампы: светодиодная Лампа в комплекте: нет Материал корпуса: пластик Материал плафона: пластик Материал арматуры: пластик Цвет плафона: прозрачный Цвет арматуры: серый |
| 6 | Светильник (товар № 2) | Световой поток, Лм: не менее 2100 Срок службы, ч: не менее 30000 Цветовая температура, К: не менее 4000 Напряжение, В: не менее 220, не более 230 Мощность лампы, Вт: не менее 36 | Тип лампы: LED Материал корпуса: Сталь В комплекте с лампой: Да Способ монтажа: универсальный Степень защиты: IP20 Длина, мм: 595 Ширина, мм: 595 Высота, мм: 20 Материал корпуса: сталь Материал плафона: полистирол Поверхность плафона: матовая Поверхность арматуры: матовая |

3.4.	 Комплектность товара:

Поставляемый Товар должен быть укомплектован согласно рекомендации, предусмотренной заводом-изготовителем. К каждому товару должен быть паспорт изделия.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товара

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011), Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

ГОСТ IEC 61547-2013 Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний.

ГОСТ IEC 61195-2019 Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования безопасности.

ГОСТ IEC 62471-2013 Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем.

ГОСТ IEC 62493-2014 Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей.

ГОСТ IEC 62612-2019 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования.

ГОСТ Р МЭК 62560-2011 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности.

ГОСТ IEC 62612-2019 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования.

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на лампы и светильники не менее 12 месяцев со дня подписания товарной накладной ТОРГ -12 или УПД. В случае обнаружения Покупателем дефектов в течение гарантийного срока, такие дефекты должны быть устранены Поставщиком в течение 10 дней со дня получения письменного извещения от Покупателя о выявлении дефектов.

      - ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен быть маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 18.06.1997 № 219).

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Поставщик обязуется поставить Товар в новой таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении.

На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя.

Поставщик несет полную ответственность за повреждение Товара и убытки, произошедшие вследствие ненадлежащей упаковки, ненадлежащего размещения и крепления груза в транспортном средстве.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Срок и место поставки товара

6.1.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

6.1.2. Адрес поставки: 410012, Саратовская область, г. Саратов, Привокзальная пл., д. 1.

6.2. Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанным

в договоре средствам связи не позднее 2 (двух) рабочих дней до момента его поставки.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 12:45.

Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

Доставка Товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Условия сдачи и приемки товара

7.1.1.	Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара Покупателем и документов, указанных в п. 7.2 настоящего ТЗ.

7.1.2.	При приемке Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, к размеру, упаковке, маркировке, установленным настоящим ТЗ и договором, а также проверяет наличие документов на Товар.

7.1.3.	Если Товар поставлен в соответствии с условиями договора, Сторонами подписывается товарная накладная по форме № ТОРГ-12/ УПД, при этом Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству и наименованию, указанному в товарной накладной по форме ТОРГ-12/ УПД. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при подписании им товарной накладной по форме № ТОРГ-12/ УПД.

7.1.4. Покупатель обязан уведомить Поставщика о дате приемки товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку товара без участия Поставщика.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара

7.2.1.	Товар должен содержать сопроводительные документы на русском языке, отражающие информацию о нем (руководство пользователя, ярлыки, этикетки или иное).

7.2.2.	Поставщик поставляет Товар Покупателю с оформленными сопроводительными документами:

- товарной накладной формы № ТОРГ-12/ УПД;

- товарно-транспортными накладными по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика,

- копиями сертификатов, подтверждающих качество Товара и его безопасность, если он подлежит обязательной сертификации;

- счетом-фактурой (для плательщиков НДС).

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Товар может транспортироваться всеми видами транспортных средств, в чистых, сухих, крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Хранение Товара до поставки Покупателю осуществляется в соответствии с техническими   условиями предприятия-изготовителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, в том числе соответствовать нормам: Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

12.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Товар должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при применении Товара по назначению он обеспечивал:

–	необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека

от вредных и опасных факторов;

–	отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей;

–	необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека

от опасностей, возникающих при применении Товара.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не предусмотрены.