Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.12.10.120  Поставка СИЗ Заземления для нужд  филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО».

Лот №

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

СИЗ Заземления

1.2. Перечень сокращений

| #### ЗПМ | #### заземление для пожарных машин |
| --- | --- |
| #### ЗПЛ | #### заземление переносное линейное |
| #### ЗПП | #### заземление переносное для РУ |
| #### КШЗ | #### комплект штанговых заземлений |
| #### ПЗРУ | #### заземление переносное для РУ |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» |  |  |  |
| 1 | Заземление переносное ЗПЛ-10Э-3 25мм2, ЗПЛ-10Э-3 ( 25 мм") | шт | 6 |
| 2 | Заземление переносное ЗПЛ-1Э СИП-6 (закоротка) | шт | 2 |
| 3 | Заземление переносное КШЗ-10Э Т 25мм2, КШЗ-10Э Т (25мм2) | шт | 2 |
| 4 | Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-1 СИП 16мм2 1кВ | шт | 2 |
| 5 | Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-35-3 25мм2 35кВ, ЗПЛ-35-3 (25мм2) ипп.2 | шт | 4 |
| 6 | Заземление переносное ЗПЛ-1Э 16мм2, ЗПЛ-1Э( 16мм2) со штангами 620 мм | шт | 2 |
| 7 | Заземление переносное для высоковольтной линии ЗПЛ-110Э-3 25мм2 110кВ, ЗПЛ-110-3 (25мм2) | шт | 1 |
| 8 | Заземление переносное ЗПЛ-110-1 25мм2 110кВ одна штанга 1 фаза, ЗПЛ-110-1 25мм2, фазный винтовой зажим с карданом | шт | 4 |
| 9 | Заземление переносное для высоковольтной линии ПК-10Э 25мм2 10кВ 3 фазы ф.з. прокалывающий, ПК-10Э СИП (25мм) | шт | 2 |
| 10 | Заземление переносное для машин и механизмов ЗПМ-1 25мм2 (спуск 12м), ЗПМ-1 25мм2 (спуск 12м) | шт | 6 |
| ИТОГО: |  |  | 31 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | с момента внесения 100% предоплаты | в течение 60 календарных дней с момента внесения 100% предоплаты. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2.2. Требования к продукции

Наименование продукции «СИЗ Заземления»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |
| 1.1. | Требования к характеристикам | Характеристики продукции должны соответствовать параметрам, указанным в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям | -//- | Предоставить заполненное Приложение №1. |  |
| 2. | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента | Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки, указанные в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным Заказчиком в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3. | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
| 3.1. | Срок гарантии на поставляемую продукцию | Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 24 месяца с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД. | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 4. | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2025-2026 года. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 05.01.26 | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» | Авто доставка: 679011, г. Биробиджан, ул.Черноморская, д. 6 | Согласие с требованием | -//- |  |

3. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик предложенной продукции/ поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;

2.  Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской   Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1 – Перечень и характеристики ФАО «ЭС ЕАО»;