## РЭБ
Спецификация №1
№ п/п | Наименование планируемой к закупке продукции | Единица изменения | Требуемое количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | Рым-гайка стальная M16 DIN 582 оцинкованная | ШТ | 2
2 | Анкер клиновой с гайкой и шайбой М16х200 | ШТ | 2
3 | Трос стальной оцинкованный 10мм для растяжки DIN 3055 | пог.м | 24
4 | Талреп крюк-кольцо М16 DIN 1480 | ШТ | 2
5 | Зажим троса дугообразный 10мм оцинкованный DIN 741 | шт | 10
6 | DIN-рейка перфорированная IEK YDN10-00100 100х7.5мм оцинкованная | шт | 2
7 | Шина нулевая N IEK ШНК 4х7 3L+PEN YND10-4-07-100 100А 4х7групп в корпусе (кросс-модуль) латунь | шт | 1
8 | Блок распределительный на DIN-рейку IEK RBD-80 80А 1х16/2х16/4х10мм2 пластик/латунь 66х29х46.5мм | шт | 1
9 | Шина нулевая N IEK ШНИ-6х9-10-Д-С YNN10-69-10D-K07 100А 10отв. 6х9мм на DIN-изоляторе латунь синий | шт | 1
10 | Щит автоматического ввода резерва PromA ЩР-9-1.06-УХЛ4 IP54 30кВт (63А) АВР X875832136 | шт | 1
11 | Трос стальной оцинкованный в оплетке ПВХ М5/6 | пог. м | 200
12 | Сальник кабельный IEK MG-40 IP68 20-29мм | шт | 1
13 | Розетка с заземлением 32А 380В 3Р+PE+N IP44 открытой установки красная EKF PROxima ps-125-32-380 | шт | 1
14 | Наконечник штифтовый плоский НШП 16 медный луженый | шт | 15
15 | Болт анкерный с гайкой 12х180мм | шт | 16
16 | Металлический корпус IEK Titan 5 ЩМП-60.50.20 УХЛ1 ip66 TI5-10-N-060-050-020-66 | шт | 1
17 | Сверло сегментное по железобетону Diam Extra Line Titan 1 1/4UNC 52х450мм алмазное | шт | 1
18 | Розетка панельная с заземлением 16А 220-230В одноместная Schuko IP44 открытой установки с крышкой синяя IEK Magnum PSN71-016-3-2-44-K07 | шт | 1
19 | Стальные стяжки FORTISFLEX СКС 304 7.9х250 74921 | шт | 600
20 | Сальник MG50 IP68 | шт | 1
21 | Выключатель автоматический дифференциальный КЭАЗ OptiDin ВМ63-1C16-10-УХЛ3 230В 16А 1 полюс 10кА | шт | 1
22 | Выключатель автоматический дифференциальный КЭАЗ OptiDin BM63-3C32-10-УХЛ3 230В 32А 3 полюса 10кА | шт | 1
23 | Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-3C63 AC 63А C 3P 400В | шт | 1
24 | Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin ВМ63 AC 25А C 3P 6кА УХЛ3 | шт | 1
25 | Нейлоновая хомут-стяжка Gigant 3,6х200 черный, 100 шт G/1/4 | шт | 2
26 | Сверло сегментное по железобетону Diam Extra Line Titan 1 1/4UNC 52х450мм алмазное | шт | 4
27 | Бур усиленный по бетону SDS plus 12х260мм | шт | 2
28 | Клипса-держатель 25мм | шт | 200
29 | Талреп крюк-кольцо М12 ГОСТ 9690-71 | шт | 4
30 | Болт анкерный с гайкой М10/12х150мм ГОСТ Р 57787 | шт | 10
31 | Трос стальной нержавеющий 5мм 7х19 DIN 3060 А2 D-6 | м | 100
32 | Анкер двухраспорный с кольцом 12х160х16 Power Fasten 10шт | шт | 1
33 | Болт анкерный М12х150мм стальной (гайка) | шт | 40
34 | Грунт-эмаль алкидно-уретановая антикоррозионная 3в1 Нержамет Краско серая RAL 7040 | кг | 4.88
35 | Дюбель универсальный нейлоновый двухкомпонентный Fischer DuoPower 6х50мм с шурупом 4.5х60мм 50шт | шт | 4
36 | Коуш стальной 5мм vipкрепеж 10507 оцинкованный DIN 6899 | шт | 8
37 | Зажим канатный 5мм Tor 1046383 оцинкованный DIN 741 | шт | 24
38 | Хомут кабельный DKC 25314 полиамидный 3.6х200мм черный 100шт | шт | 4
39 | Выключатель автоматический ABB S203 25А C 3P 6кА | шт | 1
40 | Розетка открытой установки, 3 гнезда, с заземлением, 16А | шт | 1
41 | Кабельный штифтовой наконечник REXANT плоский 16–13 | шт | 25
42 | Штифтовой плоский наконечник REXANT, кабельный, НШП 25–15 | шт | 25
43 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х16мк(N)-1000 | м | 60
44 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 | м | 60
45 | Автоматический модульный выключатель IEK 3п С 100А ВА 47-100 10кА ИЭК | шт | 2