## Матер. и Оборуд (ЭТО) (2)
ПРИМЕР
Метод анализа ТКП
№ п/п | Наименование планируемой к закупке продукции | Единица изменения | Требуемое количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | DIN-рейка перфорированная с насечкой ДКС Omega 3 2000х35х7.5мм оцинкованная | ШТ | 2
2 | UNIVERSAL Корпус металлический ЩРн-24з-1 IP54 (артикул замены TI5-50-N-024-54-7035) IEK Артикул:MKM11-N-24-54-Z-U | ШТ | 6
3 | Бензин БР-1 'Галоша' ГОСТ 443-76 (10 л) (10л бензина = 7.5 кг, 250 кг = 34 шт канистр по 10 л) | КГ | 250
4 | Бензин Галоша канистра 10л (10л бензина = 7.5 кг, 250 кг = 34 шт канистр по 10 л) | ШТ | 34
5 | Блок распределительный на DIN-рейку IEK RBD-80 80А 1х16/2х16/4х10мм2 пластик/латунь 66х29х46.5мм | ШТ | 1
6 | Болт 12х70 из нержавеющей стали AISI304 | ШТ | 150
7 | Болт анкерный с болтом 8х60мм | ШТ | 200
8 | Болт М6*16 стальной шестигранный, ГОСТ 7798-80 | КГ | 10
9 | Бур усиленный по бетону Gigant GRD 11039 SDS plus (применительно: 6x110мм) | ШТ | 5
10 | Винт со специальной головкой для проволочного лотка М6х14 Код: CM060614 (в кол-ве 17 упаковок по 50 шт.) | ШТ | 850
11 | Воздушный фильтр М22А-F12L-100NE-SS | ШТ | 2
12 | Гайка М12 из нержавеющей стали AISI304 | ШТ | 300
13 | Гайка оцинкованная с насечкой М6 | КГ | 3.5
14 | Гайка шестигранная с насечкой М6 стальная гальваническое цинкование DKC CM100600 | ШТ | 850
15 | Герметик Loctite 518(упаковка 300мл) | ШТ | 4
16 | Грунтовка глубокого проникновения Старатели | т | 0.0086
17 | Держатель DKC 51016 16мм для труб ПВХ | ШТ | 1890
18 | Держатель с защелкой и дюбелем, в комплекте с винтом, нейлон для трубы ПВХ, гофр : диаметр 20мм | ШТ | 50
19 | Держатель шин заземления К-188 СЗИМ SH130 | ШТ | 80
21 | Дюбель гвоздь с наполнителем 6х50 | ШТ | 3000
22 | Дюбель распорный 12x70 мм полипропилен | ШТ | 300
23 | Дюбель Росдюбель тип К 12x70 08-0355 | 100 шт. | 4.7
24 | дюбель-гвоздь 4*60 (100 шт) | 100 шт. | 0.96
25 | Зажим для троса 10мм | шт | 8
26 | Клей Loctite 454 (3г) Клей секундный универсальный Супер Момент Гель 622917 3г | ШТ | 10
27 | Клей однокомпонентный цианоакрилатный 454 Loctite 20г Супер клей контакт Универсальный 20г | ШТ | 54
28 | Клемма WAGO (Ваго) 221-413 компактная 3х(0.14-4.0) | ШТ | 1000
29 | Клемма ЗНИ 10мм.кв. земля Navigator 61225 Navigator Group | ШТ | 116
30 | Клемма ЗНИ 10мм.кв. серый Navigator 61211 Navigator Group | ШТ | 44
31 | Клемма ЗНИ 10мм.кв. синий Navigator 61218 Navigator Group | ШТ | 116
32 | Клеммная коробка ELJO1438130 80*80*39 мм 6 зажимов 2,5мм2 | ШТ | 6
33 | Клеммник универсальный 4*1,5-16 мм2, артикул 004820 LG | ШТ | 16
34 | Компенсатор шинный КШМ 100х10 БУ2 (медный, болтовое соединение) | ШТ | 12
35 | Консоль усиленная осн.200, нержавеющая сталь IBBH6020C ¦ ДКС | ШТ | 235
36 | Коробка клеммная 88х88х53 IP55/IP65 серая (D 9025) | ШТ | 24
37 | Коробка распаячная 67025 | ШТ | 50
38 | Коробка распределительная Промрукав 40-0310 для о/п безгалогенная HF 150х110х70 | ШТ | 109
39 | Круг зачистной по металлу 180х6х18 мм (применительно) | ШТ | 5
40 | Круг отрезной по металлу 14A F24 125х2.5х22мм Луга-Абразив | ШТ | 5
41 | Краска водоэмульсионная ВДАК 1180 | т | 0.0129
42 | Легкая консоль потолочная DS основание 100мм. Код ВВА3010 | ШТ | 148
43 | Манжета тормозного домкрата (ч.8БС.373.000 АО 'Силовые машины', позиция 3 чертежа тормоз-домкрата). | ШТ | 16
44 | Манжета уплотнения 1580х1460х4,5 (генераторный подшипник) - 1шт. | ШТ | 1
45 | Манжета уплотнения 1660х1460х4,5мм (генераторный подшипник) - 1шт. | ШТ | 1
46 | Манжета уплотнения 3820х3560х4,5мм (подпятник) - 2шт. | ШТ | 2
47 | Манжета уплотнения 3700х3560х4,5 мм (подпятник) - 2шт. | ШТ | 2
48 | Манжета уплотнения 3360х3520х4,5 мм | ШТ | 4
49 | Манжета уплотнения 3340х3520х4,5 мм | ШТ | 1
50 | Манжета уплотнения 915х1075х4,5 мм | ШТ | 4
51 | Масло минеральное трансформаторное (стандарт МЭК 60296:12 пр-во Роснефть) ГК | КГ | 0
52 | Масло синтетическое д/вакуум.насосов Op100, 5л, ISO VG 100 | Л | 5
53 | Масло ТП-30 ГОСТ 9972-2020 (класс чистоты не ниже 11) | т | 1
|  | Л | 1400
54 | муфта соединительная для труб ДУ 16 мм, артикул PR 01716 | ШТ | 50
55 | Наконечник кабельный ТМЛ-Р 1,5-5 медный луженый с обратным радиусом контактной площадки | ШТ | 16
56 | Наконечник КВТ НШВИ 1,5-10 | ШТ | 500
57 | Наконечник кольцевой изолированный КВТ НКИ 6.0-8 | ШТ | 150
58 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 4.0-10 | ШТ | 100
59 | Наконечник штыревой втулочный КВТ НШВИ 2.5-12 | ШТ | 16
60 | Нить капроновая прошивная в бабине (1 кг) арт.43602 | ШТ | 2
61 | Одиночный кронштейн DKC 41x21мм, основание 400 BBP2140 | ШТ | 185
62 | Очиститель DREW ELECTRIC FAST DRY | л | 920
63 | Очиститель Loctite 7063 (400мл) | ШТ | 2
64 | Очиститель SHERWIN DR-60 для цветной дефектоскопии. | БАЛ | 4
65 | Патрон для лампы E27 UNIVersal M12 карболитовый 1000 Вт IP20 220 В люстровый черный (5565242) | ШТ | 217
66 | Пенетрат красный SHERWIN DR-51, аэрозоль, баллон 500мл. | БАЛЛ | 4
67 | Перегородка SEP L3000 H100 DKC 36510 | ШТ | 93
68 | Перегородка SEP L3000 Н 35 мм Код: SEP3035 (222м полная длина) | ШТ | 74
69 | Перфорированная дин-рейка 2м DKC OMEGA 3F, 35x7,5мм. 02140 | ШТ | 6
70 | Перфорированный лоток, 300х100х3000 DKS 35344 | ШТ | 93
71 | Пластина резиновая техническая 2Н-I-ТМКЩ-С 8мм | КГ | 1
72 | Пластина резиновая техническая 2Ф-I-МБС-С 5х1000х1000мм ГОСТ 7338 | КГ | 78
73 | Поролон толщиной 30мм мебельный ST-22-36 лист 1х2м | ШТ | 12
74 | Провод ПАЛ 2,5 | М | 24
75 | Провод ПВ 3 1Х4 белый | М | 10
76 | Провод установочный ПВ3 1x6 | М | 330
77 | Провод установочный ПуГВ 1х6 желто-зеленый 450/750В | ПОГ М | 100
78 | Проволочный лоток 30х100 L3000 Код: FC3010 (общая длина 222м) | ШТ | 74
79 | Прожектор 400 X Оптима 4000К 85°, PL-4260.0001.0400-40.085085 PromLED | ШТ | 11
80 | Проявитель SHERWIN D-100 для цветной дефектоскопии, аэрозоль, баллон 500мл. | БАЛ | 3
81 | Распределительная коробка Промрукав для прямого монтажа безгалогенная HF серая 100х100х50 1 шт 40-0302 | ШТ | 203
82 | Резина листовая МБС толщ.=5мм ГОСТ 7338-77. Размер листа не менее 1000*1000 мм. (11кв.м) | КГ | 115
83 | Сальник кабельный TDM PG 36 IP54 22-32мм | ШТ | 60
84 | Саморез сантехнический METIZ-A2 DIN 571, M8x70 мм, сталь A2, 2 шт. 5712870 2 | ШТ | 300
85 | Светильник LEDEO-15 line SRE (IP 65) 2000lm (220V; AC/DC) | ШТ | 72
86 | Светильник LEDEO-27 SRE (IP 65) prime 4000 lm (220V; AC/DC) | ШТ | 93
87 | Светильник светодиодный «L-parking» (АС/DC) 30Вт IEK (арт. PK30-4762-513-126) | ШТ | 12
88 | Светильник светодиодный «L-pixel 2» (АС/DC) 50Вт IEK (арт. PX50-21416-123-182) | ШТ | 12
89 | Светильник светодиодный УСС-18, низковольтовый 36В, 20Вт, IP67, производства Фокус, с белым светом излучения, 1 класс электробезопасности | ШТ | 22
90 | Светильник Pupis 1E27 J45 GST, 220В, крепление на стену , IP54, код 1001159 | шт. | 6
91 | Светодиодная лампа Фарлайт высокой мощности 360 46 Вт 6500 К Е27 прозрачная FAR000227 | ШТ | 217
92 | Светодиодный светильник ДСП-38w 4800лм 5000К milky IP65 SLIM ЦБ000009202 Центрстройсвет | ШТ | 50
93 | Светодиодный светильник типа СПО-18/100 ЖКХ | ШТ | 36
94 | Селикагель индикаторный ГОСТ 8984-75 КСКГ | т | 0.011
95 | Смазка ТОМФЛОН ЦИАТИМ-221F, ТУ 0254-030-12435252-04 фас. картуш 0.4 кг | кг | 1
96 | Смазка электропроводящая ЭПС-98 банка 1.3кг | ШТ | 1
97 | Соединительная планка GTO для лотков H100 DKC 37305 | ШТ | 400
98 | Тарелка одноразовая Фопос пластиковая | ШТ | 217
99 | Трос стальной в ПВХ оплетке 5/6мм | м | 80
100 | Труба гофрированная гибкая легкая ПВХ 16мм Plexup с протяжкой серая | М | 1890
101 | Труба гофрированная легкая ПВХ 32мм DKC 91932 с протяжкой 25м серый | ШТ | 56
102 | Труба гофрированная ПВХ гибкая тяжелая d20мм с протяжкой сер. DKC 91520 100м | М | 630
103 | Углекислота твердая Сухой лед гранулы 3мм | кг | 5400
104 | Угол для лотка горизонтальный 90град. 100х200 1.2мм в компл. с крепежн. элемент. DKC SDN1020K | ШТ | 108
105 | Фазовая шина (шинная разводка) PIN (штырь) 3Р 63 А 1М, артикул 143234_ke | ШТ | 6
106 | Фиксатор на DIN-рейку DEKraft ФК-102-01 | ШТ | 272
107 | Фильтр для маслоочистительной установки СММ-1,7. Степень фильтрации 5мкм. | ШТ | 51
108 | Фильтр для маслоочистительной установки УВМ-6 | ШТ | 2
109 | Фильтрэлемент ФЭ-27 (5 мкм). GlobeCore (АирПартс). | ШТ | 12
110 | Фильтрэлемент ФЭ-28 (25 мкм). GlobeCore (АирПартс). | ШТ | 8
111 | Хомут 7.6х450 белый нейлон DKC 25229SR (2 упаковки по 100шт.) | ШТ | 200
112 | Хомут кабельный DKC P6.6 25307SR пластиковый 2.5х200мм черный | ШТ | 1000
113 | Шайба нержавейка 12 А2 DIN125 | ШТ | 450
114 | Шайба стопорная лапчатая нержавеющая DIN 463 А2, M12 13x24x1 мм | ШТ | 4000
115 | Шайба усиленная м6 | КГ | 1.5
116 | Швеллер К225Ц перфорированный 80х40х2,5мм L=2м горячее цинкование (КЗЭМИ Курган) М1919. | ШТ | 6
117 | Шина N 'ноль' на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-8-Д-С IEK YNN10-812-8D-K07 | ШТ | 16
118 | Шина PE 'земля' на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-8-Д-Ж IEK YNN10-69-6D-K05 | ШТ | 16
119 | Шина соединительная FORK(вилка)-1Р-63А-(дл.1м)-КЭАЗ | ШТ | 2
120 | Шнур резиновый круглый (МБС) 1-4М d10мм. ГОСТ6467-79 (25м). | КГ | 5.4
121 | Шнур резиновый круглый (МБС) 1-4М d8мм. ГОСТ6467-79 (10м). | КГ | 1.2
122 | Шуруп с шестигранной головкой 8х70 | ШТ | 470
123 | Щетка ЭГ-14 25*32*40, L -135мм двойной открытый наконечник | ШТ | 306
124 | Щетка ЭГ-14 25х32х64 конструкция к1-3, НК1 (чертёж ИЛГТ.68541.1156-02, ИЛГТ.655241.20-02 | ШТ | 61
125 | Щеткодержатель ДГ 25х32 ч.5БС.112.117-06 | ШТ | 20
126 | Щеткодержатель ДГ 26х32 ч.5БС.112.117-05 | ШТ | 5
127 | Щиток EKF ЩМП-09 mb22-09 33151 | ШТ | 2
128 | Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер 220х300х125 мм (артикул МКМ 14-N-12-31-Z) | шт | 6
129 | Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер 350х300х125 мм ( артикул МКМ 14-N-24-31-Z) | шт | 2
130 | Эмаль 'Виникор-62' Марка А разных цветов. Упаковка 19,4кг в комплекте с отвердителем 0,6кг. | кг | 140
131 | Эмаль 'Виникор-62' Марка Б разных цветов. Упаковка 19,4кг в комплекте с отвердителем 0,6кг. | кг | 140
132 | эмаль МЛ 12 42 цветная (голубая) Vika 0,9 кг | ШТ | 20
133 | Ящик деревянный с крышкой (вн.р-р 620*634*165мм) | ШТ | 28
134 | Автоматический выключатель OptiDin BM63-1-С10 1-х полюсной Iном.=10А, хар-ка С. Артикул. 260501 | ШТ | 15
135 | Автоматический выключатель OptiDin BM63-1-С6 1-х полюсной Iном.=6А, хар-ка С. Артикул. 260515 | ШТ | 12
136 | Автоматический выключатель OptiDin BM63-3-С16 3-х полюсной Iном.=16А, хар-ка С. Артикул. 260791 | ШТ | 12
137 | Автоматический модульный выключатель КЭАЗ 1п B 6А 6кА OptiDin BM63-1B6-УХЛ3 260499 | ШТ | 6
138 | Автоматический модульный выключатель КЭАЗ 1п C 10А OptiDin BM63-1C10-10-УХЛ3 249249 | ШТ | 24
139 | Автоматический модульный выключатель КЭАЗ OptiDin BM63-1C2-УХЛ3 260507 | ШТ | 2
140 | Автоматический модульный выключатель КЭАЗ OptiDin BM63-3C25-УХЛ3 260794 | ШТ | 6
141 | Автоматический модульный выключатель КЭАЗ OptiDin BM63-3C32-УХЛ3 260796 | ШТ | 2
142 | Воздухоосушитель модернизированный ВС-4М | ШТ | 12
143 | Выключатель автоматический OptiDin BM63-1B16-УХЛ3 AC 16А B 1P 6кА 230В 50Гц AC IP20 на DIN-рейку | ШТ | 3
144 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin BM63-3C32 AC 32А C 3P 6кА | ШТ | 2
145 | Выключатель пакетный ВП2-16, артикул PV-2-16-4 | ШТ | 58
146 | Контактор КМИ в корпусе -49562 95А 380В/АС3 IP54 ИЭК KKM46-09 | ШТ | 6
147 | Контактор КЭАЗ ПМЛ-2100-25А-220AC-Б-УХЛ4-КЭАЗ 110570 | ШТ | 2
148 | Маслоуказатель ч.6БП.349.008 для высоковольтного выключателя | ШТ | 6
149 | ТЭН U-образный воздушный Р=1кВт, U=220В | ШТ | 8
150 | ТЭН U-образный воздушный Р=2кВт, U=220В | ШТ | 12
151 | Устройство защиты от дугового пробоя c автоматическим выключателем KARAT 1P+N C 32A IEK (арт. KA-DP11-1-032-C) | ШТ | 9
152 | Круг отрезной по металлу 125х22х1.0мм Луга A 54 S BF 80 14А БУ | ШТ | 50
153 | Грунтовка винилово-эпоксидная по металлу Виникор-061 красно-коричневая | кг | 152
154 | Круг латунь Л63 Ф130 L=200мм | шт | 1
155 | Круг стальной Ф120 ст.45 L=1,7м | шт | 1
156 | Втулка (бурт) под фланец литая удлиненная d350мм | шт | 4
157 | Обратный клапан фланцевый(вертикальный) ДУ350 с сеткой | шт | 2
158 | Отвод электросварной полиэтиленовый 90*, диаметр 355мм | шт | 2
159 | Талреп натяжной ТЛ 450х40мм М24х3 СТО 10690827-001-2015 | шт | 3
160 | Анкер химический двухкомпонентныйTech-Krep Perf Pro 400мл | шт | 3