## Освещение
Спецификация №3
№ п/п | Наименование планируемой к закупке продукции | Единица изменения | Требуемое количество
1 | 2 | 3 | 4
Материалы Подрядчика
1 | Блок распределительный EKF PROxima plc-kbr125 125А на монтажную панель на DIN-рейку | шт | 6
2 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 5х35мк(N,PE)-1кВ | м | 25
3 | Клемма силовая вводная IEK КВС YZN12-050-K03 6-50мм2 серая | шт | 90
4 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 5ПКВТпНнг-LS-1-35/50 (наконечник) | шт | 4
5 | Рассеиватель 20-012-с 80 опал | шт | 220
6 | Сверло сегментное по железобетону Diam Extra Line Titan 1 1/4UNC 52х450мм алмазное | шт | 2
7 | Шина главная заземляющая DKC NE2006 270х80х40мм | шт | 4
8 | Шина нулевая N IEK ШНК 4х7 3L+PEN YND10-4-07-100 100А 4х7групп в корпусе (кросс-модуль) латунь | шт | 2
9 | Шина соединительная PIN (штырь) КЭАЗ 143242 3Р 100А 1000мм | шт | 2
10 | Корпус ВРУ-1 Texenergo без б/п RAL 7035 серый IP31 1800х450х450мм | шт | 2
11 | Панель ящика боковая EAX-PB-1845-7035-31 Texenergo IP31 RAL 7035 серая 1800х450мм | шт | 4
12 | Панель монтажная Texenergo EMP-1845 для ВРУ оцинкованная 1580х370х32мм | шт | 2
13 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin BM63-1C25-10-УХЛ3 230В 25А C 1P 10кА | шт | 24
14 | Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-1C50-УХЛ3 AC 50А C 1P 6кА | шт | 6
15 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin BM63P-132-УХЛ3 AC 32А 1P 332870 | шт | 30
16 | Выключатель нагрузки КЭАЗ OptiSwitch DI-3-400-3P 400А 3 полюса | шт | 2
17 | Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63 AC 16А C 1P 4.5кА УХЛ3 | шт | 36