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УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора-
Главный инженер		                                                                        филиала ПАО "РусГидро" -
"Загорская ГАЭС					__________ В.А. Крымов
____________________2025 г.
								                                                   






Технические требования на оказание услуг


ОКПД 2 71.20.11.190 Услуги по выполнению физико-химического анализа дистиллированной воды филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»































1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД 2 71.20.11.190 Оказание услуг по выполнению физико-химического анализа 	дистиллированной воды 	группы химического анализа СМО и ГТС филиала ПАО 	«РусГидро»-«Загорская ГАЭС»

1.2. Цель оказания услуг
	Проверка качества дистиллированной воды на соответствие ГОСТ Р 58144-2018 «Вода 	дистиллированная. Технические условия», для проведения испытаний в группе	химического анализа СМО и ГТС в соответствии с методиками измерений.
1.3. [bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc46743507_Копия_1][bookmark: _Toc54643697_Копия_1][bookmark: _Toc54643699]Существующее положение 
     Требования к качеству дистиллированной воды в соответствии с методиками выполнения измерений.

2. Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.

	Проведение физико-химического анализа дистиллированной воды
	шт
	1

	
	
	
	


2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Проведение физико-химического анализа дистиллированной воды

	С даты заключения договора
	31.12.2026
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2.2. [bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc51339698_Копия_1][bookmark: _Toc54643709_Копия_1]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667_Копия_2]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	
	
	

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	1. Наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории с областью аккредитации содержащей ГОСТ Р 58144-2018 «Вода 	дистиллированная. Технические условия» 

	Согласие с требованием 

	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории с областью аккредитации содержащей  ГОСТ Р 58144-2018
	


	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	
	
	

	1.2.1. 
	Место проведения работ
	На территории Исполнителя. Исполнитель территориально должен находится не более 100 км от месторасположения Заказчика Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, пос. Богородское, д.100.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг

	
	
	

	1.3.1.
	
Организационно-технические мероприятия  
	1. Исполнитель должен иметь испытательную лабораторию, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.
2. Проба отбирается специалистами Заказчика в специальную тару.
3. Проба доставляется Исполнителю силами Заказчика. Заказчик за 2 календарных дня оповещает Исполнителя по электронной почте, о дате отбора проб и  передачи  пробы Исполнителю. Передача проб происходит  на территории Исполнителя.  
4. Исполнитель принимает пробы на основании заявки, в котором указывается вид испытаний.
	Согласие с требованием
	Аттестат аккредитации
	

	1.3.2.
	Проведение испытаний
	1. Проведение испытаний  в течение 10 рабочих дней с момента доставки пробы.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	
	
	

	2.1.1. 
	Предоставление Заказчику результатов исследований
	1. Исполнитель составляет  протокол с результатами испытаний в соответствии с ГОСТ Р 58973-2020 Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний. 
2. Протокол в электронном виде направляется Заказчику на электронную почту  в течении 2 рабочих дней после проведения испытаний, доставка протокола на бумажном носителе осуществляется за счет Исполнителя в течении 20 рабочих дней.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	
	

	2.2.1.
	Требования к составу документации, передаваемой Заказчику по результатам оказанных услуг
	- протокол результатов анализа;
- акт выполненных работ;

	Согласие с требованием
	
	


	

Заместитель главного инженера 				А.Г. Черномор
по технической части                                                                     				

Начальник производственно-технической службы				В.А. Горин


Начальник службы мониторинга оборудования и 				Д.П. Михайлец 
гидротехнических сооружений				
                                                                                                                                       

