УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора-

Главный инженер		                                                                        филиала ПАО "РусГидро" -

"Загорская ГАЭС					__________ В.А. Крымов

____________________2025 г.

Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2 71.20.11.190 Услуги по выполнению физико-химического анализа дистиллированной воды филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 71.20.11.190 Оказание услуг по выполнению физико-химического анализа 	дистиллированной воды 	группы химического анализа СМО и ГТС филиала ПАО 	«РусГидро»-«Загорская ГАЭС»

  - Цель оказания услуг

Проверка качества дистиллированной воды на соответствие ГОСТ Р 58144-2018 «Вода 	дистиллированная. Технические условия», для проведения испытаний в группе	химического анализа СМО и ГТС в соответствии с методиками измерений.

  - Существующее положение

- Требования к качеству дистиллированной воды в соответствии с методиками выполнения измерений.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение физико-химического анализа дистиллированной воды | шт | 1 |

    - Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение физико-химического анализа дистиллированной воды | С даты заключения договора | 31.12.2026 |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | 1. Наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории с областью аккредитации содержащей ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия» | Согласие с требованием | - Аттестат аккредитации испытательной лаборатории с областью аккредитации содержащей ГОСТ Р 58144-2018 |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Место проведения работ | На территории Исполнителя. Исполнитель территориально должен находится не более 100 км от месторасположения Заказчика Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, пос. Богородское, д.100. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Организационно-технические мероприятия | 1. Исполнитель должен иметь испытательную лабораторию, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025. 2. Проба отбирается специалистами Заказчика в специальную тару. 3. Проба доставляется Исполнителю силами Заказчика. Заказчик за 2 календарных дня оповещает Исполнителя по электронной почте, о дате отбора проб и передачи пробы Исполнителю. Передача проб происходит на территории Исполнителя. 4. Исполнитель принимает пробы на основании заявки, в котором указывается вид испытаний. | Согласие с требованием | - Аттестат аккредитации |  |
| 1.3.2. | Проведение испытаний | 1. Проведение испытаний в течение 10 рабочих дней с момента доставки пробы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |  |  |
|  | Предоставление Заказчику результатов исследований | 1. Исполнитель составляет протокол с результатами испытаний в соответствии с ГОСТ Р 58973-2020 Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний. 2. Протокол в электронном виде направляется Заказчику на электронную почту KhlyninaVG@rushydro.ru в течении 2 рабочих дней после проведения испытаний, доставка протокола на бумажном носителе осуществляется за счет Исполнителя в течении 20 рабочих дней. | Согласие с требованием |  |  |
| - 2.2 | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |  |  |
| - 2.2.1. | Требования к составу документации, передаваемой Заказчику по результатам оказанных услуг | - протокол результатов анализа; - акт выполненных работ; | Согласие с требованием |  |  |

Заместитель главного инженера 				А.Г. Черномор

по технической части

Начальник производственно-технической службы				В.А. Горин

Начальник службы мониторинга оборудования и 				Д.П. Михайлец

гидротехнических сооружений