Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.51.43.137  Поставка Указателей напряжения для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО».

Лот №

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

СИЗ Указатели напряжения

1.2. Перечень сокращений

| ПИН | Переносной индикатор напряжения |
| --- | --- |
| СНИК | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный |
| УВН | Указатель высокого напряжения |
| СН | Сигнализатор напряжения |
| УПУН | Устройство проверки указателей напряжения |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области» |  |  |  |
| 1 | Указатель высокого напряжения УВНУ-10 СЗ ИП-НЭО, УВНУ-10 СЗ ИП-НЭО | шт | 8 |
| 2 | Указатель высокого напряжения УВНУ-10СЗ ИП-КОМБИ-НЭО |  | 2 |
| 3 | Указатель высокого напряжения УВНУ-35-110 СЗ ИП-КОМБИ-НЭО |  | 2 |
| 4 | Указатель низкого напряжения УНК (12-380) ВЛ (диапозон 25-1000В) |  | 15 |
| 5 | Указатель низкого напряжения ЭЛИН-1СЗ ВЛ(12-660) (диапозон 25-1000В) |  | 8 |
| 6 | Указатель высокого напряжения УВНКС-35-110Э СЗ |  | 5 |
| 7 | Указатель высокого напряжения УВНСЗ 6-10 |  | 12 |
| 8 | Указатель высокого напряжения УВН-90М-110 СЗ ИП КБ |  | 3 |
| 9 | Указатель низкого напряжения однополюсный УН-453М 24-1200В |  | 2 |
| 10 | Указатель низкого напряжения УНН-1СЗ ВЛ(50-608В) |  | 2 |
| 11 | Указатель напряжения УВН-90М-6-35СЗ ИП КБ 6-35кВ, УВН-90М-6-35 СЗ ИП(контактно-бесконтактный) |  | 7 |
| 12 | Указатель высокого напряжения УВН 6-35 КБ |  | 4 |
| 13 | Указатель низкого напряжения УНК (12-660В) 12…660В, УНК 12-660 |  | 2 |
| 14 | Указатель высокого напряжения УВНФ-10С3(двухполюсной) |  | 1 |
| 15 | Указатель напряжения УВН-90М-35-110 СЗ ИП, УВН-90М-35-110 СЗ ИП |  | 4 |
| ИТОГО: |  |  | 77 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | с момента внесения 100% предоплаты | в течение 60 календарных дней с момента внесения 100% предоплаты. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2.2. Требования к продукции

Наименование продукции «Указатели напряжения»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  |
| 1.1. | Требования к характеристикам | Характеристики продукции должны соответствовать параметрам, указанным в Приложении №2.1 | Указание характеристик | Предоставление заполненных Приложении № 2.1 к техническим требованиям |  |
| 2. | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента | Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки, указанные в Приложении №2.1 к настоящим Техническим требованиям. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным Заказчиком в Приложении №2.1 к настоящим Техническим требованиям. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3. | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
| 3.1. | Срок гарантии на поставляемую продукцию | Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 24 месяца с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД. | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 4. | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 2026 года. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 5.5. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области» | Авто доставка: 679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. | Согласие с требованием | -//- |  |

3. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик предложенной продукции/ поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;

2.  Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской   Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение №2.1 – Перечень и характеристики ФАО «ЭС ЕАО»;