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Технические требования на поставку МТР

ОКПД-2 26.51.45.190 Поставка устройств проверки релейной защиты в рамках инвестиционной программы для филиалов АО "ДРСК" "Амурские электрические сети", «Хабаровские электрические сети»,  «Электрические сети Еврейской автономной области».


Лот 14801-ТПИР ОТМ-2027-ДРСК
1. [bookmark: _Toc128734603][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc46743506]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc128734604]Обозначения и сокращения
	Компл.
	комплект

	шт.
	штуки

	УПД
	Универсальный передаточный документ

	Ед.измер.
	Единица измерения

	Кол-во
	Количество

	ФЗ
	Федеральный закон


1.2. Наименование закупаемой продукции
Устройства проверки релейной защиты

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc128734606][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc128734607][bookmark: _Toc128734608]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc128734609][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc754465761][bookmark: _Toc513396951]Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	
	Требование Заказчика

	№ п/п
	Наименование продукции, технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Спецификация №1 филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

	1. 
	Комплекс программно-технический измерительный НПП Динамика Ретом-71
	шт.
	1

	2. 
	Устройство измерительное РЕТОМ-21
	шт.
	1

	Спецификация №2 филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети"

	1. 
	Вольтамперфазометр цифровой НПП Динамика 76981-19 РЕТОМЕТР-М3 0.1...600А, 0.04...40А, 1...40А, 40...300А измерений напряжения и силы переменного тока ГОСТ 30804.4.30-2013
	шт.
	2

	2. 
	Вольтамперфазометр цифровой НПП Динамика Ретометр-М2
	шт.
	2

	3. 
	Комплекс программно-технический измерительный НПП Динамика Ретом-61
	шт.
	2

	4. 
	Устройство измерительное РЕТОМ-21
	шт.
	3

	Спецификация № 3 АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

	1
	Вольтамперфазометр цифровой НПП Динамика 76981-19 РЕТОМЕТР-М3 0.1...600А, 0.04...40А, 1...40А, 40...300А измерений напряжения и силы переменного тока ГОСТ 30804.4.30-2013
	шт.
	7


2.1.2. [bookmark: _Toc128734611][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc128734612][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	  Устройства проверки релейной защиты  согласно таблицы 1 технических требований на закупку.
	С даты подписания договора
	в течение 80 (восемьдесят) календарных дней с момента заключения договора.


2.2. [bookmark: _Toc128734614][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc128734615] Таблица 3. Требования к продукции
Установка для испытания и очистки трансформаторного масла
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам

	1.1. 
	 Устройства проверки релейной защиты (согласно таблицы 1) должно соответствовать техническим параметрам указанным в приложениях № 1.1 — 2.2
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненные Приложения № 1.1 — 2.2.
	

	2. 
	Требования к закупаемому оборудованию
	
	
	

	2.1. 
	Для подтверждения применимости предложенной Участником испытательной установки (в том числе эквивалентной продукции), а также ее соответствия техническим требованиям Заказчика, Участник в составе своего предложения (заявки на участие) должен предоставить:
	1.  Декларацию о соответствии, которая должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184)

	Согласие с требованием
	Представить копию декларации о соответствии или указать регистрационный номер
	

	2.2. 
	Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

	Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложениях № 1.1 - № 2.2 к настоящим техническим требованиям.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
	Согласие с требованием.
	-//-
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее срока, указанного заводом изготовителем, который должен быть не менее 60-ти месяцев
	Указать срок гарантии на продукцию
	-//-
	

	3.2. 
	
	Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.
Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все его составляющие части (комплектующие изделия)
	Согласие с требование
	-//-
	

	4. 
	Требования к комплектации продукции

	4.1. 
	Требования к комплектации в отношении каждой позиции продукции должны соответствовать стандартной комплектации завода изготовителя для полноценного функционирования продукции, в части дополнительной комплектации, отличной от заводской, требования указаны в приложениях №1.1-№1.3.
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненные
приложения № 1.1-№ 2.2.
	

	5. 
	Требование к доставке

	5.1. 
	Спецификация №1: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
	675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.2. 
	Спецификация №2: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети»
	680009,  г. Хабаровск , ул. Промышленная, 13
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.3. 
	Спецификация №3: Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
	679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6. 
	Требования к сроку выпуска продукции

	6.1. 
	
Год выпуска
	2026-2027гг выпуска
	Указать год выпуска
	-//-
	

	6.2. 
	
Требования к новизне
	Оборудование должно быть новым, ранее не используемым. (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, у которого не были восстановлены утраченные потребительские свойства), в оригинальной заводской упаковке предприятия-изготовителя, соответствующей международным стандартам упаковки высокотехнологичного оборудования, с хорошо различимой маркировкой, нанесенной производителем.
	Согласие с требованиям
	-//-
	

	7. 
	Требования к поверке продукции

	7.1. 
	Продукция, внесенная в Госреестр СИ, должна иметь действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения.
	Согласие с требованием
	Предоставить регистрационные номера свидетельств об утверждении типа средства измерения или копии данного документа
	

	8.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	7.2. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок
или
номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, содержащей в том числе:
информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.
	

	9.
	Требования к оформлению документов заявки
	
	
	

	9.1.
	Требования к оформлению документов заявки
	Участник должен в форме коммерческого предложения, приведённого в Документации о закупке, указать Производителя предлагаемой продукции.
	Согласие с требованием
	-//-
	


3. [bookmark: _Toc128734616][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

4. ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1.1 – 
Приложение 1.2 – 
Приложение 2.1 - 

