












ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

ОКПД2 27.11.3 Поставка Генераторных установок в рамках инвестиционной программы для филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" и "Южно-Якутские электрические сети"

лот № 15201-ТПИР ОНМ-2027-ДРСК


1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	ОТР
	Общие технические решения

	ТУ
	Технические условия


2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

2.1 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМАМ И СРОКАМ ПОСТАВКИ
2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ
Таблица 1 Объем поставки.
	№
п/п
	Требование Заказчика

	
	Наименование продукции
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

	1. 
	Генератор бензиновый сварочный Скат УГСБ-5000/230Е 5кВт или эквивалент согласно Приложения №1
	шт
	1

	2. 
	Генератор бензиновый Скат УГБ-5000 5кВт или эквивалент согласно Приложения №1
	шт
	2

	3. 
	Генератор бензиновый TSS SGG 2000Si инверторный или эквивалент согласно Приложения №1
	шт
	1

	
	Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

	4. 
	Генератор бензиновый TSS SGG 7500Е3A 7.5кВт или эквивалент согласно Приложения №2
	шт
	2

	5. 
	Генератор бензиновый Daewoo GDA 8500E 7кВт 220В или эквивалент согласно Приложения №2
	шт
	1

	6. 
	Генератор бензиновый FinePower FPG-2000A 2кВт или эквивалент согласно Приложения №2
	шт
	1

	
	Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

	7. 
	Генератор бензиновый Ресанта БГ 4000 Э синхронный 3.3кВт 220В или эквивалент согласно Приложения № 3
	шт
	1

	
	Филиал АО «ДРСК» «Южно – Якутские электрические сети»

	8. 
	Генератор бензиновый ТСС SGG 3000ESi инверторный или эквивалент согласно Приложения № 3
	шт
	1


2.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Таблица 2 Требования по срокам поставки

	№ п/п
	Наименование продукции/ (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Позиции 1-8 Таблицы 1 настоящих Технических требований
	с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г.
	в течение 90 календарных дней с момента  подписания договора поставки 



2.2. Требования к качеству продукции 
Таблица 3 Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам**

	
	
	
	Согласие с требованием/Указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1.
	Генераторные установки (согласно таблицы 1) должно соответствовать техническим параметрам указанным в приложениям №1-№4 к настоящим ТТ.
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненные Приложения № 1, №2, №3, №4
	

	1.2.
	Год выпуска
	Не ранее 4 квартала 2026 года выпуска.
	Указать дату выпуска
	-//-
	

	1.3.
	Требования к новизне
	Оборудование должно быть новым, ранее не используемым. (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, у которого не были восстановлены утраченные потребительские свойства), в оригинальной заводской упаковке предприятия-изготовителя, соответствующей международным стандартам упаковки высокотехнологичного оборудования, с хорошо различимой маркировкой, нанесенной производителем.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2.
	Требования к безопасности

	2.1

	В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии .
	


Согласие с требованием

	


Указать регистрационные номера деклараций о соответствии или предоставить копии деклараций о соответствии на генераторные установки.

	

	2.2
	Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ ( требование п.6 ст.24 ФЗ-184
	
	
	

	3
	Требования к гарантии

	3.1
	Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Гарантия на поставляемый Товар (Оборудование), включая все его составляющие части (комплектующие изделия) составляет не менее 60 месяцев (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем). 
	Указать точный гарантийный срок
	-//-
	

	3.2. 
	
	Время начала исчисления гарантийного срока – с момента подписания накладной ТОРГ-12 или УПД.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.3.
	Гарантия на защиту от коррозии на шумозащитный кожух, при отсутствии механических повреждений. 
	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, составляет 120 месяцев с момента подписания накладной ТОРГ-12 или УПД.
	Указать точный гарантийный срок
	-//-
	

	4.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	4.1
	ГОСТ 33115-2014 Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.2
	ГОСТ33105-2014 УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЕ С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ , Общие технические требования
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.3
	Оборудование должно и соответствовать техническим требованиям, ГОСТ, ПУЭ, ТУ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также техническим требованиям, указанным в Приложениях №1, №2, №3, №4. Иметь полный комплект документации (Паспорт, Руководство по эксплуатации, Ведомость, перечень ЗИП и т.д.)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.
	Требования к доставке

	5.1
	Место поставки для
1. Филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (№ п.п 1-3)
	675003, РФ, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Театральная, 179
	









Согласие с требованием
	

-//-
	

	5.2
	Место поставки для
2. Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (№ п.п 4-6)
	1.1.1. 690034г. Владивосток, ул. Стрелковая 19  
	
	
	

	5.3
	Место поставки для
2. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (№ п 7)
	681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д.16а
	
	

-//-
	

	5.4.
	Место поставки для
4. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
(№ п. 8)
	678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а
	
	

-//-
	

	6
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2

Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения
	














Согласие с требованием
	В составе заявки предоставить Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г.  N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме)”
	

	7.
	Требование к эквивалентности продукции 

	7.1.
	[bookmark: _Hlk68806928]Указанные в настоящем техническом требовании ссылки на марку (тип) продукции или типовой проект носят описательный, а не обязательный характер.
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.
Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Приложениях №1, №2, №3, №4 настоящих технических требований. 
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
	





Согласие с требованием
	





[bookmark: _GoBack]-//-
	


[bookmark: _Hlk158860251][bookmark: _Hlk158860251]
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
Приложение № 1 Опросный лист АЭС
Приложение № 2 Опросный лист ПЭС
Приложение № 3 Опросный лист ХЭС
Приложение № 4 Опросный лист ЮЯЭС
	

