Опросный лист-заявка на поставку генератора бензинового Ресанта БГ 4000 Э синхронный 3.3кВт 220В

| п/п | Тип | Генератор бензиновый |  | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип двигателя | 4-х тактный |  |  |
| 2 | Номинальная мощность, кВА | 3 |  |  |
| 3 | Максимальная мощность, кВА | 3,3 |  |  |
| 4 | Напряжение В. | 220 |  |  |
| 5 | Обмотка альтернатора двигателя | медь |  |  |
| 6 | Объем масляного бака | 1.1 л |  |  |
| 7 | Вид топлива | бензин |  |  |
| 8 | Эл. выходы 380/220/12 | -/2/- шт |  |  |
| 9 | Аккумулятор в комплекте | нет |  |  |
| 10 | Мощность двигателя | 7 л.с. |  |  |
| 11 | Степень защиты | IP23 |  |  |
| 12 | Сила тока розеток 380/220/12 А | -/16; 32/- |  |  |
| 13 | Контроль напряжения | AVR |  |  |
| 14 | Документация | 1. паспорт на генератор бензиновый. 2. руководство (инструкция) по эксплуатации оборудования, техническое описание, чертежи с габаритными 3. Ведомость, перечень запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП), определенной заводом-изготовителем |  |  |