

Опросный лист-заявка на поставку генератора бензинового Ресанта БГ 4000 Э синхронный 3.3кВт 220В

	п/п
	Тип
	Генератор бензиновый 
	
Предложение участника

	1
	Тип двигателя
	
4-х тактный
	

	2
	Номинальная мощность, кВА
	3
	

	3
	Максимальная мощность, кВА
	3,3
	

	4
	Напряжение В.
	220 
	

	5
	Обмотка альтернатора двигателя
	медь
	

	6
	Объем масляного бака
	1.1 л
	

	7
	Вид топлива
	
бензин
	

	8
	Эл. выходы 380/220/12
	-/2/- шт
	

	9
	Аккумулятор в комплекте
	нет
	

	10
	Мощность двигателя
	
7 л.с.
	

	11
	Степень защиты
	
IP23
	

	12
	Сила тока розеток 380/220/12 А
	-/16; 32/- 
	

	13
	Контроль напряжения
	
AVR
	

	14
	Документация
	1. паспорт на генератор бензиновый.
2. руководство (инструкция) по эксплуатации оборудования, техническое описание, чертежи с габаритными 
3. Ведомость, перечень запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП), определенной заводом-изготовителем
	



