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Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).
	№ п/п
	№ позиции
	Требования заказчика
	Предложения участника по характеристикам и параметрам

	
	
	Наименование продукции
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Позиция 1
	Генератор бензиновый ТСС SGG 3000ESi инверторный
	

	2. 
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3. 
	Мощность номинальная, не менее кВт
	2,8
	

	4. 
	Мощность максимальная, не менее кВт
	3
	

	5. 
	Номинальный ток, А
	12,2
	

	6. 
	Вид топлива
	Бензин
	

	7. 
	Мощность двигателя, не менее кВт/л.с.
	4,78/6,5
	

	8. 
	Объем топливного бака, не менее л
	5,6
	

	9. 
	Тактность двигателя
	4-х тактный
	

	10. 
	Тип запуска
	Ручной/электростартер
	

	11. 
	Частота, Гц
	50
	

	12. 
	Регулятор напряжения
	Инвенторный
	

	13. 
	Вольтметр
	Да
	

	14. 
	Тип генератора
	Синхронный
	

	15. 
	Комплектация
	Комплектация

	16. 
	Генератор бензиновый ТСС SGG 3000ESi инверторный
	1 шт.
	

	17. 
	Паспорт(руководство по эксплуатации)
	1 шт.
	




