Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

| № п/п | № позиции |  | Требования заказчика |  |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование продукции |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Позиция 1 | Генератор бензиновый ТСС SGG 3000ESi инверторный |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Мощность номинальная, не менее кВт |  |  | 2,8 |  |  |
|  | Мощность максимальная, не менее кВт |  |  | 3 |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  | 12,2 |  |  |
|  | Вид топлива |  |  | Бензин |  |  |
|  | Мощность двигателя, не менее кВт/л.с. |  |  | 4,78/6,5 |  |  |
|  | Объем топливного бака, не менее л |  |  | 5,6 |  |  |
|  | Тактность двигателя |  |  | 4-х тактный |  |  |
|  | Тип запуска |  |  | Ручной/электростартер |  |  |
|  | Частота, Гц |  |  | 50 |  |  |
|  | Регулятор напряжения |  |  | Инвенторный |  |  |
|  | Вольтметр |  |  | Да |  |  |
|  | Тип генератора |  |  | Синхронный |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  | Комплектация |
|  | Генератор бензиновый ТСС SGG 3000ESi инверторный |  |  | 1 шт. |  |  |
|  | Паспорт(руководство по эксплуатации) |  |  | 1 шт. |  |  |