Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 41.10.1 Разработка строительных решений в части установки трансформаторов тока для нужд СВМ ПАО «Сахалинэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Существующее положение	4

1.4.	Объем оказываемых услуг	5

1.5.	Вид строительства	5

2.	Требования к продукции	9

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	9

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	9

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	9

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	10

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ	10

2.2.	Требования к качеству работ	11

Таблица 4. Требования к качеству работ	11

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ППО | Предпроектное обследование |
| ОТР | Основные технические решения |
| РФ | Российская Федерация |
| СТО | Стандарт организации |
| ФАУ | Федеральное автономное учреждение |
| ФЗ | Федеральный закон |
| КМ | Конструкции металлические |
| КЖ | Конструкции железобетонные |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 41.10.1 Разработка строительных решений в части установки трансформаторов тока для нужд СВМ ПАО «Сахалинэнерго»

Существующее положение

Для обеспечения технологического присоединения 6-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» требуется выполнение проектно-изыскательских работ для дооснащения и замены устройств вспомогательных систем РЗ, ПА, АСТУ, РАСП, АИИСКУЭ на следующих объектах:

- Сахалинская ГРЭС;

- Южно-Сахалинская ТЭЦ-1;

- ПС 220 кВ Краснопольская;

- ПС 220 кВ Лермонтова;

- ПС 220 кВ Тымовская;

- ПС 220 кВ Углезаводская;

- ПС 220 кВ Холмская;

- ПС 220 кВ Южно-Сахалинская;

- ПС 110 кВ Промузел;

- ПС 110 кВ Холмск-Южная;

- ПС 110 кВ Юго-Западная;

- ПС 110 кВ Южная;

- ПС 110кВ Невельская;

- ПС 110кВ Петропавловская.

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 осуществляет выдачу генерируемой мощности в энергосистему Сахалинской области на напряжении 110 кВ по шести линиям электропередачи на шины распределительного устройства (РУ) 110 кВ ПС 220 кВ Южно-Сахалинская. Шины РУ 110 кВ ПС 220 кВ Южно-Сахалинская выполняют функцию распределительного устройства Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, обеспечивающего передачу генерируемой мощности Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в электрическую сеть энергосистемы Сахалинской области.

ПС 220 кВ Южно-Сахалинская связана с ПС 220 кВ Холмская и ПС 220 кВ Углезаводская по линиям электропередачи на напряжении 220 кВ, а также с ПС 110 кВ Луговая, ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Корсаковская, ПС 110 кВ Промузел, ПС 110 кВ Центр по линиям электропередачи на напряжении 110 кВ.

Карта-схема электрической сети напряжением 110 кВ и выше Центрального энергорайона Сахалинской области по состоянию на 01.01.2025 представлена на рисунке 1.

Для обеспечения вышеуказанных мероприятий требуется замена строительных конструкций трансформаторов тока на ПС Холмская.

Рисунок 1. Карта-схема электрической сети напряжением 110кВ и 220кВ Центрального энергорайона энергосистемы Сахалинской области

Объем оказываемых услуг

1.4.1 Разработка решений стадии «Проектная документация» по разделам КМ, КЖ по следующим подстанциям ПАО «Сахалинэнерго»:

- ПС 220 кВ Холмская;

1.4.2. В части раздела КМ разработать пояснительную записку и графическую часть, а также необходимые обосновывающие расчеты, необходимые и достаточные для выполнения СМР по установке трансформаторов тока 220кВ и его клеммного шкафа управления в условиях сейсмических воздействий 9 баллов по шкале MSK, в том числе (но не ограничиваясь) решения по металлическим конструкциям, решения по антикорозийной защите конструкций, ведомости материалов и работ

1.4.3. В части раздела КЖ разработать пояснительную записку и графическую часть, а также необходимые обосновывающие расчеты, необходимые и достаточные для выполнения СМР по установке опорных фундаментов трансформаторов тока 220кВ и его клеммного шкафа управления в условиях сейсмических воздействий 9 баллов по шкале MSK, в том числе (но не ограничиваясь) арматурные, опалубочные чертежи, решения по организации котлованов (при необходимости), решения по антикорозийной защите, ведомости материалов и работ.

1.4.4. По результатам работ должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком, Генеральным Заказчиком ПАО «Сахалинэнерго» и иными заинтересованными сторонами (при необходимости) разделы документации.

1.4.5. Сбор необходимых исходных данных, в том числе информация об актуальной геологической и геодезической обстановке выполняется исполнителем самостоятельно с выездом на объект при необходимости. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

Вид строительства

Техническое перевооружение

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

Работа должна содержать технический отчет и проектный раздел в объеме согласно п.1.4. настоящих ТТ.

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование этапа работ* | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 41.10.1 Разработка строительных решений в части установки трансформаторов тока для нужд СВМ ПАО «Сахалинэнерго» | Раздел проектной документации | 1 |

*- Наименование разделов может быть скорректировано при разработке документации по согласованию с Заказчиком

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Требования к началу срока выполнения этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 41.10.1 Разработка строительных решений в части установки трансформаторов тока для нужд СВМ ПАО «Сахалинэнерго» | С даты подписания договора | 10 календарных дней |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ:

«ОКПД2 41.10.1 Разработка строительных решений в части установки трансформаторов тока для нужд СВМ ПАО «Сахалинэнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Разработка документации | Разработка технических решений для следующих подстанций: • ПС220кВ Холмская Документация должна содержать сведения, указанные в п 1.4 настоящих ТТ | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Разработанные материалы должны содержать объем решений достаточный для согласования с Заказчиком ПАО «Сахалинэнерго» и иными заинтересованными инстанциями Состав и комплектность проектной документации, определяется исполнителем работ в ходе командирования на объект. Командируемый персонал должен иметь необходимые допуски по электробезопасности и промышленной безопасности для энергетических объектов. |  |  | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования | Приёмка результатов работ осуществляется в соответствии с условиями договора. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- |
|  | Изменения и дополнения, выполнение которых могут привести к увеличению объема работ, должны быть согласованы с заказчиком (генеральным заказчиком). Все замечания согласующих и проверяющих организаций, а также несоответствия проектной документации требованиям действующих и нормативных и законодательных актов, устраняются исполнителем за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменении в документацию. Подрядчик за свой счет оказывает техническое сопровождение принятых согласно п 1.4 настоящих ТТ решений для согласования с Заказчиком, ПАО «Сахалинэнерго» |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
|  | Документация предоставляется в 1 экземпляре в электронном виде Вся документация передается полным комплектом, включая оригинальные файлы. - Графическая часть в виде dwg и pdf. - Таблицы данных в виде doc (MS Word), xls (MS Excel). - Ведомость объемов работ виде doc (MS Word), xls (MS Excel). Файлы «pdf» формируются за счет сканирования документа на бумажном носителе (не допускается конвертирование в «pdf» редактируемого формата с интегрированными подписями и печатями). Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. При направлении откорректированных материалов проектной документации исполнителем должен быть приложен перечень направляемых корректировок с указанием листов, в которые были внесены изменения, а также ответы на замечания. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов. Внесение изменений в соответствии с ГОСТ 2.503-2013. |  | Согласие с требованием | ### -//- |
| 2.5 | Требования к участнику |  | -//- | ### -//- |
| 2.5.1 | Требования к кадровым ресурсам: Наличие специалистов необходимых для своевременного и качественного исполнения договора, а именно: - Главный специалист с высшим образованием по направлению электрические станции и подстанции – не менее 1 человека; - Главный специалист с высшим образованием по направлению промышленное строительство – не менее 2-х человек; |  | -//- | В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты в закупке должны быть представлены: справка о кадровых ресурсах с обязательным предоставлением документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию: копии дипломов о высшем техническом образовании |
| 2.5.2 | Требованиям к опыту выполнения работ: Участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2021 – 2026 гг. работы по разработке строительных решений для открытых распределительных устройств высокого напряжения |  | -//- | В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты должны быть представлены: Справка об опыте выполнения работ по разработке строительных решений для для открытых распределительных устройств высокого напряжения, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; ### - копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон. |
|  | Перечень и комплектность результатов работ, подлежащих приёмке Заказчиком | Проектная документация | Согласие с требованием | ### -//- |