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[bookmark: _Toc125548758]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	Т4
	Силовой трансформатор №4

	ГА4
	Гидроагрегат №4

	УПД
	Универсальный передаточный документ

	РД
	Рабочая документация

	м²
	Квадратный метр

	шт
	Штука

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГОСТ
	Государственный общесоюзный стандарт




[bookmark: _Toc125548759]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 25.11.23.110 Поставка креплений масляного контура системы охлаждения трансформатора №4 Чиркейской ГЭС.
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc125548760]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение проектов доходных договоров, которые будут заключены между ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»: «Монтаж технологического оборудования системы трансформаторного маслохозяйства и силового блочного трансформатора 330кВ №4, монтаж и наладку защит трансформатора №4 Чиркейской ГЭС». Продукция предназначена для производства монтажных работ.
[bookmark: _Toc125548761]Требования к продукции.
[bookmark: _Toc125548762]Требования к объемам и срокам поставки.
[bookmark: _Toc125548763]Перечень и объем закупаемой продукции.
Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

	№ п.п.
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.  
	Рама для крепления ВН-01 0265.01.ВН.2025.МОСТ-001
	Компл.
	2

	2. 
	Рама для крепления ВН-02 0265.01.ВН.2025.МОСТ-002
	Компл.
	7

	3. 
	Рама для крепления ВН-03 0265.01.ВН.2025.МОСТ-003
	Компл.
	3

	4. 
	Рама для крепления ВН-04 0265.01.ВН.2025.МОСТ-004
	Компл.
	1

	5. 
	Рама для крепления ВН-05 0265.01.ВН.2025.МОСТ-005
	Компл.
	6

	6. 
	Рама для крепления ВН-06 0265.01.ВН.2025.МОСТ-006
	Компл.
	3

	7. 
	Рама для крепления ВН-08 0265.01.ВН.2025.МОСТ-008
	Компл.
	3



Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.
Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 25.11.23.110 Поставка креплений масляного контура системы охлаждения трансформатора №4 Чиркейской ГЭС.

	С даты заключения договора
	В течении ___ календарных дней с даты подписания Договора
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2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции: Поставка креплений масляного контура системы охлаждения трансформатора №4 Чиркейской ГЭС.


	№ п/п
	Наименование параметра
	· Требование Покупателя

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели).

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции» 

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам.

	2.1. 
	Продукция должна быть изготовлена в соответствии с Таблицей №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции».

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам.

	3.1. 
	Сейсмичность района строительства – 8 баллов.

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям.

	4.1. 
	Место поставки
	Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» - «Управление монтажных работ №1», Чиркейский производственный участок, 368219, Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Чиркей, Чиркейская ГЭС. Рабочие дни с 9-00 до 16-00 по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию.

	5.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией.

	6.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
•	сертификаты качества в 1 экз;
•	технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
•	иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара, т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
•	Обязательные первичные документы:
- товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз.;
- товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз

	7. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора.

	7.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	8. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции.

	8.1. 
	Общие требования
	- Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
- Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке.
- Объем продукции каждой номенклатурной позиции должен соответствовать одной производимой партии продукции.
- Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.

	8.2. 
	Контроль качества
	Поставщик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.

	9. 
	Специальные требования.

	9.1. 
	Материалы, указанные в перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, должны иметь сертификаты, отвечающие соответствующим требованиям стандартов безопасности и должны быть согласованы с Покупателем.

	9.2. 
	Поставщик обязан обеспечить поставку продукции своими силами и за счет собственных средств. При необходимости привлекать для доставки третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Исполнитель несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
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