# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 25.11.23.110 Поставка креплений масляного контура системы охлаждения трансформатора №4 Чиркейской ГЭС.

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| Т4 | Силовой трансформатор №4 |
| ГА4 | Гидроагрегат №4 |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| РД | Рабочая документация |
| м² | Квадратный метр |
| шт | Штука |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГОСТ | Государственный общесоюзный стандарт |

Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 25.11.23.110 Поставка креплений масляного контура системы охлаждения трансформатора №4 Чиркейской ГЭС.

Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение проектов доходных договоров, которые будут заключены между ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»: «Монтаж технологического оборудования системы трансформаторного маслохозяйства и силового блочного трансформатора 330кВ №4, монтаж и наладку защит трансформатора №4 Чиркейской ГЭС». Продукция предназначена для производства монтажных работ.

Требования к продукции.

Требования к объемам и срокам поставки.

Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рама для крепления ВН-01 0265.01.ВН.2025.МОСТ-001 | Компл. | 2 |
|  | Рама для крепления ВН-02 0265.01.ВН.2025.МОСТ-002 | Компл. | 7 |
|  | Рама для крепления ВН-03 0265.01.ВН.2025.МОСТ-003 | Компл. | 3 |
|  | Рама для крепления ВН-04 0265.01.ВН.2025.МОСТ-004 | Компл. | 1 |
|  | Рама для крепления ВН-05 0265.01.ВН.2025.МОСТ-005 | Компл. | 6 |
|  | Рама для крепления ВН-06 0265.01.ВН.2025.МОСТ-006 | Компл. | 3 |
|  | Рама для крепления ВН-08 0265.01.ВН.2025.МОСТ-008 | Компл. | 3 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 25.11.23.110 Поставка креплений масляного контура системы охлаждения трансформатора №4 Чиркейской ГЭС. | С даты заключения договора | В течении ___ календарных дней с даты подписания Договора |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции: Поставка креплений масляного контура системы охлаждения трансформатора №4 Чиркейской ГЭС.

| № п/п | Наименование параметра |  | - Требование Покупателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели). |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции» |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам. |  |  |
|  | Продукция должна быть изготовлена в соответствии с Таблицей №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции». |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам. |  |  |
|  | Сейсмичность района строительства – 8 баллов. |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям. |  |  |
|  | Место поставки |  | Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» - «Управление монтажных работ №1», Чиркейский производственный участок, 368219, Республика Дагестан, р-н Буйнакский, с. Чиркей, Чиркейская ГЭС. Рабочие дни с 9-00 до 16-00 по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию. |  |  |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией. |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: • сертификаты качества в 1 экз; • технический паспорт на русском языке в 1 экз.; • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара, т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; • Обязательные первичные документы: - товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз.; - товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора. |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции. |  |  |
|  | Общие требования | - Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. - Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке. - Объем продукции каждой номенклатурной позиции должен соответствовать одной производимой партии продукции. - Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |
|  | Контроль качества | Поставщик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п. |  |
|  | Специальные требования. |  |  |
|  | Материалы, указанные в перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, должны иметь сертификаты, отвечающие соответствующим требованиям стандартов безопасности и должны быть согласованы с Покупателем. |  |  |
|  | Поставщик обязан обеспечить поставку продукции своими силами и за счет собственных средств. При необходимости привлекать для доставки третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Исполнитель несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными к исполнению договора третьими лицами. |  |  |