«Утверждаю»

И. о. главного инженера ЗЭС

ПАО «Якутскэнерго»

_________________ К. И. Харитонов

«_____» ______________ 2026

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.90.12.110 Поставка штыревых изоляторов по объекту «Электроснабжение инфраструктуры магистрального газопровода УКПГ СБНГКМ - Новоленская ТЭС (АО «Интер РАО – Электрогенерация») в рамках выполнения инвестиционного проекта P_508-6423 для нужд Западных электрических сетей»

Лот № ___________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………...5

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.90.12.110 Поставка штыревых изоляторов по объекту «Электроснабжение инфраструктуры магистрального газопровода УКПГ СБНГКМ - Новоленская ТЭС (АО «Интер РАО – Электрогенерация») в рамках выполнения инвестиционного проекта P_508-6423 для нужд Западных электрических сетей

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение обязательств по договору №1024Н0229 от 25.09.2024 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Якутскэнерго».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Изолятор штыревой полимерный ЛШП-10А | шт. | 1257 | 27.90.12.110 | Преимущество 15% для российских товаров |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Изолятор штыревой полимерный ЛШП-10А | С даты подписания договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Штыревые изоляторы ЛШП-10А

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
|  | Изолятор штыревой полимерный ЛШП-10А | Номинальное напряжение 10 кВ Минимальная механическая разрушающая нагрузка 12,5 кН. Пробивное напряжение в изоляционной среде 170 кВ. Длина пути утечки не менее 330 мм. Строительная высота 120 мм. Выдерживаемое напряжение, кВ: - полного грозового импульса - 120; - 50 Гц в сухом состоянии - 65; - 50 Гц под дождем – 45. Температура эксплутации: -60 ÷ +50 °С. Конструкция изоляторов позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3 непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Комплектация: Колпачки КП-22 предназначены для установки на крюки и штыри диаметром 22 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
|  | Место поставки | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2 |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Транспортировочная тара (упаковка) | Должна быть маркирована в соответствие с предупредительными знаками, регламентируемыми ГОСТ 14192-96*, ГОСТ 18620-86* ГОСТ 15846-2002* |  | ### Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  |  |
| 3.1 | Период изготовления Позиции № 1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Продукция, поставляемая в рамках настоящего договора, должна быть новой (не ранее 2026 г. выпуска) ранее не использованной. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Гарантийный срок Позиции № 1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки. Срок службы не менее 40 лет | Предложение по сроку гарантии на продукцию |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  |  |
| 4.1 | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами на русском языке, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  |  |
| 5.1 | Для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции требованиям настоящих ТТ, участник в составе своей заявки предоставляет отсканированные копии документов, подтверждающих соответствие ГОСТ или ТУ, заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции на ранее поставленную продукцию, соответствующую перечню закупаемой продукции | Сертификаты, декларация, технические паспорта и паспорта качества, на поставленную партию не ранее 2026 г. (любой документ из перечисленных) | Предоставление документов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Протоколы периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик изоляторов согласно требованиям ГОСТ 1232-2017* | Предоставление документов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  |  |
| 6.1 | Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ Указание страны происхождения товара | Указание характеристик |  | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |  |  |  |  |

* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию (в формате сравнения) в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований.

Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе ГОСТ, продукция, изготавливаемая в соответствии с ТУ должна соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ (соответствие подтверждается участником). Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позиции № 1 Таблицы 1 Перечня и объемов закупаемой продукции).

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

3.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3.4.  Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами на русском языке, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии.

3.5. В составе заявки необходимо предоставить отсканированные копии документов, подтверждающих соответствие ГОСТ или ТУ, заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции на ранее поставленную продукцию, соответствующую перечню закупаемой продукции согласно Таблицы 1 Перечня и объемов закупаемой продукции:

- сертификаты, декларация, технические паспорта и паспорта качества, на ранее поставленную партию (любой из перечисленных), на русском языке (при наличии);

- подробное описание технических характеристик предлагаемой к поставке продукции, в объеме не менее чем указано в настоящих Технических требованиях.

Начальник СТП									Д. В. Михайлова