| 1 | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-2400И7 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Аккумулятор герметизированный необслуживаемый свинцовокислотный, 12 В, 12 Ач, ТУ-3481-117- 73200020-2015 | ШТАРК АГН 12-12 | 60 |
| 3 | Контроллер адресной двухпроводной линии | С2000-КДЛ | 2 |
| 4 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | 2 |
| 5 | Извещатель охранный точечный магнито контактный адресный | С2000-СМК | 15 |
| 6 | IP-видеокамера купольная, разрешение 2 Мр, чувствительность 0.1 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), WDR или аналоге подобными характеристиками | LTV-GICDM2-E701-V1 | 2 |
| 7 | IP-видеокамера поворотная (PTZ), разрешение 2 Мр, чувствительность 0.05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл., 50 IRE), WDR (120 дБ) или аналог с подобными характеристиками | LTV GICDM2 M2O2-LM3 | 1 |
| 8 | IP-видеокамера, разрешение 2 Мр, кодек сжатия H265/H264/MPEG или аналог с подобными характеристиками | LTV-GHU-320H-12-24- GICDM2-E4OO | 3 |
| 9 | Комплект аккумуляторных батарей для ИБП SKAT | SKAT-UPS 3000 RACK | 4 |
| 10 | Устройство защиты Ethernet | РГ4РоЕ.х-1-220 | 20 |
| 11 | Коммутатор, управляемый уровня L2, 8 портов 10/100/1000BASE-TX, 2 порта 100/1000Base-X SEP, 8К МАС-адресов, 4К VLAN, 8 Queue, питание 100-240V АС | QSW-4610-10T-AC | 6 |
| 12 | Устройство защиты цепей вторичного питания | УЗП-24АС/5 | 7 |
| 13 | Устройство защиты портов в сети Ethernet | УЗЛ-ЕП | 20 |
| 14 | Устройство защиты портов в сети Ethernet | ПЗЛ-ЕП | 20 |
| 15 | Оптический трансивер SFP, 20км, 1,25Гбит/с, Тх=1310nm, LC, FP, SM, DDM | QSC-SFP20GE-1310-DDM | 10 |
| 16 | Контроллер доступа | С2000-2 | 1 |
| 17 | Считыватель бесконтактный | Proxy-ЗА ЗАО НИВ «Болид» | 5 |
| 18 | Замок электромагнитный | AL-400-12 Premium ООО «Экскон» | 4 |
| 19 | Доводчик дверной | РДП-6 ООО «Рандисс» | 4 |
| 20 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-29 «ЭСТЕТ-СЕЙФ» | 2 |
| 21 | Кабель симметричный для систем сигнализации | КПСВЭВнг(А)-Е8 1x2x0,5 | 50м |
| 22 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП2 | 1 |
| 23 | Преобразователь интерфейса | C2000-Ethernet ЗАО НИВ «Болид» | 1 |
| 24 | Привод планетарный серии 4 (мотор) | ППВ-4С | 2 |
| 25 | Ручной досмотровый металлоискатель Сфинкс (SPHINX) | модель: ВМ-611 вихрь с зарядным устройством | 1 |