	1
	Источник вторичного электропитания резервированный
	СКАТ-2400И7
	3

	2
	Аккумулятор герметизированный необслуживаемый свинцовокислотный, 12 В, 12 Ач, ТУ-3481-117- 73200020-2015
	ШТАРК АГН 12-12
	60

	3
	Контроллер адресной двухпроводной линии
	С2000-КДЛ
	2

	4
	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ
	2

	5
	Извещатель охранный точечный магнито контактный адресный
	С2000-СМК
	15

	6
	IP-видеокамера купольная, разрешение 2 Мр, чувствительность 0.1 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), WDR или аналоге подобными характеристиками
	LTV-GICDM2-E701-V1
	2

	7
	IP-видеокамера поворотная (PTZ), разрешение 2 Мр, чувствительность 0.05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл., 50 IRE), WDR (120 дБ) или аналог с подобными характеристиками
	LTV GICDM2 M2O2-LM3
	1

	8
	IP-видеокамера, разрешение 2 Мр, кодек сжатия H265/H264/MPEG или аналог с подобными характеристиками
	LTV-GHU-320H-12-24-
GICDM2-E4OO
	3

	9
	Комплект аккумуляторных батарей для
ИБП SKAT
	SKAT-UPS 3000 RACK
	4

	10
	Устройство защиты Ethernet
	РГ4РоЕ.х-1-220
	20

	11
	Коммутатор, управляемый уровня L2, 8 портов 10/100/1000BASE-TX, 2 порта 100/1000Base-X SEP, 8К МАС-адресов, 4К VLAN, 8 Queue, питание 100-240V АС
	QSW-4610-10T-AC
	6

	12
	Устройство защиты цепей вторичного питания
	УЗП-24АС/5
	7

	13
	Устройство защиты портов в сети Ethernet
	УЗЛ-ЕП
	20

	14
	Устройство защиты портов в сети Ethernet
	ПЗЛ-ЕП
	20

	15
	Оптический трансивер SFP, 20км, 1,25Гбит/с, Тх=1310nm, LC, FP, SM, DDM
	QSC-SFP20GE-1310-DDM
	10

	16
	Контроллер доступа
	С2000-2
	1

	17
	Считыватель бесконтактный
	Proxy-ЗА ЗАО НИВ «Болид»
	5

	18
	Замок электромагнитный
	AL-400-12 Premium ООО «Экскон»
	4

	19
	Доводчик дверной
	РДП-6 ООО «Рандисс»
	4

	20
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный
	ИО 102-29 «ЭСТЕТ-СЕЙФ»
	2

	21
	Кабель симметричный для систем сигнализации
	КПСВЭВнг(А)-Е8 1x2x0,5
	50м

	22
	Блок сигнально-пусковой
	С2000-СП2
	1

	23
	Преобразователь интерфейса
	C2000-Ethernet ЗАО НИВ
«Болид»
	1

	24
	Привод планетарный серии 4 (мотор)
	ППВ-4С
	2

	25
	Ручной досмотровый металлоискатель Сфинкс (SPHINX) 
	модель: ВМ-611 вихрь с зарядным устройством
	1



