- Приложение 1.1 к техническим требованиям.

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

  - Филиал «Амурские электрические сети»

  - (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179)

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пломба пластиковая универсальная одноразовая номерная роторного типа | шт. | 11 000 |
| 2 | Пломба пластиковая универсальная одноразовая номерная затягивающегося типа | шт. | 10 000 |
| 3 | Пломба- наклейка антимагнитная | шт. | 2 000 |
| 4 | Пломба свинцовая 10 мм | кг. | 5 |
| 5 | Проволока, Спираль (диаметр 0,5 мм бухта 250 м.) | бухт | 40 |
| 6 | Проволока, Спираль (диаметр 0,7 мм бухта 250 м.) | бухт | 20 |
| 7 | Проволока пломбировочная (диаметр 0,7 мм бухта 100 м.) | бухт | 15 |

1.2. Филиал «Приморские электрические сети» (Приморский край, Уссурийск,  ул. Резервная, 22А)

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пломба - наклейка антимагнитная | шт. | 3 020 |
| 2 | Пломба пластиковая , универсальная одноразовая номерная тип защелка | шт. | 17 400 |
| 3 | Пломба свинцовая 10 мм | кг. | 2 |
| 4 | Проволока, Спираль (диаметр 0,7 мм бухта 250 м.) | бухт | 10 |
| 5 | Проволока пломбировочная (диаметр 0,7 мм бухта 100 м.) | бухт | 64 |

- 1.3. Филиал «Хабаровские электрические сети»

(Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13)

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольно-защитная наклейка номерная | шт. | 600 |
| 2 | Пломба пластиковая, универсальная одноразовая номерная роторного типа | шт. | 2 300 |
| 3 | Пломба пластиковая, универсальная одноразовая номерная затягивающегося типа | шт. | 2 850 |
| 4 | Пломба пластиковая, универсальная одноразовая номерная тип защелка | шт. | 4 210 |
| 5 | Пломба- наклейка антимагнитная | шт. | 900 |
| 6 | Проволока пломбировочная (диаметр 0,65 мм бухта 100 м.) | бухт | 4 |

  - Филиал «Электрические сети ЕАО»

  - (Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6)

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проволока, Спираль (диаметр 0,5 мм бухта 100 м.) | бухт | 3 |
| 2 | Проволока, Спираль (диаметр 0,7 мм бухта 250 м.) | бухт | 1 |
| 3 | Контрольно-защитная наклейка номерная | шт. | 150 |
| 4 | Пломба пластиковая , универсальная одноразовая номерная тип защелка | шт. | 9 018 |
| 5 | Пломба-наклейка, антимагнитная | шт. | 320 |

  - Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

  - (Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а)

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольно-защитная наклейка номерная | шт. | 1 000 |
| 2 | Пломба пластиковая, универсальная одноразовая номерная роторного типа | шт. | 2 300 |
| 3 | Пломба-наклейка, антимагнитная | шт. | 300 |
| 4 | Проволока пломбировочная (диаметр 0,65 мм бухта 100 м.) | бухт. | 31 |

Технические характеристики и описание закупаемой продукции

1. Контрольно-защитная наклейка номерная

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| Температура применения | От -40°С до +90°С и выше |
| Температура установки | От 0°С до +45°С и выше |
| Стойкость наклейки-индикатора к внешним воздействиям. | Отсутствие изменения структуры рисунка индикатора при воздействии механических и температурных факторов. |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя. |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |
| Цвет | синяя |
| Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия пломбы с помощью механического воздействия с применением химических растворителей, кислот, щелочей, прочих агрессивных жидкостей, нагрева свыше +90°С, замораживания ниже -50°С должна необратимо появиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и текста с наименованием организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер наклейки-индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |
| Наличие отрывного корешка с возможностью наклеивания номера наклейки-индикатора в акт или журнал | Отрыв должен обеспечиваться вручную, без дополнительных инструментов |

2. Пломба пластиковая универсальная одноразовая номерная роторного типа

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| Маркировка | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |
| Температура использования | от -40 до +90 С |
| Тип нанесения надписи | Термопечатью или лазером |
| Защита замковой вставки | лепестковый храповый механизм. Запайка края корпуса. |
| Высота технологического прилива отверстия для пломбирования | Не менее 0,8 мм |
| Стойкость к агрессивным средам | химически стойкие |
| Установка | вручную, на трос или проволоку диаметром 0,5 - 0,75 мм |
| Снятие | с помощью бокорезов, кусачек |

3. Пломба пластиковая универсальная одноразовая номерная затягивающегося типа

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| Тип пластиковой пломбы | затягивающийся (вручную) |
| Запирающий механизм | металлическая лепестковая цанга |
| Длина рабочей части | не более 220 мм |
| Общая длина пломбы | не более 285 мм |
| Диаметр гибкого элемента | не менее 2.3 мм |
| Размер информационной площадки | не менее 21х35 мм |
| Рабочий диапазон температур | от - 40С до +60С |
| Контрольный номер | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Нумерация сквозная завода изготовителя |
| Нанесение | термопечатью или лазером. |
| Цвет | оранжевая |
| Установка | вручную, без специальных инструментов |
| Снятие | С помощью кусачек, ножниц |
| Усилие на разрыв | Не менее 15 кгс |

4. Пломба пластиковая универсальная одноразовая номерная тип защелка

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| Тип пломбы | Защелка |
| Запирающий механизм | Ласточкин хвост |
| Высота в предустановленном состоянии | Не более 30 мм |
| Высота в установленном состоянии | Не более 23 мм |
| Габаритные размеры не более | 23 х 22 х 8 мм |
| Тип нанесения надписи | Термопечатью или лазером |
| Цвета | оранжевая |
| Нумерация | 7 или 8-значный индивидуальный номер. Номер корпуса должен дублироваться на вставке. Нумерация сквозная завода изготовителя |
| Отверстия для пломбирования не более | 1,8 х 0,8 мм |
| Стойкость к агрессивным средам | химически стойкие |
| Наличие свечения | Собственное свечение в ультрафиолетовом свете для сличения соответствия номеров пломбы в труднодоступных и слабо освещенных местах. |
| Установка | вручную, на трос или проволоку диаметром 0,5 - 0,75 мм |
| Снятие | с помощью бокорезов |

5. Пломба- наклейка антимагнитная

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| Температура применения | От -40°С до +90°С и выше |
| Температура установки | От 0°С до +45°С и выше |
| Значение магнитного поля, при котором индикатор может длительно хранится без изменения структуры контрольного рисунка. | До 30 мТл |
| Значение магнитного поля, при котором происходит необратимое разрушение структуры рисунка индикатора | 30 мТл, |
| Влияние внешних источников излучения. | На работу индикатора не должны влиять радиопомехи, магнитные бури. электромагнитное излучение мобильных телефонов. |
| Отображение внешнего воздействия на наклейку-индикатор в случае несанкционированного снятия и последующей установки на поверхность. | При попытке снятия пломбы с помощью механического воздействия с применением химических растворителей, кислот, щелочей, прочих агрессивных жидкостей, нагрева свыше +90°С, замораживания ниже -50°С должна необратимо появиться надпись «ВСКРЫТО» либо сигнальный узор. |
| Стойкость к агрессивной среде. | Обеспечение стойкости адгезива индикатора, спустя 24 часа после установки, к воздействию мягких кислот, солей, щелочей, масел (при кратковременном погружении в агрессивную жидкость). |
| Водостойкость | Обеспечение отсутствия очевидных дефектов соединения индикатора с защищаемой поверхностью после погружения в воду на 24 часа при температуре 21°С. |
| Метод нанесения номерного знака (кода) и логотипа организации | Должна обеспечиваться нестираемость и невозможность повторного нанесения данных. Маркировка должна быть четкой, распознаваемой при осмотре. Идентификационный номер индикатора должен считываться с расстояния 0,5 м и менее, в условиях естественной и искусственной освещенности не менее 50 лк. |
| Возможность снятия индикатора с пломбы | Под наклейкой должна быть подложка, которая предотвращает выпадение индикатора из - под наклейки во время транспортировки и во избежание подмены индикатора. |
| Срок эксплуатации | Не менее 2 (двух) лет. |
| Пример нанесения предупреждающего знака, указывающего на срабатывание индикатора при воздействии внешнего магнитного поля: |  |

6. Проволока пломбировочная (диаметр 0,7 мм бухта 100 м.)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| Материал основы | нержавеющая или гальванизированная сталь |
| Материал вторичной проволоки | гальванизированная сталь |
| Способ изготовления | витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм. |
| Объем бухты | 100 метров |
| Диаметр | 0,7 мм |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |
| Снятие | с помощью бокорезов |

7. Проволока пломбировочная (диаметр 0,7 мм бухта 250 м.)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| Материал основы | нержавеющая или гальванизированная сталь |
| Материал вторичной проволоки | гальванизированная сталь |
| Способ изготовления | витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм. |
| Объем бухты | 250 метров |
| Диаметр | 0,7 мм |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |
| Снятие | с помощью бокорезов |

8. Проволока пломбировочная (диаметр 0,65 мм бухта 100 м.)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| Материал основы | нержавеющая или гальванизированная сталь |
| Материал вторичной проволоки | гальванизированная сталь |
| Способ изготовления | витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм. |
| Объем бухты | 100 метров |
| Диаметр | 0,65 мм |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |
| Снятие | с помощью бокорезов |

9. Проволока пломбировочная (диаметр 0,5 мм бухта 100 м.)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| Материал основы | нержавеющая или гальванизированная сталь |
| Материал вторичной проволоки | гальванизированная сталь |
| Способ изготовления | витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм. |
| Объем бухты | 100 метров |
| Диаметр | 0,5 мм |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |
| Снятие | с помощью бокорезов |

10. Проволока пломбировочная (диаметр 0,5 мм бухта 250 м.)

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| Материал основы | нержавеющая или гальванизированная сталь |
| Материал вторичной проволоки | гальванизированная сталь |
| Способ изготовления | витки вторичной проволоки вокруг основы с шагом 3-5 мм. |
| Объем бухты | 250 метров |
| Диаметр | 0,5 мм |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |
| Снятие | с помощью бокорезов |

11. Пломба свинцовая

| Наименование показателя | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| Тип пломбы | Пломбировка путем сжатия пломбы пломбиратором. |
| Материал | свинец |
| Вес | 4-5 грамм |
| Диаметр | 8-10 мм |
| Стойкость к агрессивным средам | высокая коррозийная стойкость |
| Отверстия для пломбирования | 3,5х 3,0 мм |
| Установка | С помощью пломбиратора на трос или проволоку диаметром 0,52 - 2,0 мм |
| Снятие | с помощью бокорезов |