ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 26.20.15.150 Поставка комплекта автоматизированного рабочего места (АРМ) системы безопасности для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» 
в г. Махачкала»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	5

1.4.	Существующее положение 	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Приложения	13

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ЕПоЗ | Единое положение о закупке ПАО «РусГидро» |
| ИСО | Интегрированная система охраны |
| КПП | Контрольно-пропускной пункт |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| ПО | Программное обеспечение |
| ТР ТС | Технический регламент Таможенного союза |
| ТТ | Технические требования |
| УПД | Универсальный передаточный документ |

  - Наименование закупаемой продукции

1.2.1. ОКПД 2 26.20.15.150 Поставка комплекта автоматизированного рабочего места (АРМ) системы безопасности для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» 
в г. Махачкала»

  - Цель использования закупаемой продукции

1.3.1. Продукция закупается для комплектации и ввода в эксплуатацию автоматизированного рабочего места системы безопасности и контроля управления доступом в здании контрольно-пропускного пункта (КПП) контейнерного типа для нужд Гергебильской ГЭС.

  - Существующее положение

Закупка осуществляется в целях обеспечения исполнения обязательств по письму Исх-1542.ДФ/81-ТГ/01ДФ по объекту «Поставка здания КПП контейнерного типа для нужд Гергебильской ГЭС».

Местонахождение объекта: Республика Дагестан, Гергебильская ГЭС.

ТТ сформированы на основе требований предъявляемых владельцем объекта, в лице филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», на основе характеристик существующего оборудования и программного обеспечения автоматизированной системы безопасности объекта в целях обеспечения полной технической, информационной и программной совместимости вводимого в эксплуатацию АРМ КПП с действующей системой безопасности ГЭС.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аппаратно-программный комплект рабочей станции АРМ в составе: 1. Системный блок DEPO Neos TF9 (ДАЦН.466219.101-08.02.03) ДАЦН.469535.028/AstraSE/Ор/i5-13400/16Gb3200/256GB_PCIe_M.2/4G_T400/Clr/600W/3821/CAR2PCB (или эквивалент) – 1 шт.; 2. Накопитель HDD 2 ТБ SATA (Desktop series) (или эквивалент) – 1 шт.; 3. Операционная система Astra Linux® Special Edition версии 1.8 Embedded (Орел, Рабочая станция) – 1 шт.; 4. Программное обеспечение Интеллект Х Интеграция: Клиентская часть ПО Интеллект Х Интеграция – 1 шт. | компл | 1 |
|  | Комплект лицензий прикладного ПО ИСО «Орион Про 2.0» (для ОС Astra Linux 1.8) в составе: 1. ПО Оперативная задача «ОЗ Орион Про 2.0» исп. 512, ОС Astra Linux 1.8 – 1 шт.; 2. ПО «Администратор базы данных Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия; 3. ПО «Генератор отчетов Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия; 4. ПО «Центральный сервер Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия; 5. ПО «Учет рабочего времени Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия. | компл | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Аппаратно-программный комплект рабочей станции АРМ в составе: 1. Системный блок DEPO Neos TF9 (ДАЦН.466219.101-08.02.03) ДАЦН.469535.028/AstraSE/Ор/i5-13400/16Gb3200/256GB_PCIe_M.2/4G_T400/Clr/600W/3821/CAR2PCB (или эквивалент) – 1 шт.; 2. Накопитель HDD 2 ТБ SATA (Desktop series) (или эквивалент) – 1 шт.; 3. Операционная система Astra Linux® Special Edition версии 1.8 Embedded (Орел, Рабочая станция) – 1 шт.; 4. Программное обеспечение Интеллект Х Интеграция: Клиентская часть ПО Интеллект Х Интеграция – 1 шт. | С даты подписания договора | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Комплект лицензий прикладного ПО ИСО «Орион Про 2.0» (для ОС Astra Linux 1.8) в составе: 1. ПО Оперативная задача «ОЗ Орион Про 2.0» исп. 512, ОС Astra Linux 1.8 – 1 шт.; 2. ПО «Администратор базы данных Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия; 3. ПО «Генератор отчетов Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия; 4. ПО «Центральный сервер Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия; 5. ПО «Учет рабочего времени Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия. | С даты подписания договора | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1, № 2 Таблицы 1.1): Поставка комплекта автоматизированного рабочего места (АРМ) системы безопасности для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Аппаратная часть рабочей станции АРМ в составе позиции № 1 Таблицы 1.1 (параметр эквивалентности) | Системный блок DEPO Neos TF9 (ДАЦН.466219.101-08.02.03 / ДАЦН.469535.028) или эквивалент со следующими характеристиками: 1) Процессор: количество ядер — не менее 10 шт., количество потоков — не менее 16 шт., базовая тактовая частота — не менее 2,5 ГГц, максимальная тактовая частота — не менее 4,6 ГГц, кэш-память — не менее 20 МБ; 2) Оперативная память: объем — не менее 16 ГБ, тип — не ниже DDR4, частота — не менее 3200 МГц; 3) Системный твердотельный накопитель (SSD): объем — не менее 256 ГБ, форм-фактор — M.2, интерфейс — PCIe NVMe; 4) Дополнительный жесткий диск (HDD): объем — не менее 2 ТБ, интерфейс — SATA III (Desktop series), количество — 1 шт.; 5) Дискретный графический адаптер: объем видеопамяти — не менее 4 ГБ GDDR6, количество поддерживаемых мониторов — не менее 3 шт.; 6) Блок питания: мощность — не менее 600 Вт; 7) Полная аппаратная совместимость с ОС Astra Linux Special Edition версии 1.8. | Предложение по: 1) товарному знаку и модели системного блока; 2) характеристикам процессора (количество ядер, потоков, тактовая частота в ГГц, объем кэш-памяти в МБ); 3) объему (в ГБ), типу и частоте (в МГц) оперативной памяти; 4) объему (в ГБ) и интерфейсу SSD; 5) объему (в ТБ) и интерфейсу HDD; 6) объему видеопамяти (в ГБ) графического адаптера; 7) мощности блока питания (в Вт) | - |  |
|  | Операционная система и ПО интеграции в составе позиции № 1 Таблицы 1.1 | 1. Операционная система Astra Linux® Special Edition версии 1.8 Embedded (очередь обновлений «Орел», Рабочая станция) – 1 шт. 2. Программное обеспечение «Интеллект Х Интеграция»: Клиентская часть ПО Интеллект Х Интеграция – 1 шт. Поставка эквивалентов не допускается. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Комплект лицензий прикладного ПО ИСО «Орион Про 2.0» (позиция № 2 Таблицы 1.1) | Комплект лицензий для функционирования в среде ОС Astra Linux 1.8: 1. ПО Оперативная задача «ОЗ Орион Про 2.0» исп. 512, ОС Astra Linux 1.8 – 1 шт.; 2. ПО «Администратор базы данных Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия; 3. ПО «Генератор отчетов Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия; 4. ПО «Центральный сервер Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия; 5. ПО «Учет рабочего времени Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия. Поставка эквивалентов не допускается. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Новизна и качество изготовления продукции | Поставляемая продукция должна быть новой, серийно выпускаемой, не бывшей в эксплуатации, не восстановленной, не собранной из восстановленных компонентов, свободной от любых прав третьих лиц. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение поставляемого оборудования | Климатическое исполнение – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» (эксплуатация в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1 °С до +35 °С). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ахульго, д. 9. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Тара и упаковка | Продукция должна поставляться в ненарушенной заводской упаковке изготовителя, обеспечивающей полную сохранность от механических повреждений и атмосферных осадков при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии (параметр эквивалентности) | Гарантия не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией (на этапе исполнения договора) | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Заказчику относящиеся к ней документы на русском языке (в бумажном виде в 1 экз., бухгалтерские документы — в 2 экз.): технический паспорт изделия (формуляр) на аппаратную часть и комплектующие; • руководство (инструкция) по эксплуатации и монтажу; • заверенные копии сертификатов соответствия (или деклараций о соответствии) требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 на аппаратную часть; • лицензионные сертификаты (ключи активации / сублицензионные документы) на поставляемое ПО; • товарная накладная по форме ТОРГ-12 (в 2 экз.) или Универсальный передаточный документ (УПД в 2 экз.). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие техническим регламентам Таможенного союза | Поставляемая аппаратная часть АРМ должна соответствовать требованиям действующих технических регламентов Таможенного союза: • ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; • ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции (национальный режим в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875) | 1. Поставляемое программное обеспечение (ОС Astra Linux Special Edition 1.8, ПО «Интеллект Х Интеграция», ПО ИСО «Орион Про 2.0») должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (или Евразийский реестр программ для ЭВМ и БД). 2. В отношении аппаратной части (радиоэлектронной продукции) применяются меры по предоставлению национального режима в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875. | Согласие с требованием | Указание в заявке (коммерческом/техническом предложении) номеров реестровых записей из Единого реестра российских программ для ЭВМ и БД (и Реестра российской промышленной продукции ГИСП Минпромторга РФ — при наличии) |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

Приложения к настоящим ТТ не предусмотрены.