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[bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ЕПоЗ
	Единое положение о закупке ПАО «РусГидро»

	ИСО
	Интегрированная система охраны

	КПП
	Контрольно-пропускной пункт

	ПАК
	Программно-аппаратный комплекс

	ПО
	Программное обеспечение

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного союза

	ТТ
	Технические требования

	УПД
	Универсальный передаточный документ





1.2. [bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
1.2.1. ОКПД 2 26.20.15.150 Поставка комплекта автоматизированного рабочего места (АРМ) системы безопасности для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» 
в г. Махачкала»
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции
1.3.1. Продукция закупается для комплектации и ввода в эксплуатацию автоматизированного рабочего места системы безопасности и контроля управления доступом в здании контрольно-пропускного пункта (КПП) контейнерного типа для нужд Гергебильской ГЭС.
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446570]Существующее положение
Закупка осуществляется в целях обеспечения исполнения обязательств по письму Исх-1542.ДФ/81-ТГ/01ДФ по объекту «Поставка здания КПП контейнерного типа для нужд Гергебильской ГЭС».
Местонахождение объекта: Республика Дагестан, Гергебильская ГЭС.
ТТ сформированы на основе требований предъявляемых владельцем объекта, в лице филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», на основе характеристик существующего оборудования и программного обеспечения автоматизированной системы безопасности объекта в целях обеспечения полной технической, информационной и программной совместимости вводимого в эксплуатацию АРМ КПП с действующей системой безопасности ГЭС.

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
1.5. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Аппаратно-программный комплект рабочей станции АРМ в составе:
1. Системный блок DEPO Neos TF9 (ДАЦН.466219.101-08.02.03) ДАЦН.469535.028/AstraSE/Ор/i5-13400/16Gb3200/256GB_PCIe_M.2/4G_T400/Clr/600W/3821/CAR2PCB (или эквивалент) – 1 шт.;
2. Накопитель HDD 2 ТБ SATA (Desktop series) (или эквивалент) – 1 шт.;
3. Операционная система Astra Linux® Special Edition версии 1.8 Embedded (Орел, Рабочая станция) – 1 шт.;
4. Программное обеспечение Интеллект Х Интеграция: Клиентская часть ПО Интеллект Х Интеграция – 1 шт.
	компл
	1

	2. 
	Комплект лицензий прикладного ПО ИСО «Орион Про 2.0» (для ОС Astra Linux 1.8) в составе:
1. ПО Оперативная задача «ОЗ Орион Про 2.0» исп. 512, ОС Astra Linux 1.8 – 1 шт.;
2. ПО «Администратор базы данных Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия;
3. ПО «Генератор отчетов Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия;
4. ПО «Центральный сервер Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия;
5. ПО «Учет рабочего времени Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия.
	компл
	1


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Аппаратно-программный комплект рабочей станции АРМ в составе:
1. Системный блок DEPO Neos TF9 (ДАЦН.466219.101-08.02.03) ДАЦН.469535.028/AstraSE/Ор/i5-13400/16Gb3200/256GB_PCIe_M.2/4G_T400/Clr/600W/3821/CAR2PCB (или эквивалент) – 1 шт.;
2. Накопитель HDD 2 ТБ SATA (Desktop series) (или эквивалент) – 1 шт.;
3. Операционная система Astra Linux® Special Edition версии 1.8 Embedded (Орел, Рабочая станция) – 1 шт.;
4. Программное обеспечение Интеллект Х Интеграция: Клиентская часть ПО Интеллект Х Интеграция – 1 шт.
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора

	2. 
	Комплект лицензий прикладного ПО ИСО «Орион Про 2.0» (для ОС Astra Linux 1.8) в составе:
1. ПО Оперативная задача «ОЗ Орион Про 2.0» исп. 512, ОС Astra Linux 1.8 – 1 шт.;
2. ПО «Администратор базы данных Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия;
3. ПО «Генератор отчетов Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия;
4. ПО «Центральный сервер Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия;
5. ПО «Учет рабочего времени Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия.
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора




1.6. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции
 
Наименование продукции (позиции № 1, № 2 Таблицы 1.1): Поставка комплекта автоматизированного рабочего места (АРМ) системы безопасности для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Аппаратная часть рабочей станции АРМ в составе позиции № 1 Таблицы 1.1
(параметр эквивалентности)
	Системный блок DEPO Neos TF9 (ДАЦН.466219.101-08.02.03 / ДАЦН.469535.028) или эквивалент со следующими характеристиками:
1) Процессор: количество ядер — не менее 10 шт., количество потоков — не менее 16 шт., базовая тактовая частота — не менее 2,5 ГГц, максимальная тактовая частота — не менее 4,6 ГГц, кэш-память — не менее 20 МБ;
2) Оперативная память: объем — не менее 16 ГБ, тип — не ниже DDR4, частота — не менее 3200 МГц;
3) Системный твердотельный накопитель (SSD): объем — не менее 256 ГБ, форм-фактор — M.2, интерфейс — PCIe NVMe;
4) Дополнительный жесткий диск (HDD): объем — не менее 2 ТБ, интерфейс — SATA III (Desktop series), количество — 1 шт.;
5) Дискретный графический адаптер: объем видеопамяти — не менее 4 ГБ GDDR6, количество поддерживаемых мониторов — не менее 3 шт.;
6) Блок питания: мощность — не менее 600 Вт;
7) Полная аппаратная совместимость с ОС Astra Linux Special Edition версии 1.8.
	Предложение по:
1) товарному знаку и модели системного блока;
2) характеристикам процессора (количество ядер, потоков, тактовая частота в ГГц, объем кэш-памяти в МБ);
3) объему (в ГБ), типу и частоте (в МГц) оперативной памяти;
4) объему (в ГБ) и интерфейсу SSD;
5) объему (в ТБ) и интерфейсу HDD;
6) объему видеопамяти (в ГБ) графического адаптера;
7) мощности блока питания (в Вт)
	-
	

	1.2. 
	Операционная система и ПО интеграции в составе позиции № 1 Таблицы 1.1
	1. Операционная система Astra Linux® Special Edition версии 1.8 Embedded (очередь обновлений «Орел», Рабочая станция) – 1 шт.
2. Программное обеспечение «Интеллект Х Интеграция»: Клиентская часть ПО Интеллект Х Интеграция – 1 шт.
Поставка эквивалентов не допускается.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3. 
	Комплект лицензий прикладного ПО ИСО «Орион Про 2.0» (позиция № 2 Таблицы 1.1)
	Комплект лицензий для функционирования в среде ОС Astra Linux 1.8:
1. ПО Оперативная задача «ОЗ Орион Про 2.0» исп. 512, ОС Astra Linux 1.8 – 1 шт.;
2. ПО «Администратор базы данных Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия;
3. ПО «Генератор отчетов Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия;
4. ПО «Центральный сервер Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия;
5. ПО «Учет рабочего времени Орион Про 2.0», ОС Astra Linux 1.8 – 1 лицензия.
Поставка эквивалентов не допускается.
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Новизна и качество изготовления продукции
	[bookmark: _GoBack]Поставляемая продукция должна быть новой, серийно выпускаемой, не бывшей в эксплуатации, не восстановленной, не собранной из восстановленных компонентов, свободной от любых прав третьих лиц.
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатическое исполнение поставляемого оборудования
	Климатическое исполнение – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» (эксплуатация в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1 °С до +35 °С).
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ахульго, д. 9.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Тара и упаковка
	Продукция должна поставляться в ненарушенной заводской упаковке изготовителя, обеспечивающей полную сохранность от механических повреждений и атмосферных осадков при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Срок гарантии
(параметр эквивалентности)
	Гарантия не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией (на этапе исполнения договора)
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Заказчику относящиеся к ней документы на русском языке (в бумажном виде в 1 экз., бухгалтерские документы — в 2 экз.):
технический паспорт изделия (формуляр) на аппаратную часть и комплектующие;
• руководство (инструкция) по эксплуатации и монтажу;
• заверенные копии сертификатов соответствия (или деклараций о соответствии) требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 на аппаратную часть;
• лицензионные сертификаты (ключи активации / сублицензионные документы) на поставляемое ПО;
• товарная накладная по форме ТОРГ-12 (в 2 экз.) или Универсальный передаточный документ (УПД в 2 экз.).
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Соответствие техническим регламентам Таможенного союза
	Поставляемая аппаратная часть АРМ должна соответствовать требованиям действующих технических регламентов Таможенного союза:
• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
	Согласие с требованием
	-
	

	8. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции (национальный режим в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875)
	1. Поставляемое программное обеспечение (ОС Astra Linux Special Edition 1.8, ПО «Интеллект Х Интеграция», ПО ИСО «Орион Про 2.0») должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (или Евразийский реестр программ для ЭВМ и БД).
2. В отношении аппаратной части (радиоэлектронной продукции) применяются меры по предоставлению национального режима в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.
	Согласие с требованием
	Указание в заявке (коммерческом/техническом предложении) номеров реестровых записей из Единого реестра российских программ для ЭВМ и БД (и Реестра российской промышленной продукции ГИСП Минпромторга РФ — при наличии)
	



[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
[bookmark: _Toc75446585][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения
Приложения к настоящим ТТ не предусмотрены.
