Описание объекта закупки

на поставку медицинских изделий.

| № п/п | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  |  |  | Ед. изм. | Объем поставки лекарственного препарата | Наименование страны происхождения товара*** | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Торговое наименование**** | Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара) |  | Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия |  |  |  |  |
| 1 | Датчик системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости | Сенсор для чрезкожного мониторинга глюкозы GuardianTM Sensor (3), номер по каталогу ММТ-7020С3, в составе: - сенсор для чрезкожного мониторинга глюкозы GuardianTM Sensor (3) - 5 шт.; - пластырь - не более 10 шт. | Метод измерения: электрохимический Питание: встроенный аккумулятор Материал корпуса: медицинский пластик Размеры одного сенсора: 40 мм × 38 мм × 7 мм Вес одного сенсора: около 30 г Частота измерений: каждые 5 минут (288 раз в сутки). Срок годности: 12 месяцев с даты производства | Устройство в форме иглы, которое вводится через кожу в интерстициальную ткань для постоянного измерения и регистрации концентрации глюкозы в интерстициальной жидкости, как правило, с целью определения тенденции и отслеживания состояния пациента с сахарным диабетом. Обычно это тонкий гибкий игольчатый электрод, работа которого основана на использовании электрохимических методов для конвертирования уровня глюкозы в электрический сигнал. Устройство, как правило, имеет клейкое покрытие, которое удерживает его на поверхности кожи , и передает сигналы через кабель или передатчик. Это устройство для применения одним пациентом в течение определенного периода времени до утилизации | 300910 | штука | 60 | Medtronic MiniMed Inc (США) | 32.50.50.190 |
| 2 | Инфузионный набор к помпе инсулиновой MiniMed | Набор инфузионный к помпе инсулиновой Minimed типа Silhouette 13/60 (ММТ-381А), 10 шт.в упаковке | • Назначение: подкожное введение инсулина с помощью инсулиновой помпы. • Длина канюли: 13 мм (это то, что остаётся под кожей после установки • Длина соединительной трубки (катетера): 60 см. • Угол введения канюли: регулируемый, в диапазоне 20–45° к поверхности кожи. Это позволяет адаптировать глубину прокола под анатомические особенности (например, при натяжении кожи на животе у беременных). • Материал канюли: гибкий тефлон (PTFE), что минимизирует травматизацию подкожно-жировой клетчатки. • Совместимость: помпы Medtronic серий Paradigm (MMT-712, 715, 722, 522, 754, 554, 530G) и современные версии MiniMed (640G, 720G, 740G, 780G). • Комплектация: каждая упаковка содержит тефлоновую канюлю 13 мм с иглой-проводником, катетер длиной 60 см, защитную заглушку для водных процедур и инструкцию на русском языке. | Набор изделий, предназначенных для использования вместе с электронной амбулаторной инсулиновой инфузионной помпой (не относящейся к данному виду) для самостоятельного подкожного введения инсулина пациентами с сахарным диабетом. Состоит из стерильной иглы/канюли внутри корпуса, кожного пластыря/держателя, предназначенного для удержания инсулиновой инфузионной помпы и корпуса для иглы/канюли в месте инъекции; набор предназначен для ручной установки пациентом для последующего введения инсулина. Это изделие для одноразового использования. | 351940 | набор | 12 | Medtronic MiniMed Inc (США) | 32.50.50.190 |
| 3 | Резервуар для инсулиновой инфузионной помпы | Резервуар для помпы инсулиновой MiniMed, модель ММТ-332А, в наборе:1. Резервуар для помпы инсулиновой MiniMed, модель ММТ-332А - 10 шт.2. Инструкция по применению - 1 шт. | Основные параметры: • Объём: 3,0 мл. Это эквивалентно 300 единицам инсулина (для концентрации 100 Ед/мл, маркировка U-100). • Цвет: прозрачный — удобно контролировать уровень набранного инсулина. • Количество в упаковке: 10 штук. Каждый резервуар упакован индивидуально. • Срок использования: рекомендуется менять каждые 48–72 часа (то есть примерно каждые 2–3 дня) — одновременно со сменой инфузионного набора. • Срок годности: 3 года с даты производства. • Конструкция: Резервуар состоит из трёх основных частей: • съёмная защита переходного узла (с встроенным переходником TransferGuard для безопасного набора инсулина из ампул); • собственно пластиковый резервуар; • поршень. Материалы: • цилиндр, поршень и стопор — полипропилен; • уплотнительные кольца — силиконовая резина; • соединительный элемент — поликарбонат; • перегородка — силиконовая резина; • съёмная защита — полипропилен; • игла съёмной защиты — нержавеющая сталь; • смазочный материал для уплотнительного кольца — силикон. | Емкость, заполняемая инсулином (например, картридж, подобный шприцу), предназначенная для использования совместно с носимой на теле инсулиновой помпой с целью введения контролируемого пациентом, находящимся на амбулаторном лечении или диспансерном учете, количества инсулина в амбулаторных условиях. Это изделие для одноразового использования. | 207670 | набор | 12 | Medtronic MiniMed Inc (США) | 32.50.50.190 |