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Технические требования 

«Поставка устройств разрядных для нужд Зейского филиала»
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	4
	5

	1. 
	Устройство разрядное 360х470х1040 УРБ 220В-120А
	шт
	1

	2. 
	Устройство разрядное 493х251х354 СКР АБ 50/220
	шт
	1
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка устройств зарядных
	с даты подписания договора
	В течение 80-ти календарных дней
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Наименование продукции (позиция №1.1-1.5 Таблицы 1.1): 
Устройства зарядные
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Устройство разрядное 360х470х1040 УРБ 220В-120А

	1.2. 
	Устройство разрядное 493х251х354 СКР АБ 50/220

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	Россия, Амурская область, п. Новобурейский, мкр. Гидростоителей стр. 1 литер 1.

	2.2. 
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 17-00

	2.3. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	3.1. 
	Сроки гарантии
	[bookmark: _GoBack]36 месяцев со дня подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) на соответствующую продукцию.

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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