Техническое задание
на оказание услуг технического освидетельствования лифтов для нужд МСЦ УФПС Томской области
1. Наименование услуги

Предмет закупки: Оказание услуг технического освидетельствования лифтов для нужд МСЦ УФПС Томской области
2. Описание услуги, цель, задачи

Цель: Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования с интервалом не реже одного раза в 12 календарных месяцев.

Задачи: Соблюдение требований безопасной эксплуатации лифтов в период назначенного срока службы.
3. Требования к сроку и месту оказания услуг

Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2029г.

Место оказания услуг: Магистрально-сортировочный центр, г. Томск, ул. Вокзальная 67/2

4. Технические и функциональные характеристики лифтов, предъявляемых к оценке соответствия

Указаны в Приложении №1 к Техническому заданию.

5. График оказания услуг

Указан в Приложении №2 к Техническому заданию.

6. Характеристики оказываемых услуг:
При оказании услуг Исполнителем осуществляется:

- проверка соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы;

- технический контроль оборудования и установки оборудования лифта;

- проверка функционирования лифта;

- проверка функционирования устройств безопасности лифта;

- испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом.
7. Требования к порядку оказания услуг:

7.1. Требования к качеству оказания услуг.

Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования с интервалом не реже одного раза в 12 календарных месяцев. по ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».
7.2. Условия оказания услуг:

7.2.1. Заказчик обеспечивает доступ специалистов Исполнителя в место установки лифта, в соответствии с п. 5.1 ГОСТ Р53783-2010;

- принимает на себя управление лифтом, переключение и иные операции, необходимые для проведения испытаний;

- предоставляет необходимую техническую документацию, в соответствии с п. 5.1 ГОСТ Р53783-2010.
7.2.2. Исполнитель оказывает услуги надлежащего качества;

- предоставляет Заказчику возможность наблюдения за проводимыми испытаниями;

- при проведении испытаний и измерений соблюдает требования техники безопасности, установленные правилами, нормами, инструкциями по технике безопасности, действующими на объекте, в соответствии с п. 13.2 ГОСТ Р 53783-2010.
8. Порядок сдачи и приемки услуг:

Завершением услуг по оценке соответствия лифта в форме периодического технического освидетельствования в течении назначенного срока службы, считается:

- выдача Заказчику акта периодического технического освидетельствования;
- внесения в паспорт лифта записи о результатах периодического технического освидетельствования, в соответствии с п. 5.6 ГОСТ Р 53783-2010.
Приложение №1 к 
техническому заданию
Технические и функциональные характеристики лифтов, 
предъявляемых к оценке соответствия
	№ п/п
	Технические и функциональные характеристики лифтов, предъявляемых к оценке соответствия
	Единица измерения услуг
	Всего лифтов
	Количество (объем) услуг

	1
	Тип: малый грузовой

Модель: ПГ-0125
Год выпуска: 2011
Заводской номер: 73848
Грузоподъемность: 100 кг

Скорость 0,3 м/с

Количество остановок: 2
	Единица.

	1
	3

	2
	Тип: малый грузовой

Модель: ПГ-0125
Год выпуска: 2011
Заводской номер: 73849
Грузоподъемность: 100 кг

Скорость 0,3 м/с

Количество остановок: 2
	Единица
	1
	3


Приложение №2 к 
техническому заданию
График оказания услуг
	№п/п
	Наименование услуг
	Количество лифтов
	Срок оказания услуг

	1
	Техническое освидетельствование лифта
	2
	июнь 2027

	2
	Техническое освидетельствование лифта
	2
	июнь 2028

	3
	Техническое освидетельствование лифта
	2
	июнь 2029


� Единицей измерения «Единица» - является техническое освидетельствование 1 (одного) лифта 1 (один) раз в год. 





