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0.2. для нужд Воткинского филиалаЦель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора №1180-267-2023 от 02.11.23 г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС»», заключенного между ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».
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	[bookmark: _Toc75446578]№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Датчик разности давления ИТеК ББМВ ЭнИ-100-ДД-2430-02-МП3/ЖК-t10-020-(0...40кПа)-25МПа-42-С1-СК
	шт
	4

	2. 
	Датчик давления-разрежения ИТеК ББМВ ЭнИ-12H-ДИВ-2340м-02-t10-025-(-1...3) бар-42-GSP-М20-СГ
	шт
	4


1.1.2. [bookmark: _Toc124846888][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Датчик разности давления ИТеК ББМВ ЭнИ-100-ДД-2430-02-МП3/ЖК-t10-020-(0...40кПа)-25МПа-42-С1-СК
	С даты заключения договора
	[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]В течение 45 рабочих дней с даты заключения договора

	1. 
	Датчик давления-разрежения ИТеК ББМВ ЭнИ-12H-ДИВ-2340м-02-t10-025-(-1...3) бар-42-GSP-М20-СГ
	
	



0

3

2.2.	Требования к качеству продукции.
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3 Требования к продукции.
Наименование продукции( позиция №1,2 Таблицы 1.1): ОКПД 2 26.51.52.130 Поставка датчиков давления для нужд Воткинского филиала.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Производитель
	ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ББМВ

	
	Артикул по каталогу производителя
	 ЭнИ-100-ДД-2430-02-МПЗ/ЖК-t10-020-(0...40кПа)-25МПа-42-С1-СК

	
	Государственная поверка
	да

	1.2.
	Производитель
	ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ББМВ"

	
	Артикул по каталогу производителя
	ЭнИ-12Н-ДИВ-2340м-02- t10-025-(-1...3) бар-42-GPS-М20

	
	Государственная поверка
	да

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Пермь 614030, Пермский край, г. Пермь, территория филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».
Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 15-30, пятница с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 14-30 по местному времени.

	2.2. 
	Требования к таре и упаковке
	Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· паспорта качества;
· документы о качестве;
· свидетельства о государственной регистрации соответствия единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору;
· сертификаты соответствия пожарной безопасности;
· руководства по применению и эксплуатации;
· упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.;
· протоколы заводских испытаний.

	5. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	5.1. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00  рабочего дня, предшествующего дню поставки.

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1. 
	Общие требования
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции.
Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.




