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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
на поставку огнетушителей порошковых для нужд 
УФПС Самарской области 
1. Общие сведения о товаре
		Поставка огнетушителей порошковых ОП-4(з) (АВСЕ) в количестве 270 штук для нужд УФПС Самарской области. 
		Закупка осуществляется в целях обеспечения средствами пожаротушения отделений почтовой связи УФПС Саратовской области для сохранения жизни и здоровья работников, имущества предприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций.
2. Общие требования к товару
Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 3 квартала 2026 года, неиспользованным, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, не восстановленным, не проходившим замены составных частей, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявившиеся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой, на которой должны быть нанесены индивидуальный номер пломбы и дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.

3. Основные характеристики товара
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара потребностям покупателя:

	Наименование товара,
ГОСТ (национальный стандарт)
	Параметры соответствия (эквивалентности) товара потребностям Заказчика

	
	Предельные значения (максимальные и/или минимальные) 
	Значения параметров, которые не могут изменяться

	Огнетушитель 
порошковый

ГОСТ Р 51057-2001
	Масса заряда ОТВ, кг:
не менее 3,8 и не более 4,2

	Тушение возгораний класса: А;В;С;Е.
Конструкция: переносной 
Наличие гибкого шланга: да
Перезаряжаемый: да
Принцип вытеснения вещества: закачной



Каждая единица товара поставляется единым комплектом, 
в соответствии с комплектацией завода-изготовителя.
Товар должен соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар изготовлен 
в соответствии с ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» 
Гарантийный срок на поставляемый товар и все его части должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо УПД. 
При обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить товар ненадлежащего качества новым в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков товара.
Маркировка огнетушителей должна быть выполнена в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».
Поставляемый товар должен быть поставлен в упаковке, на которой должна быть информация о маркировке товара. 
4. Срок и место поставки
Поставка товара осуществляются Поставщиком в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора. 
Адрес поставки: 443030, г. Самара, ул. Л. Толстого, д. 135, склад УФПС Самарской области.

5. Условия поставки
Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до момента его поставки.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.
Поставщик самостоятельно определяет способ доставки товара.
Вместе с поставкой товара Поставщик также должен предоставить Покупателю следующие документы (на каждую единицу товара):
· техническую документацию (сертификат) на ОТВ;
· паспорт и инструкцию/руководство по эксплуатации на огнетушитель (могут быть объединены в одном документе); 
· сертификат соответствия (на товары, подлежащие обязательной сертификации);
· товарную накладную, оформленную по форме ТОРГ-12 либо УПД;
· счет-фактуру[footnoteRef:1]. [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 















