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1. [bookmark: __RefHeading___Toc89641_1475472420][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]
Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc89643_1475472420]Обозначения и сокращения
	Обозначения и сокращения:

	ДРСК
	Дальневосточная распределительная сетевая компания

	УИОТМ
	Установки для испытания и очистки трансформаторного масла.

	шт.
	штуки

	УПД
	Универсальный передаточный документ

	Ед.измер.
	Единица измерения

	Кол-во
	Количество

	ФЗ
	Федеральный закон


1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc89645_1475472420][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.29.11.130 Поставка Установки для испытания и очистки трансформаторного масла в рамках инвестиционной  программы для филиалов  "Приморские электрические сети", «Электрические сети Еврейской автономной области»,                                                             "Южно-Якутские электрические сети"
2. [bookmark: __RefHeading___Toc89647_1475472420][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc89649_1475472420][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc89651_1475472420][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc89653_1475472420][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	Требование Заказчика

	№
п/п
	Наименование
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1.1. Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А

	1
	Анализатор фотоэлектрический механических примесей АЗЖ-975. Приложение №1
	шт.
	1,00

	2
	Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21, согласно приложения 1 к техническим требованиям на закупку.Устройство для испытания трансформаторного масла СКАТ-М100 В. Приложение №1
	шт.
	2,00

	3
	Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле 310х420х435мм +12…+370град БСКБ Нефтехимавтоматика ЛинтеЛ АТВ-21. Приложение №1
	шт.
	2,00

	4
	Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3. Приложение №1
	шт.
	5,00

	1.2. Филиал АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» Адрес склада: 679011, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6

	5
	Анализатор фотоэлектрический механических примесей АЗЖ-975. Приложение №2
	шт.
	1,00

	6
	Устройство для испытания трансформаторного масла СКАТ-М100 В. Приложение №2
	шт.
	1,00

	7
	Тестер диэлектрических жидкостей СКАТ-ТАНГЕНС-М (поверка). Приложение №2
	шт.
	1,00

	8
	Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3. Приложение №2
	шт.
	1,00

	1.3. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» Адрес склада: 6678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А.

	9
	Аппарат автоматический для испытания масла АИМ-90А, согласно приложения 3 к техническим требованиям на закупку.Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле 310х420х435мм +12…+370град БСКБ Нефтехимавтоматика ЛинтеЛ АТВ-21. Приложение №3
	шт.
	1,00



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc89655_1475472420][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: __RefHeading___Toc89657_1475472420][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3

	1. 
	с момента заключения договора
	в течение 90 календарных дней с момента заключения договора









[bookmark: __RefHeading___Toc89659_1475472420][bookmark: _Toc51339698_Копия_1][bookmark: _Toc75446581_Копия_1][bookmark: _Toc46743511_Копия_1]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc89661_1475472420][bookmark: _Toc75446582_Копия_1] Таблица 2.2. Требования к продукции 
ОКПД2 28.29.11.130 Поставка Установки для испытания и очистки трансформаторного масла в рамках инвестиционной  программы для филиалов  "Приморские электрические сети", «Электрические сети Еврейской автономной области»,                                                             "Южно-Якутские электрические сети"

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам

	1. 
	 Установка для испытания и очистки трансформаторного масла (согласно таблицы 1) должно соответствовать техническим параметрам указанным в приложении № 1.1
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненное Приложение № 1, № 2, № 3
	

	2. 
	Требования к закупаемому оборудованию
	
	
	

	1. 
	Для подтверждения применимости предложенной Участником испытательной установки (в том числе эквивалентной продукции), а также ее соответствия техническим требования
[bookmark: __RefHeading___Toc89661_1475472420_Копия][bookmark: _Toc75446582_Копия_1_Копия_1] Таблица 2.2. Требования к продукции м Заказчика, Участник в составе своего предложения (заявки на участие) должен предоставить:
	1.  Декларацию о соответствии, которая должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184)

	Согласие с требованием
	Представить копию декларации о соответствии или указать регистрационный номер
	

	2. 
	Указанные в
[bookmark: __RefHeading___Toc89661_1475472420_Копия][bookmark: _Toc75446582_Копия_1_Копия_2] Таблица 2.2. Требования к продукции настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

	Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1, № 2, № 3 к настоящим техническим требованиям.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
	Согласие с требованием.
	-//-
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	1. 
	Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее срока, указанного заводом изготовителем, который должен быть не менее 12-ти месяцев
	Указать срок гарантии на продукцию
	-//-
	

	2. 
	
	Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.
Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все его составляющие части (комплектующие изделия)
	Согласие с требование
	-//-
	

	4. 
	Требования к комплектации продукции

	1. 
	Требования к комплектации в отношении каждой позиции продукции должны соответствовать стандартной комплектации завода изготовителя для полноценного функционирования продукции, в части дополнительной комплектации, отличной от заводской, требования указаны в Таблице 1.
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненную таблицу №1 и приложения № 1, № 2, № 3
	

	5. 
	Требование к доставке

	1. 
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» п. 1-4 Таблицы 1
	Продукция должна быть доставлена:
 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск,  ул. Резервная, 22А.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2. 
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» п. 5-8 Таблицы 1
	Продукция должна быть доставлена:                                 679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6.
	
	-//-
	

	3. 
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
п. 9 Таблицы 1
	Продукция должна быть доставлена:                                  678900, г. Алдан, ул. Тарабукина 60а.
	
	-//-
	

	6. 
	Требования к сроку выпуска продукции

	1. 
	Год выпуска
	2026-2027 гг выпуска
	Указать год выпуска
	-//-
	

	2. 
	
Требования к новизне
	Оборудование должно быть новым, ранее не используемым. (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, у которого не были восстановлены утраченные потребительские свойства), в оригинальной заводской упаковке предприятия-изготовителя, соответствующей международным стандартам упаковки высокотехнологичного оборудования, с хорошо различимой маркировкой, нанесенной производителем.
	Согласие с требованиям
	-//-
	

	7. 
	Требования к поверке продукции

	1. 
	Продукция, внесенная в Госреестр СИ, должна иметь действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения.
	Согласие с требованием
	Предоставить регистрационные номера свидетельств об утверждении типа средства измерения или копии данного документа
	



В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;
2. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

[bookmark: __RefHeading___Toc89663_1475472420][bookmark: _Toc75446583_Копия_1][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc53393312_Копия_1][bookmark: _Toc51339698]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: __RefHeading___Toc39106_1870262708]ОКПД2 28.29.11.130 Поставка Установки для испытания и очистки трансформаторного масла в рамках инвестиционной  программы для филиалов  "Приморские электрические сети", «Электрические сети Еврейской автономной области», "Южно-Якутские электрические сети"

[bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Участник должен в форме коммерческого предложения указать Производителя предлагаемой продукции. 
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

4.Приложение: № 1—  Требования к продукции филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»;
			№ 2 — Требования к продукции филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО электрические сети»;
			№ 3 — Требования к продукции филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»;
			
