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[bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
[bookmark: _Toc54643695][bookmark: _Toc46743505]1.1. Обозначения и сокращения

	СИ
	Средство измерения

	АСУ ТП
	Автоматизированная система управления технологическим процессом

	КРУ
	Комплектное распределительное устройство

	РУ
	Распределительное устройство

	МГЭС
	Малая гидроэлектростанция

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГАЭС
	Гидроаккумулирующая электростанция

	ИИС
	Информационно-измерительная система

	ПТК
	Программно-технический комплекс

	ТТ
	Трансформатор тока

	ТН
	Трансформатор напряжения

	ФИФ
	Федеральный информационный фонд

	НИР
	Научно-исследовательские работы




[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc54643696]1.2. Наименование закупаемых услуг
[bookmark: _Toc46743507]ОКПД2 27.12.10.190 Услуги по диагностике и восстановлению работоспособности терминалов защит и блока логики для нужд Филиала ПАО “РусГидро”-“Карачаево-Черкесский филиал”
[bookmark: _Toc54643697]1.3. Цель оказания услуг
[bookmark: _GoBack_Копия_1]Восстановление работоспособности терминалов серии БЭ2704, ЭКРА 2ХХ и их блоков.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]1.4. Существующее положение
Услуги по восстановлению Оборудования оказываются на производственной площадке Исполнителя. 
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Терминал БЭ2704 017 зав.№ 22607
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
Шкаф ШЭ2607 051051 зав.№ 14763
	Блок питания П1541 зав.№ 0050032011772
	

	2. 
	Терминал БЭ2704 017 зав.№ 22557
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
Шкаф ШЭ2607 051051 зав.№ 14766
	Блок питания П1541 зав.№ 0050032011720
	

	3. 
	Терминал БЭ2704 017 зав.№ 22556
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
Шкаф ШЭ2607 051051 зав.№ 14766
	Блок питания П1541 зав.№ 0050032011721
	

	4. 
	Терминал БЭ2704 017 зав.№ 22614
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
Шкаф ШЭ2607 051 зав.№ 14764
	Блок питания П1541 зав.№ 0050032011756
	

	5. 
	Терминал БЭ2704 017 зав.№ 22615
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
Шкаф ШЭ2607 051051 зав.№ 14764
	Блок питания П1541 зав.№ 0050032011755
	

	6. 
	Терминал БЭ2704 017 зав.№ 22617
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
Шкаф ШЭ2607 051051 зав.№ 14765
	Блок питания П1541 зав.№ 0050032011759
	

	7. 
	Терминал БЭ2704 017 зав.№ 22616
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
Шкаф ШЭ2607 051051 зав.№ 14765
	Блок питания П1541 зав.№ 0050032011754
	

	8. 
	Терминал ЭКРА 213 0013 зав.№ 1818
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС
Шкаф ШЭ1111-262GM04B зав.№ 857
	Блок логики Л2571.1А зав.№ 0052358000028
	

	9. 
	Терминал ЭКРА 247 0301 зав.№ 8548
	Усть-Джегутинская МГЭС
Машинный зал
	Терминал ЭКРА 247 0301 зав.№ 8548
	



[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.
    1.5.2. Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc50125126]1.6. Иные требования и сведения общего характера 
1.6.1. Услуги должны оказываться в соответствии с:
  1.6.1.1. СТО РусГидро 02.02.125-2022 «РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ»;
   1.6.1.2. Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н.;
    1.6.1.3. Утверждёнными Приказом Министерства энергетики РФ от 13 июля 2020 г. № 556 Правилами создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме и о внесении изменений в Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. № 100”;
    1.6.1.4. Утверждёнными Приказом Министерства энергетики РФ от 13 июля 2020 г. N 555 Правилами технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. N 1013".

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702]2. Требования к услугам
[bookmark: _Toc54643703]2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643704]2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг 
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Получение и разгрузка Оборудования
	шт.
	9

	2.
	Внешний осмотр Оборудования на наличие возможных повреждений, проверка целостности разъемов
	шт.
	9

	3.
	Определение типа неисправности Оборудования
	шт.
	9

	4.
	Вскрытие Оборудования, осмотр элементов
	шт.
	9

	5.
	Анализ, поиск неисправностей
	шт.
	9

	6.
	Восстановление работоспособности Оборудования
	шт.
	9

	7.
	Упаковка и доставка Оборудования от Места оказания Услуг до Места установки (Зеленчукская ГЭС-ГАЭС) (оплачивает Исполнитель)
	шт.
	9



[bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc50125131]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	«ОКПД2 27.12.10.190 Услуги по диагностике и восстановлению работоспособности терминалов защит и блока логики для нужд Филиала ПАО “РусГидро”-“Карачаево-Черкесский филиал”
	с даты подписания Договора
	14.12.2026



0

6

[bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]2.2. Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг
Наименование услуг/этапа услуг (позиции № 1 - № 7 Таблицы 2): «ОКПД2 27.12.10.190 Услуги по диагностике и восстановлению работоспособности терминалов защит и блока логики для нужд Филиала ПАО “РусГидро”-“Карачаево-Черкесский филиал”
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Исполнителем соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	0.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	0.1.1. 
	Выполнение требований НТД и ЛНА заказчика
	Полное соответствие оказываемых услуг нормативным документам общего и специального характера.

	Согласие с требованием
	

	0.1.2. 
	Состояние рабочего места
	Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на своих рабочих местах в процессе оказания Услуг.
	Согласие с требованием
	

	0.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	0.2.1. 
	Согласование дополнительных услуг
	Исполнитель осуществляет согласование со службой Заказчика возникающих дополнительных услуг путём направления Заказчику официального запроса с их указанием.
	Согласие с требованием
	

	0.2.2. 
	Соответствие места оказания услуг
	Услуги по диагностике и восстановлению Оборудования оказываются на производственной площадке Исполнителя. Все подготовительные мероприятия проводятся силами Исполнителя. 
	Согласие с требованием
	

	0.2.3. 
	Контроль услуг
	Текущий контроль оказываемых услуг должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
	Согласие с требованием
	

	0.2.4. 
	Соответствие услуг утверждённым методикам
	Оказываемые услуги выполняются в соответствии с утверждённой методиками производителя.
	Согласие с требованием
	

	0.2.5. 
	Соответствие срокам оказания Услуг
	Оказываемые услуги выполняются в соответствии с Требованиями к срокам оказания услуг (Таблица 3)
	Согласие с требованием
	

	0.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	0.3.1. 
	Подготовка рабочих мест
	Подготовку рабочих мест и допуск выполняет персонал Исполнителя.
	Согласие с требованием
	

	0.3.2. 
	Безопасность оказания услуг
	Обеспечение техники безопасности при оказании услуг — технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг.
	Согласие с требованием
	

	0.3.3. 
	Допуск персонала
	Допуск персонала для оказания услуг осуществляется Исполнителем.
	Согласие с требованием
	

	0.3.4. 
	Отчёт о текущем исполнении
	Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств.
	Согласие с требованием
	

	0.3.5. 
	Начало оказания услуг
	[bookmark: _Toc200460532]Услуги оказываются по всем позициям поочерёдно с даты подписания договора , в соответствии  п. 2.1.2.  ТТ (Требования к срокам оказания услуг)
	Согласие с требованием
	

	0.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	0.4.1. 
	Соответствие оборудования и материалов
	Оборудование и материалы должны выбираться согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 25 октября 2017 г. № 1013 "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", в актуальной редакции.
	Согласие с требованием
	 

	0.4.2. 
	Подбор оборудования и материалов
	Вид оборудования и материалов должен выбираться согласно «Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО34.04.181-2003 и другими действующим нормативно-техническим документам.
	Согласие с требованием
	

	0.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-

	0.5.1. 
	Наличие допуска
	Услуги должны оказываться лицом, обученным и допущенным в установленном порядке подтвердившим свою компетентность в части оказания диагностических и восстановительных услуг (дипломы, удостоверения, сертификаты о повышении квалификации).
	Согласие с требованием
	

	1. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Требуемый объём услуг
	Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию обслуживаемого объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. 
	Согласие с требованием
	

	1.1.2. 
	Финализирование услуг
	Услуги считаются оказанными после обоюдного подписания УПД Сторонами.
	Согласие с требованием
	

	1.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Подтверждение безопасности использования
	Безопасность использования результата оказанных услуг должна быть подтверждена приёмочным контролем.
	Согласие с требованием
	

	1.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Согласование приёмки
	Перечень видов услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	

	1.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Предоставление исполнительной документации
	Предоставление Заказчику с актами оказанных услуг и исполнительной документации.
	Согласие с требованием
	

	1.4.2. 
	Оформление технических актов
	Оформление технических актов оказанных услуг выполняется на типовых формах Исполнителя.
	Согласие с требованием
	

	1.4.3. 
	Определение порядка оформления
	Порядок оформления результатов диагностики и восстановления определяется действующими нормативными документами на данное оборудование.
	Согласие с требованием
	

	1.4.4. 
	Предоставление отчётных документов
	Отчётные документы представить на бумажном носителе в 1 экземпляре, и на электронную почту Заказчика
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Соответствие допуска
	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с обязательными Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022)) с оформлением необходимых нарядов – допусков, а так же в соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, приказ ПАО "РусГидро" от 28.04.2023 № 300
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Работоспособность после оказания услуг
	Исполнитель должен гарантировать работоспособность восстановленного Оборудования в течение 12 месяцев с даты обоюдного подписания УПД, при отсутствии нарушений в эксплуатации.
	Согласие с требованием
	

	3.1.2. 
	Соответствие оборудования паспортным данным
	После оказания услуг Оборудование должно
оставаться технически исправным и соответствовать его техническим характеристикам, приведенным в технических паспортах и руководстве по эксплуатации.
	Согласие с требованием
	

	3.1.3. 
	Устранение повреждений
	В случае повреждения имущества Заказчика,
не являющегося результатом оказания Услуг по
Договору, в ходе их оказания, Исполнитель обязуется устранить
возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта.
	Согласие с требованием
	

	4. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Соответствие оказания услуг законодательству
	Качественное оказание Услуг, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
	Согласие с требованием
	

	5. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Руководство законными методами
	При оказании Услуг использовать законные методы и средства и руководствоваться действующим законодательством РФ.
	Согласие с требованием
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[bookmark: _Toc54281228][bookmark: _Toc54643711][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
0. Дополнительные документы по ценообразованию не включаются.
0.1. В случае если стоимость будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Исполнителю необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
           3.3. В случае если стоимость будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.
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