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1.1. Наименование Услуг
ОКПД2 43.29.19.110 «Техническое обслуживание лифтов Филиала ПАО «РусГидро» -«Саратовская ГЭС»
1.2. Цель оказания услуг 
	Целью оказания услуг является технический контроль и поддержание в работоспособном состоянии лифтового оборудования Филиала. 
   Выполнение комплекса работ по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности, наладке и регулированию, проведению регламентных работ на лифтовом оборудовании Филиала, предусмотренных отраслевыми стандартами и технической документацией, в процессе эксплуатации производственных активов Заказчика.
            В комплекс работ по техническому обслуживанию лифтов входят:
1. Осмотр.
2. Контроль.
3. Испытание.
4. Диагностика.
5. Регулирование.
6. Проверка.
7. Наладка.
8. Калибровка.
9. Смазка.
10. Чистка.
11. Промывка.
12. Продувка.
13. Устранение утечек/протечек.
14. Устранение мелких дефектов.
15. Протяжка.
16. Наблюдение.
17. Участие при освидетельствовании.
18. Нанесение и восстановление надписей и разметок.
19. Замена элементов.
20. Восполнение/доливка.
21. Восстановление защитного покрытия/подкраска.
22. Восстановление элементов.
23. Снятие/установка элементов.
24. Снятие показаний/замер параметров.
25. Маневрирование объектом при проведении наладочных работ.
26. Другие работы, предусмотренные нормативно-технической документацией по техническому обслуживанию “Лифт пассажирский. Руководство по эксплуатации 0601.00.00.000 РЭ”.”Лифт пассажирский, электрический без машинного помещения модель «БМП-1» Руководство по эксплуатации”. 
1.3. Существующее положение 
На филиале ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» имеется пять лифтов:
- лифт пассажирский ст. №1 Инв. № СР00000059, расположенный в здании СПК
- лифт пассажирский ст. №2 Инв. № СР00000059, расположенный в здании СПК;
- лифт грузопассажирский ст. №3 Инв. №СР00004701, расположенный на ЗЛМП;
- лифт грузопассажирский ст. №4, Инв. №СР00007530, расположенный в промежуточном бычке секции №23;
-лифт грузопассажирский ст.№5 Инв. №СР00007051, расположенный на ЗПМП

Таблица 1.  Перечень объектов заказчика:
	Ст. №
	Модель лифта
	Год выпуска
	Заводской номер
	Рег. номер
	Завод изготовитель
	Груз-ть, кг
	Вместимость, чел
	Количество остановок
	Месяц, год последнего ПТО

	1
	Пассажирский  ПП-0411Щ
	2005
	51848
	39704
	ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»
	400
	5
	9
	04.2025

	2
	Пассажирский  ПП-0411Щ
	2005
	51849
	39710
	ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»
	400
	5
	9
	04.2025

	3
	Пассажирский  ПП-0601Щ
	2004
	11325
	396890
	ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»
	630
	8
	6
	04.2025

	4
	Пассажирский БМП - 1
	2012
	СЛ0597
	39717
	ОАО «Ситилифт»
	100
	13
	6
	04.2025

	5
	Пассажирский  ПП-0601Щ
	2010
	13549
	39699
	ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»
	630
	8
	6
	04.2025


   1.4.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.
   1.4.2. 
   1.4.3. Заказчик обеспечивает Исполнителю возможность подключения к имеющимся у Заказчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей оказания услуг.
   1.4.4. В случае необходимости, Заказчик предоставляет Исполнителю номера внутренней и номера внешней телефонной связи. Оплату за пользование телефонной связью производит Исполнитель по счетам, предъявляемым Заказчиком.
   1.4.5. Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Предоставление Исполнителю необходимой для оказания услуг, заказа запасных частей  заводскую документацию, конструкторскую, проектную документацию, в том числе: план размещения узлов и крупных деталей ремонтируемого оборудования на ремонтных площадках, схемы транспортных перемещений внутри цехов и на территории электростанции, схемы постов энергоносителей; данные о техническом состоянии оборудования и данные об отказах оборудования в процессе эксплуатации.
1.4. Особые условия оказания услуг
	№
п/п
	Условия оказания услуг

	1. 
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движение технологического транспорта.

	2. 
	Производство работ на высоте

	3. 
	Работа с применением лебедок


Услуги предоставляются Заказчиком без дополнительной платы со стороны Исполнителя:
1) Электроэнергия; 
2) Техническое водоснабжение;
3) Технический воздух (0,8 МПа)
4) Содержание пожарной и сторожевой охраны;
2. Требования к Исполнителю
2.1.1. Требования к срокам оказания услуг
Сроки оказания услуг могут быть скорректированы Заказчиком в соответствии с графиками ремонта основного и вспомогательного оборудования Саратовской ГЭС, утверждаемыми ежегодно. 
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг (Таблицы 1): Техническое обслуживание лифтов Филиала ПАО «РусГидро» -«Саратовская ГЭС»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
- Закупка материалов и запасных частей, транспортировка и доставка материалов на место оказания услуг. Перечень и объем услуг и материалов справочно указан в «Перечне работ по техническому обслуживанию лифтов Саратовской ГЭС на 2026г »
- Предоставить пакет документов согласно п. 17, 19 Постановления Правительства РФ от 20.10.2023  № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (приказ о назначении ответственных лиц по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтов)
- Разработка, согласование с Заказчиком и утверждение Заказчиком проекта производства работ (далее — ППР) в соответствии с Порядком разработки и согласования проектов производства работ или технологической карты (далее – ТК) при необходимости;
- Подготовительные работы по оказанию услуг;
- Входной контроль поступающих материалов и запасных частей в соответствии с составлением Протокола входного контроля;
- Оказание услуг по техническому обслуживанию в   соответствии с Графиком оказания Услуг;
- Предъявление результатов оказанных услуг представителю Заказчика, в соответствии с «Графиком технического обслуживания лифтов на 2026г.»
- Предъявление Объекта технического обслуживания Заказчику, оформление отчетной и исполнительной документации;
- Вывоз с взвешиванием и разгрузкой образовавшегося лома металлов на место, указанное Заказчиком (территория ГЭС);
- Вывоз мусора на полигон отходов;
- Занесение результатов работ в журналы технического обслуживания лифтов и ежесменных осмотров лифтов, согласно Приказа  Ростехнадзора от 14.08.2017 N 309 (ред. от 19.09.2019) "Об утверждении форм документов, необходимых для реализации пунктов 13, 15, 23. Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  20.10.2023  №1744. 

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
1. Приказа  Ростехнадзора от 14.08.2017 N 309 (ред. от 19.09.2019) "Об утверждении форм документов, необходимых для реализации пунктов 13, 15, 23 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. №1744" 
2. Постановление N1744  от 20.10.2023 Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах 
3.Лифт пассажирский. Руководство по эксплуатации 0601.00.00.000 РЭ.
4.Лифт пассажирский, электрический без машинного помещения модель «БМП-1» Руководство по эксплуатации.

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
· Исполнитель осуществляет наладку и регулирование состояния и функционирования Объектов в процессе их эксплуатации, иные регламентные воздействия, не включенные в «Перечень работ по техническому обслуживанию лифтов Саратовской ГЭС на 2026г", Приложение №1, к настоящему Заданию на оказание Услуг., но необходимые для обеспечения исправного состояния и безопасной эксплуатации Объектов, установленными требованиями, документацией изготовителей (производителей) Объектов (оборудования в их составе);
· Исполнитель осуществляет мониторинг (наблюдение) и контроль состояния и функционирования Объектов в порядке, обеспечивающем непрерывную работоспособность и функциональную эксплуатацию Объектов, установленными требованиями, документацией изготовителей (производителей), своевременное устранение несоответствий установленным требованиям, документации изготовителей (производителей), выполнений иных необходимых мероприятий и воздействий;
· Исполнитель осуществляет устранение мелких дефектов, направленное на обеспечение исправного состояния Объектов (оборудования в их составе), их надежной, безопасной и экономичной эксплуатации. Мелкими дефектами, устранение которых осуществляется Исполнителем в рамках технического обслуживания Объектов, являются дефекты, на устранение каждого из которых требуются затраты материальных ресурсов в стоимостном выражении на сумму до 1000 (тысячи) рублей и/или трудоемкостью не более 1 чел/смен;
· Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку площадки обслуживания и перемещение отходов в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории в соответствии с указаниями;
· Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг;
· Исполнитель при оказании услуг обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации;
· Исполнитель представляет Заказчику ежемесячный письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств.
· Особые условия оказания Услуг указаны в «Перечне работ по техническому обслуживанию лифтов Саратовской ГЭС на 2026г"

	1.2.1. 
	Требование к способам оказания услуг охраны
	Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, и их элементов, а также других запрещенных предметов.

	1.2.2. 
	Требования к организации пропускного и внутри объектового режимов на охраняемой территории Саратовской ГЭС
	Соблюдать Положение по
пропускному и внутри объектовому режимам
Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС». 

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
· Услуги оказываются в соответствии с НТД, а также руководств (инструкций) по эксплуатации на обслуживаемое оборудование;
· Обеспечение техники безопасности при оказании услуг – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг;
· Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика (Исполнитель, в случаях, указанных в НТД);
· Исполнитель осуществляет согласование с производственно-технической службой Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях);
· Исполнитель обеспечивает инженерную подготовку и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д.;
· Исполнитель должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, с составлением Акта входного контроля;
· Входной контроль поступающих материалов должен включать проверку:
· а) наличия соответствующих сертификатов;
· б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
· г) правильности складирования и хранения;
· д) комплектность поставляемых материалов.
- Приемочный контроль. Перечень этапов и видов услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя

	Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» утвержденной Приказом ПАО «РусГидро» № 300 от 28.04.2023г. с оформлением нарядов-допусков при необходимости.
Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика.

	1.3.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. Соблюдать Политику
информационной безопасности ПАО «РусГидро»

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам:
- Материалы и запасные части необходимые для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования закупаются согласно «Перечня работ по техническому обслуживанию лифтов Саратовской ГЭС на 2026г", Приложение №1, к настоящему Заданию на оказание Услуг,
- Исполнитель своими силами и за свой счёт обеспечивает: закупку, приемку, транспортировку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, несет ответственность за сохранность всех материалов;
- При оказании услуг на поставляемые материалы и запасные части должны быть предоставлены паспорта и сертификаты качества на бумажном носителе (1 экземпляр);
- При оказании услуг должны применяться продукция, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.
- Доставку материалов и запасных частей осуществлять: запасных частей - за 20 календарных дней до начала услуг, материалов - в соответствии с потребностью оказания услуг для соблюдения календарного графика.

	1.4.1. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам

	Запасные части и материалы, необходимые для оказания услуг по ремонту оборудования, приобретаются Исполнителем самостоятельно согласно «Перечня работ по техническому обслуживанию лифтов Саратовской ГЭС на 2026г", 
Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее.

	1.4.2. 
	Давальческие материалы и запасные части
	Для устранения дефектов Заказчик обязан передать (при наличии необходимой номенклатуры на складе), а Исполнитель получить и использовать материалы и запасные части в качестве давальческих.
Неиспользованные давальческие материалы и запасные части Исполнитель возвращает Заказчику в полном объеме.

	1.4.3. 
	Требования к материально-техническому оснащению
	Наличие у Исполнителя (или у привлекаемых субподрядчиков) материально-технических ресурсов (строительная техника, грузоподъемные механизмы, приборы, материалы, механизмы, приспособления, специальный инструмент и т.д.), используемых при выполнении работ и принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании.
Допускается использование аналогов МТР, с параметрами и функционалом не хуже чем у представленных по согласованию с Заказчиком.

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
Исполнитель обязуется оказывать услуги на отдельных видах оборудования с привлечением собственного либо стороннего персонала, обладающего соответствующими лицензиями и сертификатами.

	1.5.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг

	До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом, работы на высоте, работы в ОЗП) (возможно совмещение специальностей).


	1.5.2. 
	Информация о субподрядных организациях
	Предоставить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядных организаций оказать услуги при их привлечении.

	1.5.3. 
	О привлечении специализированного персонала
	Исполнитель обязуется оказывать услуги на отдельных видах оборудования с привлечением собственного либо стороннего персонала, обладающего соответствующими лицензиями и сертификатами.
Документы, подтверждающие квалификацию персонала,  предоставляются Исполнителем до начала оказания услуг.

	2. 
	Требования к результатам услуг

	2.1
	Результат оказания услуг

	Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию обслуживаемого объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. Работы считаются выполненными после приёмки объекта комиссией филиала с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя.

	2.2
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг

	2.2.1.
	Требования к информационной безопасности результата оказания услуг

	Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях оказания услуг с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества) в соответствии с Федеральными законами №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и № 98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне», а также Политикой информационной безопасности ПАО «РусГидро».

	2.2.2
	Требования к приемке результата оказания услуг
Работы считаются выполненными после приёмки объекта комиссией филиала с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя, в соответствии с требованиями нормативной документации.

	2.2.3
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
· Представить Заказчику с актами оказанных услуг исполнительную документацию (журналы ведения работ, сертификаты качества на применённые материалы и запасные части, акты входного контроля качества поставляемых материалов, протоколы, исполнительные схемы выполненных работ);
- Отчётные документы по техническому обслуживанию представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls.

	2.2.4
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	- Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.

	2.2.5
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов:


	Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА.

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
В части технического обслуживания оборудования срок гарантии на результаты работ в течение всего срока предоставления услуг по техническому обслуживанию.
Исполнитель   обязуется   производить   в   течение   гарантийного   периода     эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов технического обслуживания своими силами и за свой счет.
В случае повреждения имущества Заказчика, не являющегося результатом оказания Услуг по Договору, в ходе выполнения технического обслуживания, Исполнитель обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта дефектации.

	3.1.
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей Исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг


	
Приложения:
1. Перечень работ по техническому обслуживанию лифтов Саратовской ГЭС на 2027г.
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