













[bookmark: _Toc160632644]ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 19.20.29.160 Поставка Турбинного масла ТП-30 для нужд Чиркейской ГЭС.
лот № 00___-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-УМР


[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc172208923][bookmark: _Toc189996738][bookmark: _Toc160632647]Общие сведения
Наименование закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc160632648]ОКПД2 19.20.29.160 Поставка Турбинного масла ТП-30 для нужд Чиркейской ГЭС.
Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc160632649]Исполнение договора: Договор № 1080-524-2023 от 23.11.23 «Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению гидроагрегата №1-4 Чиркейской ГЭС». Продукция предназначена для работ по реконструкций Чиркейской ГЭС, заливка масла ТП-30  в подшипники  гидроагрегата№4.
2. Требования к продукции
2.1Требования к объемам и срокам поставки.
2.1.1. [bookmark: _Toc130203445]Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции.
	№ п.п.
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	1
	2
	3
	4
	

	1.
	Турбинное масло ТП-30.
	тн
	13,600
	


[bookmark: _Toc130203447]

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc130203448]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 19.20.29.160 Поставка Турбинного масла ТП-30 для нужд Чиркейской ГЭС 
	С даты заключения договора
	В течение 30 календарных дней, с даты заключения договора



2.2. [bookmark: _Toc160632651]Требования к качеству продукции.
Таблица 3. Требования к продукции.
[bookmark: _GoBack]Наименование продукции: ОКПД2 19.20.29.160 Поставка Турбинного масла ТП-30 для нужд Чиркейской ГЭС.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели).

	1.1
	Турбинное масло ТП-30.
	
	

	1.1.1
	Класс чистоты 
	12
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-

	1.2
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции».
	
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1. 
	Место поставки
	368219, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС, от села Чиркей 13,5 км, координаты - 42°58′37′′ с. ш. 46°52′14′′ в. д.
	
	

	2.2. 
	Способ доставки до места поставки (получения)
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
Приемка продукции: Только в рабочие дни с 8-00 до 11-00 и с 13-00 до 17-00
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть равный 12 месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией	
	
	

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
- сертификаты качества;
- паспорта качества;
- товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ в 2 экз.
	
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции.
	
	

	5.1. 
	Общие требования
	- Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
- Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке.
- Объем продукции каждой номенклатурной позиции должен соответствовать одной производимой партии продукции.
- Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	
	

	5.2. 
	Контроль качества
	Поставщик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
комплектности поставляемых материалов.
	
	

	6. 
	Специальные требования.
	
	

	6.1. 
	Все материалы, указанные в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, должны иметь сертификаты, отвечающие соответствующим требованиям стандартов безопасности и должны быть согласованы с Заказчиком.
	
	

	6.2. 
	Поставщик обязан обеспечить поставку продукции своими силами и за счет собственных средств. При необходимости привлекать для доставки третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
	
	



3. [bookmark: _Toc160632652]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1. [bookmark: _Toc160632653]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Toc160632654]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


