Технические требования

«Поставка лакокрасочных материалов для выполнения работ по реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС, 3-й этап»

Лот № 0299-КС ДОХ-2021-ЧГЭС

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Поставка лакокрасочных материалов для выполнения работ по реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Юридический адрес: 357500, РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, Подстанционная, д.18.

Почтовый адрес: 357500, РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, Подстанционная, д.18.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью закупки является поставка лакокрасочных материалов (далее – Продукция) для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС, 3-й этап.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями.

  - Грунтовки антикоррозионные должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51693-2000 «Грунтовки антикоррозионные. Общие технические условия».

  - Грунтовка ЭП должна соответствовать требованиям ТУ 2312-019-98605321-2007 «Материал двухупаковочный на основе эпоксидной и полиамидной смол».

  - Эмали ПФ должны соответствовать требованиям ГОСТ 6465-76. «Эмали ПФ-115. Технические условия».

  - Грунтовка ХС должна соответствовать требованиям ГОСТ 23494-79. «Грунтовка ХС-059, эмали ХС-759, лак ХС-724. Технические условия».

  - Эмаль эпоксидная ЭП-1236 должна соответствовать требованиям ТУ 6-10-2095-87 «Эмаль ЭП-1236. Технические условия».

  - Эмаль эпоксидная ЭП-1294 должна соответствовать требованиям ТУ 6-21-69-92 «Эмаль ЭП-1294. Технические условия».

  - Материал защитный химстойкий  PRIM PLATINA должен соответствовать требованиям ТУ 20.30.12-110-53945212-2018 «Материал лакокрасочный PRIM PLATINA (ПРИМ ПЛАТИНА) различных марок».

  - Лак битумный должен соответствовать требованиям ГОСТ 6992-68 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод испытаний на стойкость в атмосферных условиях».

  - Олифа должна соответствовать требованиям ГОСТ 32389-2013 «Олифы. Общие технические условия».

  - Ацетон технический должен соответствовать требованиям ГОСТ 2768-84 «Ацетон технический. Технические условия».

  - Ксилол нефтяной должен соответствовать требованиям ГОСТ 9410-78 «Ксилол нефтяной. Технические условия».

  - Отвердитель должен соответствовать требованиям ТУ 6-10-1263-77 «Отвердитель. Технические условия»

  - Растворитель Р 4 должен соответствовать требованиям ГОСТ 7827-74. «Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 для лакокрасочных материалов. Технические условия».

  - Уайт-спирит должен соответствовать требованиям ГОСТ 3134-78. «Уайт-спирит. Технические условия».

  - Грунтовка ГФ-021 должна соответствовать требованиям ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия».

  - Краска ВД должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия».

  - Грунтовка протекторная цинкосодержащая должна соответствовать ГОСТ Р 51693-2000  «Грунтовки антикоррозийные. Общие технические условия».

  - Краска антикоррозийная цинкнаполненная должна соответствовать ГОСТ 9.401-2018 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов».

  - Краска разметочная дорожная белая марка «АК-539» должна соответствовать ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».

  - Транспортировка и хранение лакокрасочных материалов должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 9980.5-2009 «Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение».

  - Поставляемая Продукция должна сопровождаться паспортом (при наличии) и подтверждаться сертификатами соответствия.

  - Подтверждением соответствия Продукции, предъявленным требованиям являются:

- Паспорт на продукцию;

- Документ о качестве;

- Сертификат соответствия.

  - Вся документация, указанная в п.п.4.24 оформляется и передаётся в момент поставки Заказчику на бумажном носителе в 1-м (одном) экз.

  - Документация, поставляемая с Продукцией, должна быть составлена на русском языке и должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.601-2013 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы» и ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов»

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице 1.

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице № 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости заявки участниками закупки, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Обозначение, ГОСТ, ТУ | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грунтовка ЭП-057 | ТУ 2312-011-94691231-2007 | кг. | 10,0 |
| 2 | Эмаль ПФ-115 (коричневая) | ГОСТ 6465-76 | кг. | 10,0 |
| 3 | Эмаль ПФ-115 (серая) | ГОСТ 6465-76 | кг. | 5,0 |
| 4 | Эмаль ПФ-115 (черная) | ГОСТ 6465-76 | кг. | 10,0 |
| 5 | Эмаль эпоксидная ЭП-1236 | ТУ 6-10-2095-87. | кг. | 12500,0 |
| 6 | Эмаль эпоксидная ЭП-1294 | ТУ 6-21-69-92 | кг. | 170,0 |
| 7 | Материал защитный химстойкий PRIM PLATINA | ТУ 20.30.12-110-53945212-2018 | кг. | 23500,0 |
| 8 | Краска масленая МА 0115 | ГОСТ 10503-71 | кг. | 10,0 |
| 9 | Лак битумный БТ 123 | ГОСТ 6992-68 | кг. | 75,0 |
| 10 | Олифа марки К-2 | ГОСТ 32389-2013 | кг. | 180,0 |
| 11 | Ацетон технический сорт 1 | ГОСТ 2768-84 | кг. | 5,0 |
| 12 | Ксилол нефтяной | ГОСТ 9410-78 | кг. | 15,0 |
| 13 | Отвердитель № 1 | ТУ 6-10-1263-77 | кг. | 160,0 |
| 14 | Отвердитель № 3 | ТУ 6-10-1263-77 | кг. | 15,0 |
| 15 | Растворитель Р 4 | ГОСТ 7827-74 | кг. | 800,0 |
| 16 | Уайт-спирит | ГОСТ 3134-78 | кг. | 270,0 |
| 17 | Грунтовка ГФ-021 | ГОСТ 25129-82 | кг. | 50,0 |
| 18 | Краска ВД-АК-1180 | ГОСТ Р 52020-2003 | кг. | 45,0 |
| 19 | Грунтовка протекторная цинкосодержащая | ГОСТ Р 51693-2000 | кг. | 170,0 |
| 20 | Краска антикоррозийная цинкнаполненная | ГОСТ 9.401-2018 | кг. | 5 |
| 21 | Краска разметочная дорожная белая марка «АК-539» | ГОСТ Р 52575-2006 | кг. | 10 |

  - При наличии в таблице №1 конкретных торговых марок и названий Продукции они могут быть заменены в предложении участника на эквивалентные, характеристики которых не хуже, чем у продукции, указанной в таблице № 1.

- СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты заключения договора.

  - Окончание поставки – в течение 12 месяцев с даты заключения договора. Срок поставки по заявке не более 5 рабочих дней с даты получения авансового платежа.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ

  - Место поставки: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный, Сенгилеевская ГЭС.

  - Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика.

  - Указанный в таблице № 1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика с отметкой фактического веса Продукции. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

  - Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

- ТРЕБОВАНИЕ К СОСТАВУ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  - В составе технического предложения в дополнение к согласию (декларации) Участника на поставку продукции на условиях, указанных в Документации о закупке, Участник обязан также представить таблицу с перечнем и объемом предлагаемой продукции в соответствии с перечнем таблицы № 1 настоящих Технических требований.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Участник должен предоставить Спецификацию поставляемой Продукции по форме коммерческого предложения, приведенной в Документации о закупке. В случае победы Участника величина предложенных им единичных расценок в составе заявки будет закреплена в Договоре.