Техническое задания на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха, установленных в отделениях почтовой связи Павловского почтамта для нужд УФПС Краснодарского края.

Краснодар, 2022

Техническое задание на выполнение работ

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 2 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 4 | ОСП | Обособленное структурное подразделение Филиала. (Почтамт) |
| 5 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 6 | Филиал | Филиал АО «Почта России» - УФПС Краснодарского края |
| 7 | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. |
| 8 | Сторона | Заказчик и Подрядчик |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха, установленных в отделениях почтовой связи Павловского почтамта для нужд УФПС Краснодарского края.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Задачей служит проведение комплекса организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию кондиционеров (сплит-систем) в работоспособном состоянии в течении всего периода эксплуатации.

Целью служит устранения негативных воздействий окружающей среды на кондиционеры (сплит-системы).

Кондиционеры представляют собой раздельные «сплит-системы» состоящие из внутреннего и внешнего блоков.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Началом выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха служит дата получения заявки, направленной на авторизированный адрес Подрядчика.

Окончанием выполнения работ служит дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ согласно заявке.

Срок действия договора – в течении 3-х лет с даты подписания договора.

Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха должны выполняться в рабочее время с 8-00 часов до 17-00 часов кроме дней, официально объявленных праздничными, на объектах, указанных в разделе 4 настоящего технического задания по заявкам Заказчика (приложение № 1) в срок не более 2 рабочих дней с даты получения заявки Подрядчиком. Датой получения заявки Подрядчиком считается следующий рабочий день за днем направления заявки на электронную почту Подрядчика. Минимальное количество объектов, подлежащих техническому обслуживанию в рамках одной заявки составляет 2 шт. Заявки направляются Заказчиком на электронный адрес Подрядчика, указанный в договоре, не чаще 2 раз в неделю.

К месту выполнения работ Подрядчик добирается своими силами и средствами.

Работы по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха производятся по месту их эксплуатации:

| № п/п | Адрес установки кондиционеров | Мощность, кВт | Количество, штук | Модель /марка /тип сплит системы (кондиционера), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 294 | 5,5 (18) | 1 | SAMSUNG |
| 2 | 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 294 | 3,3(12) | 2 | LESSAR |
| 3 | 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 294 | 2,5(09) | 1 | SAMSUNG |
| 4 | 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 294 | 3,5(12) | 1 | SAMSUNG |
| 5 | 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 294 | 2,5(09) | 4 | McQuay |
| 6 | 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 294 | 5,4(18) | 5 | McQuay |
| 7 | 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 294 | 9(30) | 1 | SAMSUNG |
| 8 | 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 294 | 5,2(18) | 1 | KOMATSU |
| 9 | 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 294 | 2.5(09) | 1 | MYSTERY |
| 10 | 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 294 | 3.5(12) | 1 | Aeronik |
| 11 | 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 294 | 7(24) | 1 | GALANZ |
| 12 | 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 294 | 14,06(48) | 3 | McQuay |
| 13 | 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 294 | 2(05) | 1 | LG |
| 14 | 352041, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Советская, 38 | 2,5 (09) | 1 | MYSTERY |
| 15 | 352042, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Спартаковская, 7 | 2,5 (09) | 1 | MYSTERY |
| 16 | 352054, Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 11 | 3,3(12) | 1 | LESSAR |
| 17 | 352062, Краснодарский край, Павловский район,п. Северный, ул. Парковая, 20 | 3,5 (12) | 1 | Aeronik |
| 18 | 352063, Краснодарский край, Павловский район, ст. Веселая, ул.Чапаева,49а | 3,5 (12) | 1 | Aeronik |
| 19 | 352068, Краснодарский край, Павловский район, с. Краснопартизанское, ул. Советская, 66 | 2,5 (09) | 1 | DAX |
| 20 | 352070, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, ул. Красная,54 | 3,5 (12) | 1 | MYSTERY |
| 21 | 352070, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, ул. Красная,54 | 5,2(18) | 1 | KOMATSU |
| 22 | 352080, Краснодарский край, Крыловской район, ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе,47 | 3,5 (12) | 1 | BALLU |
| 23 | 352080, Краснодарский край, Крыловской район, ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе,47 | 5(18) | 1 | BALLU |
| 24 | 352081, Краснодарский край, Крыловской район, ст. Крыловская, ул. Первомайская, 88 | 2.5 (09) | 1 | BALLU |
| 25 | 352085, Краснодарский край, Крыловской район,ст. Октябрьская, ул. Привокзальная, 8 | 7 (24) | 1 | SAMSUNG |
| 26 | 352087, Краснодарский край, Крыловской район, ст. Новопашковская, ул.Октябрьская, 141 | 3,5 (12) | 1 | Aeronik |
| 27 | 352091, Краснодарский край, Крыловской район, ст. Октябрьская, ул. Пионерская, 73 | 3,5 (12) | 1 | GENERAL CLIMAT |
| 28 | 352098, Краснодарский край, Крыловской район, ст. Новосергиевская, пер. Кущевский,5 | 3,5(12) | 1 | MYSTERY |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Заявка на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха может содержать один или несколько пунктов из ниже приведенного перечня:

- проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов;

- осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования;

- тестирования пульта управления;

- проверка работоспособности кондиционеров во всех режимах работы;

- очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока;

- очистка корпуса и передней панели внутреннего блока;

- очистка фильтров внутреннего блока;

- чистка теплообменников наружного и внутреннего блока;

- проверка исправности системы индикации режимов;

- проверка исправности дренажной системы;

- очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата;

- проверка отсутствия обмерзания на теплообменнике внутреннего блока;

- контроль температуры воздуха на входе и на выходе внутреннего блока;

- контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха;

- контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера;

- контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки кондиционера;

- заправка фреоном, дозаправка фреоном до рабочего давления согласно паспортным данным, вес заправки измеряется электронными весами;

- Работы на высоте более 4 метров с лестницы;

- ремонт платы управления кондиционера с заменой управляющих электронных компонентов, микросхем;

- замена варистора (предохранителя) платы управления кондиционера;

- замена пускового конденсатора (вентилятор, компрессор);

- осушение, продувка, опресовка, (осушка) трассы АЗОТОМ системы кондиционера;

- замена теплоизоляции, труб, трассы хладагента;

- замена вентилятора;

- ремонт дренажной системы;

- устранения дефектов крепления внутреннего блока;

- устранения дефектов крепления наружного блока;

- мелкий ремонт электрических цепей;

- поиск утечки хладагента с применением Флуоресцентной краски;

- исправление дефектов трассы (заломы).

Работы по каждому из вышеуказанных в перечне пунктов, должны быть выполнены в полном объеме с использованием только новых и оригинальных запчастей. В результате выполнения работ по каждой отдельной заявке Подрядчик гарантирует полноценную работоспособность кондиционеров (сплит-систем) в течение всего периода эксплуатации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями:

1)	Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О техническом регулировании" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.12.2021);

2)	ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 06.06.1991 N 807);

3)	ГОСТ 12.2.007.0-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 10.09.1975 N 2368) (ред. от 01.06.1988).

Материалы, в том числе химические реагенты, которые необходимы для выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха должны отвечать требованию Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "Об охране окружающей среды" и не нести негативных последствий при их использовании.

- Условия выполнения работ

Подрядчик должен не менее чем за 2 часа сообщить Заказчику о времени начала выполнения работ. Без наличия подтверждения Заказчиком времени выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха не производится.

Работы выполняются Подрядчиком своими силами и средствами.

При исполнении обязательств Подрядчик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

Работы выполняются Подрядчиком с применением собственных материалов, запасных частей и комплектующих изделий, стоимость которых входит в стоимость работ.

Применяемые материалы для ремонта и технического обслуживания кондиционеров, должны быть новые не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены.

Выполнение работ должно осуществляться квалифицированными техническими специалистами в данной области.

Подрядчик обязуется:

- обеспечивать своих работников, осуществляющих диагностику, ремонт и техническое обслуживание кондиционеров, необходимыми контрольно-измерительными приборами, инструментом, расходными материалами, запасными частями и комплектующими изделиями;

- в ходе выполнения работ соблюдать правила техники безопасности;

- устранить неисправности и другие недостатки, возникшие в результате неполного или некачественного исполнения обязательств по Договору во внеочередном порядке и за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требований об их устранении.

- Требования к безопасности

Во время выполнения работ Подрядчик обязуется соблюдать все правила техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объектах Заказчика.

1)	ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 06.06.1991 N 807);

2)	ГОСТ 12.2.007.0-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 10.09.1975 N 2368) (ред. от 01.06.1988);

3)	Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 116 (ред. от 12.03.2020) "Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";

4)	 В части выполнения требований по охране окружающей среды услуги должны оказываться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии;

5)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за выполнение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Дата приказа должна быть не ранее даты подписания договора. Копия приказа представляется в электронном виде на электронный адрес ответственного сотрудника Павловского почтамта Malyukova.Yuliya@russianpost.ru в течении 1 (одного) рабочего дня с даты получения заявки.

- Требования к конфиденциальности

Сторона обязана обеспечивать конфиденциальность любых сведений, касающихся предмета настоящего технического задания, его условий, хода исполнения, и не разглашать указанные сведения без согласия другой Стороны. Конфиденциальной является также вся финансовая документация, относящаяся к настоящему Техническому заданию.

Стороны обязаны обеспечить соблюдение требования конфиденциальности условий настоящего технического задания со стороны своих работников, а также лиц, не являющихся работниками Сторон, но привлеченных к исполнению настоящего Технического задания на основании соглашений гражданско-правового характера.

- Требования к сдаче-приемке работ

После окончания Работ, входящих в объем обязательств, Подрядчик письменно извещает об этом Заказчика.

Подрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней после окончания срока выполнения Работ по заявке обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик обязан принять результат выполненных Работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика об окончании Работ, а также надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки выполненных работ, и, если Работы выполнены в соответствии с условиями Договора, подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ или отказаться от приемки результата выполненных Работ по причине несоответствия качества выполненных работ.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах должен быть составлен на русском языке и передан нарочно Заказчику на бумажном носителе в срок, установленный п.6.5 настоящего Технического задания.

Не допускается вносить какие-либо исправления в документацию.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 6 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям строительных норм и правил, технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации. В случае не соответствия:

1)	ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности» (утв. Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам 06.06.91);

2)	ГОСТ 12.2.007.0-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 10.09.1975 N 2368) (ред. от 01.06.1988);

3)	Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 116 (ред. от 12.03.2020) "Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";

4)	В части выполнения требований по охране окружающей среды услуги должны оказываться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии;

6) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Отсутствуют.