УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по имущественным вопросам

УФПС Московской области

______________ / С.А. Пресняков /

«____» _______________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту системы отопления в СЦ Мытищи, расположенном по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, проспект Новомытищинский, д. 47 а

Москва, 2022

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик, АО «Почта России» | Акционерное общество «Почта России» в лице УФПС Московской области |
|  | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного выполнения работ |
|  | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
|  | ОПС | Отделение почтовой связи |
|  | Объект | Комплекс зданий СЦ Мытищи, расположенное по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, проспект Новомытищинский, д. 47 а |
|  | Минтруд | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
|  | Минэнерго | Министерство энергетики Российской Федерации |
|  | СанПиН | Санитарно-эпидемиологические правила и нормы |
|  | СП | Свод правил |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | РФ | Российская Федерация |
|  | СЦ | Сортировочный центр |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту системы отопления в СЦ Мытищи, расположенном по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, проспект Новомытищинский, д. 47 а.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Выполнение работ осуществляется с целью устранения причин неработоспособности отопительной системы, восстановления ее целостности и нормального функционирования.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.  Сроки выполнения работ:

- Начало выполнения Работ: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи строительной площадки.

- Передача строительной площадки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

- Окончание работ: не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты передачи строительной площадки.

- Подрядчик обязан предоставить и соблюдать график производства работ на Объекте согласно СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

4.2.  Место расположения Объекта: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, проспект Новомытищинский, д. 47 а.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Качество и технические характеристики работ, указанные в разделе 5  Технического задания, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам, иным требованиям, установленным в нормативно-технической документации на данный вид работ согласно Постановлению Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала Объекта, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством РФ, включая Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно настоящему Техническому заданию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ и материалов

# Качество выполняемых работ и используемых материалов, должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТам, установленным для данного вида работ, в том числе:

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";

- СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции. СНиП II-22-81*»;

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85».

- ГОСТ 28117-89 (СТ СЭВ 6220-88) Трубы из непластифицированного поливинилхлорида. Типы и сортамент от 24 апреля 1989;

- ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования от 17 января 1983;

- ГОСТ 22270-2018 Межгосударственный стандарт. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования термины и определения.

- ГОСТ 34059-2017 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования;

- ГОСТ 21.602-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования;

- ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

- СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений от 09 марта 2004;

- ГОСТ 25129-2020 «Межгосударственный стандарт. Грунтовка ГФ-021. Технические условия»;

- ГОСТ 10704-91 «Межгосударственный стандарт. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент»;

- СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85 от 16 декабря 2016;

- ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия от 29 ноября 1998;

- ГОСТ Р 51691-2008 Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия от 25 декабря 2008.

- Условия выполнения работ

6.2.1.	Работы должны выполняться в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными. Работы должны проводится с соблюдением требований закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» № 16/2014-ОЗ от 07.03.2014. Проведение работ в нерабочие/праздничные дни возможно по согласованию с Заказчиком в отдельностоящих зданиях, не примыкающих к жилым домам, а также в условиях отсутствия шумных работ.

6.2.2.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. К Копия приказа представляется Заказчику при подписании Акта приема-передачи строительной площадки.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.4.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.5.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229).

6.2.6.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.7.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.8.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.2.9.	Подрядчик согласовывает применяемый отделочный материал с Заказчиком.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, ГОСТ 8734-75;

-	ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности;

-	Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н.

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в соответствии с условиями Технического задания, которыми фиксируют фактический объем выполненных Подрядчиком работ, а также на основании локальных смет, утвержденных Сторонами.

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

3.	Справку (расшифровку) выполненных работ по форме АНФ 02/17.

4.	Счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС.

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).

6.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).

7.	Акты освидетельствования скрытых Работ в 3-х экземплярах.

8.	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения в 3-х экземплярах.

9.	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости) в 3-х экземплярах.

10.	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, – документы (при необходимости), подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

11.	Отчетные фотоматериалы по окончанию выполнения работ на Объекте с подробным изображением результата таких работ (параметры изображения: цветное фото, 72 либо 300 dpi, формат JPEG, качество superfine, либо TIFF, не менее 25 фотографий).

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта (элементов зданий, сооружений, оборудования и т.д., подлежащих ремонту в соответствии с Ведомостью объемов работ – Приложение №1) в количестве 10 штук на электронный адрес:

D.Starovoytov@russianpost.ru;

Alexey.Nifontov@russianpost.ru.

После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 15 штук, на электронный адрес:

D.Starovoytov@russianpost.ru;

Alexey.Nifontov@russianpost.ru.

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на материалы, оборудование и выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Справки (расшифровки) выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость объемов работ по ремонту системы отопления СЦ Мытищи, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, проспект Новомытищинский, д. 47 а | 8 |

Составил:

Главный специалист по эксплуатации ОКСиЭ           ____________ Д. Р.  Старовойтов

Согласовано:

Руководитель направления ОКСиЭ		        _____________ А. П. Нифонтов

## Приложение №1

## к Техническому заданию

Ведомость объемов работ по ремонту системы отопления СЦ Мытищи, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, проспект Новомытищинский, д. 47а

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел: МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ |  |  |  |
| 1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм / Демонтаж шаровых кранов ДУ 76 | шт | 2 |
| 2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм /Монтаж шарового крана с приваркой ДУ 65 мм | шт | 2 |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Монтаж шарового крана с американкой ДУ 20 мм | шт | 34 |
| 4 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм / Монтаж шарового крана муфтового ДУ 15 мм | шт | 10 |
| 5 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,06 |
| 6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 2,32 |
| 7 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками / изоляция трубопровода ДУ 20 мм/ | 10 м | 0,8 |
| Раздел: Помещение 141020 |  |  |  |
| 8 | Слив воды из системы | 1000 м3 | 0,38 |
| 9 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0,05 |
| 10 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт | 0,102 |
| 11 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм | 100 м | 0,12 |
| 12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 10 |
| 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм / Установка отвода стального ДУ 80 мм/ | 100 м | 0,1 |
| 14 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 3,8 |
| Раздел: ДАЛЬНИЙ СКЛАД |  |  |  |
| 15 | Слив воды из системы | 1000 м3 | 0,23 |
| 16 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0,02 |
| 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0,1 |
| 18 | Установка радиаторов: стальных | 100 квт | 0,0408 |
| 19 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 4 |
| 20 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм | 100 отверстий | 0,02 |
| 21 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 2,3 |
| Раздел: Замена трассы от приямка до ввода в здание. |  |  |  |
| 22 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 0,024 |
| 23 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,12 |
| 24 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 / Демонтаж плиты перекрытия канала / | 100 шт | 0,01 |
| 25 | Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: до 57 мм | км | 0,017 |
| 26 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 9 |
| 27 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,17 |
| 28 | Устройство плит перекрытий каналов, ранее сохраненной . | 100 шт | 0,01 |
| 29 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором / Заделка швов плиты покрытия канала раствором / | 100 м | 0,03 |
| 30 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 100 мм / Монтаж гильз ДУ 110 мм/ | км | 0,001 |
| 31 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,01 |
| 32 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом / Устройство гидроизоляции мастикой поверхности плиты покрытия канала | 100 м2 | 0,072 |
| 33 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 | 0,144 |
| 34 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,01 |
| 35 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,12 |
| Раздел: Уборка и вывоз мусора |  |  |  |
| 36 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,007 |
| 37 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,7 |
| 38 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 23 км | 1 т груза | 0,7 |

Составил:

Главный специалист по эксплуатации ОКСиЭ           ____________ Д. Р.  Старовойтов

Согласовано:

Руководитель направления ОКСиЭ		        _____________ А. П. Нифонтов