|  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник Службы пожарной безопасности __________________ И.Н. Севрюков «___» ____________________ 2023 г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке рабочей документации на оснащение автоматической пожарной сигнализацией (АПС) станции «Ленинский проспект»

Санкт-Петербург

2023

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Основанием для выполнения работ является: - Исполнение требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - Исполнение Приказ от 27.04.2022 № 580 «О выполнении предписания УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу от 14.12.2021 № 2-3-101/1 Приказ от 11.05.2022 № 188-253 п. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28. |  |
| 2. | Источник финансирования | План капитальных вложений на 2023 год, инвестиционная заявка № 5001 |  |
| 3. | Сроки выполнения работ по проектированию | Начало: с даты заключения договора Завершение: 27.11.2023 |  |
| 4. | Стадийность проектирования | Рабочая документация (РД) |  |
| 5. | Базовые качественные характеристики | 5.1. Результатом выполненных работ должна являться согласованная рабочая документация на оснащение автоматической пожарной сигнализацией (АПС) станции «Ленинский проспект». 5.2. Документацию разработать в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов: - Статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ 12.1.030-81 – «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; - СП 76.13330.2016 – «Электротехнические устройства»; - Постановления правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима»; - СП 120.13330.2022. «Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003»; - Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123- ФЗ; - Постановления Правительства РФ от 08.10.2020 № 1641 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов)»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 53316-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний; - РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»; - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; - СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; - Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; - Регламентом взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказания услуг) на объектах метрополитена», введенного в действие приказом начальника метрополитена № 1054 от 29.07.2022. - Инструкция по безопасной эксплуатации оснований и строительных конструкций объектов инфраструктуры Петербургского метрополитена, введенная приказом от 30.12.2020 № 1886; Других действующих нормативных документов (национальных стандартов, сводов норм и правил, методических документов в строительстве, экологических, санитарно-гигиенических, пожарной безопасности и др. норм), учитывающих специфику данного объекта в области проектирования и строительства в РФ. В случае если нормативный документ в соответствии с правовым актом будет признан утратившими силу, Подрядчику следует руководствоваться нормативными документами, принятыми взамен утратившего силу нормативного документа. |  |
| 6. | Основные ТЭП | 6.1. Работы по оснащению автоматической пожарной сигнализацией (АПС) планируется выполнить на следующих объектах недвижимости метрополитена: 6.1.1. Вестибюль 1 станции «Ленинский проспект» с подземным пешеходным переходом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, соор. 1, лит Б. - Кадастровый номер 78:15:0000000:1006; - Количество этажей 2, в том числе подземных этажей 1; - Основные строительные конструкции выполнены из железобетона и кирпича. Сооружение относится к II степени огнестойкости; - Вентиляция помещений приточно-вытяжная. Объект телефонизирован городской и местной линиями связи. - Площадь защищаемых оснащаемой АПС помещений составляет 2346.9 м2. 6.1.2. Вестибюль 2 станции «Ленинский проспект», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, соор. 1, лит А. - Кадастровый номер 78:15:0000000:1004; - Количество этажей 2, в том числе подземных этажей 1; - Основные строительные конструкции выполнены из железобетона и кирпича. Сооружение относится к II степени огнестойкости; - Вентиляция помещений приточно-вытяжная. Объект телефонизирован городской и местной линиями связи. - Площадь защищаемых оснащаемой АПС помещений составляет 1506,5 м2 6.1.3. Подземный комплекс станции «Ленинский проспект», расположенный по адресу г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 127, сооружение 2, литера А: - Кадастровый номер 78:15:0840101:34; - Количество этажей 2, в том числе подземных этажей 2; - Основные строительные конструкции выполнены из железобетона и кирпича. Сооружение относится к II степени огнестойкости; - Вентиляция помещений приточно-вытяжная. Объект телефонизирован городской и местной линиями связи; - Площадь защищаемых оснащаемой АПС помещений составляет 2158,6 м2. 6.1.4 Станционная тяговая подстанция-01 расположена по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д 127, соор. 3, лит А. - Кадастровый номер 78:00:0000000:1491; - Этажность: 2-этажный (подземных этажей  2). - Основные строительные конструкции выполнены из железобетона и кирпича. Сооружение относится к II степени огнестойкости. - Вентиляция помещений приточно-вытяжная. Объект телефонизирован городской и местной линиями связи; - Площадь защищаемых оснащаемой АПС помещений составляет 745,2 м2 - Общая площадь защищаемых оснащаемой АПС помещений включая все торговые объекты составляет 6985,5 м2. - Работы по оснащению автоматической пожарной сигнализацией (АПС) планируется выполнять на следующих торговых объектах: - Торговые объекты, принадлежащие арендаторам. Торговые объекты №№ 4,5,6,7,8, расположенные в подземном пешеходном переходе Вестибюля 1 станции «Ленинский проспект»: - торговый объект № 4, площадь 6 м2; - торговый объект № 5, площадь 8,6 м2; - торговый объект № 6, площадь 8,6 м2; - торговый объект № 7, площадь 7,5 м2; - торговый объект № 8, площадь 7,5 м2. Торговый объект № 1 площадью 7,5 м2 расположенный в подземном пешеходном переходе Вестибюля 2 станции «Ленинский проспект» с подземным пешеходным переходом. 6.3.2. Торговые объекты, принадлежащие ГУП «Петербургский метрополитен». Торговые объекты №№ 1,2,3,4 размещенные над лестничными спусками Вестибюля 1 станции «Ленинский проспект» с подземным пешеходным переходом: - торговый объект № 1 площадь 43,9 м2; - торговый объект № 2 площадь 43,7 м2; - торговый объект № 3 площадь 43,3 м2; - торговый объект № 4 площадь 43,9 м2. Указанные в пункте 6.3.2 торговые объекты при оснащении АПС, учесть как объекты, принадлежащие ГУП «Петербургский метрополитен» - При реализации работы по оснащению АПС станции «Ленинский проспект» будет введено новое основное средство (ОС). - Существующая АПС подлежит демонтажу. |  |
| 7. | Особые условия | - При разработке РД учесть, что проведение монтажных работ в действующих тоннелях и в пассажирской зоне выполнять только в ночное время (ночное «окно») с 00.00 – 05.00. - В течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора подготовить и направить на согласование Заказчику график предоставления письменных отчетов о выполнении работ с обозначенными сроками сдачи конкретных разделов в соответствии с требованиями настоящего Задания. - После согласования графика предоставления письменных отчетов о выполнении работ Заказчиком, в течение 2-х рабочих дней направить Заказчику утвержденный Подрядчиком график предоставления письменных отчетов о выполнении работ с обозначенными сроками сдачи конкретных разделов. - Разработку РД вести в строгом соответствии с утвержденным графиком предоставления письменных отчетов о выполнении работ с обозначенными сроками сдачи конкретных разделов. - Предоставление письменных отчетов не является приемкой выполненных работ и не является основанием для оплаты. Оплата производится за весь объем выполненных работ. - Подрядчик должен привлекать в течение срока действия договора на выполнение данной работы лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ. - Подрядчик несет ответственность за привлечение к выполнению данной работы лиц, которые в соответствии со ст. 10 от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», в связи с установленными ограничениями, не принимаются на работу, связанную с обеспечением транспортной безопасности, и должен, при определении порядка организации работ руководствоваться действующей «Инструкцией о порядке организации, выполнения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на объектах инфраструктуры и подвижном составе ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ», введённой в действие приказом начальника метрополитена от 14.09.2021 № 1329. - При выполнении работ необходимо выполнять требования «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 27.02.2023 № 229. - Подрядчик должен использовать сведения электронного каталога строительной продукции предоставленный на портале: каталогпродукции.рф при выполнении разработки рабочей документации. - В течение 10 рабочих дней с момента подписания договора Подрядчик должен обследовать объект выполнения работ, т.е. выйти на объект, выполнить визуальный осмотр. Выполнение обследования объекта должно быть оформлено актом обследования, который должен быть подписан представителем Заказчика и представителем Подрядчика. - Всю необходимую, для разработки РД недостающую исходно-разрешительную документацию Подрядчик получает самостоятельно за свой счет. При разработке РД учесть требования «Типовых решений по проектированию автоматической пожарной сигнализации (АПС) для объектов защиты арендаторов», согласно указанию № 543/НГ от 11.04.2019 «Об утверждении типовых решений по проектированию автоматической пожарной сигнализации (АПС) для объектов защиты арендаторов». - Герметизацию кабельных гильз, проходящих через железобетонные упоры затворов, и герметизацию прокладываемых кабелей (трубопроводов) выполнять согласно эскизу (Приложение № 3 к настоящему Заданию). При необходимости прокладки новых кабелей через железобетонные упоры затворов в случае отсутствия свободных гильз, места бурения новых отверстий согласовать со Службой специальных сооружений и вторым отделом Управления метрополитена в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке согласования и выполнения работ по прокладке кабелей в сооружениях метрополитена» введенной в действие приказом начальника ГУП «Петербургский метрополитен» от 17.10.2022 г. № 1460. 7.14. Разработать в РД алгоритм оповещения людей при пожаре техническими средствами АПС и ГГО, который должен быть изложен в графическом, табличном, текстовом видах. Алгоритм должен обеспечивать безопасную эвакуацию людей в случае пожара, включать размер и зон пожарного оповещения, время начала оповещения в различных зонах пожарного оповещения. Кроме алгоритма представить в документации подтверждающий расчет обоснования безопасной эвакуации людей при пожаре со станции, в соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ 12.1.004-91. |  |
| 8. | Перечень исходной документации | - Задание на выполнение работ по разработке рабочей документации на оснащение автоматической пожарной сигнализацией (АПС) станции «Ленинский проспект». - При подготовке к началу разработки РД Подрядчик должен выполнить комплекс мероприятий для получения необходимых исходных данных, следующей документации: - оформленная на объекты недвижимости кадастровым инженером техническая документация (технический паспорт, поэтажные планы и ведомость помещений и их площадей, поэтажные планы), планы внутренней инвентаризации ГУП «Петербургский метрополитен»; - исходная (рабочая) документация, содержащая конфиденциальную информацию, при условии заключения Соглашения с Заказчиком о неразглашении конфиденциальной информации. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора по письменному запросу Подрядчика передает исходную документацию по акту приема-передачи Подрядчику. - Приказ от 27.04.2022 № 580 «О выполнении предписания УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу от 14.12.2021 № 2-3-101/1» (предоставляется Заказчиком). - Выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, указанных в п. 6.1. настоящего Задания, Подрядчик получает самостоятельно и за свой счет. |  |
| 9. | Технические требования | - Пульт контроля и управления пожарной сигнализацией установить в помещении № 22 (блок-поста). Место установки оборудования определить комиссионно на этапе обследования объекта. - Выбор типов пожарных извещателей осуществить на этапе разработки рабочей документации, согласовать с Заказчиком. - Выбор электрических проводов и кабелей, должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 31565- 2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» и в соответствии со ст. 82 от 22.07.2008 ФЗ-№ 123. - Технические условия на автоматическое отключение вентиляционных систем, систем кондиционирования, воздушных завес, систем контроля доступа в помещения станционного комплекса и прочих систем, требующих автоматического отключения при формировании тревожного извещения «Пожар», предоставляются Заказчиком на основании письменного запроса Подрядчика. - Предусмотреть автоматическое отключение системы контроля доступа в помещения станционного комплекса при срабатывании АПС на «Пожар». - Обеспечить постоянный автоматический контроль целостности линии управления вентиляционных агрегатов, светового и звукового оповещения и другого технологического оборудования на короткое замыкание и обрыв. - В составе системы АПС предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), выбор осуществить в соответствии с СП.3.13130.2009, СП 120.13330.2022 с учетом действующего оборудования. Обоснование выбора типа СОУЭ, объемы (количество) проектируемого оборудования согласовать с Заказчиком. Коридоры объекта оборудовать световыми статическими указателями направления движения, подключенными к системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. - Предоставить расчет уровня звукового давления, при срабатывании звуковых оповещателей системы АПС на пожар. В любом защищаемом помещении, уровень звукового давления должен быть на 15 дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не более 120 дБ в любой точке защищаемого помещения. В защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБ, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми оповещателями. Допускается использование световых мигающих оповещателей. - Электропитание оснащаемой АПС ~220В: - Выполнить принципиальную схему электроснабжения оснащаемой АПС с расчетом токов короткого замыкания и обоснованием выбора параметров защиты силовых цепей. - Технические условия на прокладку кабелей Подрядчик запрашивает через Заказчика в соответствии с требованиями действующей «Инструкции о порядке согласования и выполнения работ по прокладке кабелей в сооружениях метрополитена» утверждённой приказом начальника метрополитена № 1460 от 17.10.2022. Технические условия на подключение нового электрооборудования Подрядчик запрашивает через Заказчика в соответствии с требованиями действующей «Инструкции о порядке технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ГУП «Петербургский метрополитен», введённой приказом начальника метрополитена № 21.02.2023 № 200 9.10. При выборе источника бесперебойного питания (ИБП) руководствоваться тем, что: 1) ИБП должен иметь возможность передавать на пульт приемно-контрольный пожарный сигналы: - о собственной неисправности; - о пропадании основного питания 220В; - о неисправностях встроенного аккумулятора. - Мощность ИБП выбирается в соответствии с электрическим расчетом потребления устройств пожарной сигнализации (далее ПС), а сам расчет указывается в пояснительной записке к рабочей документации. - Емкость встроенных аккумуляторов в ИБП должна соответствовать расчету потребления устройств пожарной сигнализации, при пропадании основного питания 220В, в дежурном режиме 24 ч и 1 часа в режиме «Тревога». Расчет указать в пояснительной записке к рабочей документации. 9.11. Предусмотреть маркировку приборов, соединительных коробок и кабелей. - На приборах указать номера шлейфов, обозначение в соответствии с обозначением в рабочей документации и надписью «АПС». - На соединительные коробки нанести надпись «АПС», с внутренней стороны крышки вложить монтажные схемы данной коробки. - На ИБП нанести обозначение в соответствии с обозначением устройства в рабочей документации и надписью «АПС». - На боксах с автоматическими выключателями нанести обозначение в соответствии с обозначением устройства в рабочей документации и надписью «АПС», а также величину и род коммутируемого напряжения. - Маркировку кабелей выполнить в соответствии с «Инструкцией по маркировке кабельных линий и соединительных муфт на объектах инфраструктуры Петербургского метрополитена», введённой в действие приказом начальника метрополитена от 27.06.2022 г. № 855. - Маркировку пожарных извещателей системы АПС выполнить в соответствии с «Инструкцией о маркировке пожарных извещателей систем АПС и АУПТ на объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введённой в действие приказом ГУП «Петербургский метрополитен» от 26.03.2022 г. № 382. 9.12. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусмотреть заземление металлических корпусов устанавливаемых приборов и другого электрического оборудования в соответствии с ПУЭ и технической документацией завода изготовителя медным проводом нормальной гибкости к существующему контуру заземления здания. В соответствии с п 1.7.76.4 ПУЭ 7-е издание, выполнить заземление металлорукава и монтажных коробок (КМ). - Подрядчику необходимо осуществлять подбор товаров (оборудования, материалов, комплектующих и т.п.) российского происхождения, имеющие сертификат для использования в системах пожарной сигнализации. В случае отсутствия таких товаров в составе рабочей документации, решение о возможности использования импортного товара необходимо принимать по итогам заседания научно-технического совета организации и научно-технического совета Комитета по транспорту при наличии соответствующего обоснования. При невозможности применения оборудования и материалов отечественных производителей, Подрядчик должен предоставлять обоснование (техническое, технико- экономическое, подтверждение отсутствия оборудования или материала отечественного производства или иное) применения импортного материала или оборудования (Приложение № 1 к настоящему Заданию). - Предусмотреть увязку режимов работы АПС с системами: вентиляции, воздушно-тепловой завесы (ВТЗ), автоматической установки пожаротушения (АУПТ), кондиционирования, пульта централизованного наблюдения (ПЦН) поездного диспетчера, выходными турникетами и другими системами, участвующими в обеспечении пожарной безопасности объекта увязываемых с АПС. - При попадании инженерных сетей в зону производства работ: - Предусмотреть мероприятия по обеспечению их сохранности или, при необходимости, перенос из зоны производства работ, согласно техническим условиям соответствующих причастных Служб метрополитена и прочих владельцев инженерных сетей. - Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сохранность инженерной инфраструктуры, не подлежащей замене, переносу и не попадающей в зону производства работ. - При необходимости переноса (или демонтажа) инженерных коммуникаций предусмотреть разработку соответствующих инженерных разделов проектной документации. Технические решения согласовать с причастными Службами метрополитена. - На этапе проектирования запросить в Службе информационных технологий технические условия на увязку автоматической пожарной сигнализации и выходными турникетами станции «Ленинский проспект». - Предусмотреть увязку режимов работы системы контроля доступа на основе бесконтактных смарт-карт (СКД-БСК) с системой АПС (с выполнением соответствующих мероприятий по программно-аппаратной настройке СКД-БСК). Технические условия для увязки оснащаемой АПС с существующей СКД-БСК необходимо запросить в СТС установленном порядке. Предусмотреть автоматическое отключение системы контроля доступа (разблокировку дверей, оснащенных СКД-БСК) при срабатывании АПС на «Пожар». - Предоставить карты программирования на все приборы затрагиваемые при оснащению. - В рабочей документации требуется предусмотреть нумерацию всего оборудования, монтажных, соединительных элементов и кабельных сетей. - В рабочей документации указать конкретные места (точки) подключения оборудования с их графическим отображением на электрических схемах. - В составе рабочей документации предоставить однолинейную схему питания оснащаемой АПС. - Применяемое оборудование не должно нарушать облик объекта - Указать периодичность обслуживания (согласовать с Заказчиком) и нормативные документы, определяющие порядок обслуживания оборудования. В пояснительной записке указать рекомендации по техническому обслуживанию устройств, с учетом требований охраны труда, требующих верхолазных работ или работ на высоте, а также, для оборудования, находящегося в труднодоступных местах. Определить рекомендации при обслуживании данного оборудования. - При выполнении работ по присоединению электроустановок к электрическим сетям ГУП «Петербургский метрополитен» руководствоваться «Инструкция о порядке технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ГУП «Петербургский метрополитен», введенного в действие приказом начальника ГУП «Петербургский метрополитен» от 21.02.2023 № 200 - Перед началом работ по разработке рабочей документации необходимо выполнить анализ имеющейся у Заказчика документации на объект. - К описанию материалов, применяемых в разрабатываемой рабочей документации, необходимым условием является включение слов или «эквивалент». При этом в описании должен быть приведён перечень параметров (включая функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики) и их значений для обеспечения функций в соответствии с задачами, выполняемыми объектом проектирования. Перечень параметров должен быть предоставлен по форме (Приложение № 2 к настоящему Заданию). - В рабочей документации указать места прохода кабельной продукции через строительные конструкции, способ их прокладки, их герметизацию негорючими материалами и изоляцию. Предусмотреть прокладку кабелей в соответствии с «Инструкции о порядке технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ГУП «Петербургский метрополитен», введённой приказом начальника метрополитена № 21.02.2023 № 200. Предусмотреть восстановление отделки строительных конструкций. - Исключить прокладку кабельных трасс и устройство кабель- каналов в пассажирской зоне. - Максимально предусмотреть скрытую проводку кабельный трасс (в штробе). - При необходимости выхода в пассажирскую зону кабельных линий предусмотреть прокладку трасс в существующих кабель-каналах, в скрытых для визуального восприятия местах, согласовать размещение со Службой тоннельных сооружений (архитектурным отделом) комиссионно. - Предусмотреть демонтаж существующего оборудования АПС с последующим восстановлением отделки строительных конструкций. Объём демонтажных работ определить при обследовании объекта с выполнением требований, указанных в п.7.10. настоящего Задания.9.31. В состав рабочей документации должны входить списки шлейфов и разделов сигнализации на всю модернизируемую систему. |  |
| 10. | Требования по технике безопасности | Документацию разработать в соответствии с приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», а также другими действующими законодательными и нормативными актами. |  |
| 11. | Требования по экологии | - В соответствии с требованиями действующего экологического и санитарно-эпидемиологического природоохранного законодательства РФ в составе прилагаемой документации разработать «Расчет отходов» и согласовать его с отделом охраны окружающей среды Электромеханической службы. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды должен содержать следующую информацию: - мероприятия по охране атмосферного воздуха; - мероприятия по сбору, транспортировке и размещению/утилизации отходов; - расчёт объёмов образования строительных отходов; - таблица с перечнем, количеством (кг) и объёмом (м3) строительных отходов, образующихся на объекте строительства с их классификацией по классу опасности и кодом отхода по ФККО; - характеристика мест временного накопления отходов на объекте строительства; - удаление строительных отходов с объекта строительства; - ведомости монтажных работ/демонтажных работ; - другие необходимые чертежи и сведения в соответствии с требованиями отдела охраны окружающей среды Электромеханической службы. 11.3. В документации предусмотреть: - мероприятия, исключающие загрязнение строительным мусором дренажных сетей и сетей канализации, предотвращающие сброс загрязнённых сточных вод; - передачу отходов на утилизацию; - места хранения материалов и оборудования и места накопления всех видов отходов (с предотвращением загрязнения почвы, открытого грунта, дренажных лотков, сетей канализации). - Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» согласовать с отделом охраны окружающей среды (СООС) Электромеханической службы. - Материалы (отходы), полученные при демонтаже оборудования, пригодные для дальнейшего использования, в том числе лом и отходы цветных и (или) черных металлов, передаются Заказчику на месте производства работ. |  |
| 12. | Требования по внедрению новой техники, материалов | - Применяемые в РД оборудование и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарно-гигиеническим, противопожарным, экологическим требованиям и иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации). - Предусмотреть использование современного, серийно выпускаемого оборудования и материалов приоритетно российского производства с необходимыми техническими характеристиками, включая массогабаритные показатели, удовлетворяющего санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям и имеющего положительный опыт эксплуатации. В случае предложения Подрядчиком импортных материалов в составе РД, в течение пяти рабочих дней с момента принятия такого решения, Подрядчик обязан направить Заказчику на согласование соответствующее решение с обоснованием невозможности использования или отсутствия отечественных аналогов. Применять в составе РД импортные материалы Подрядчик вправе только после получения письменного согласования Заказчика. |  |
| 13. | Требования к наличию лицензий или свидетельств на право выполнения проектных работ | 13.1. Работы должны выполняться организацией, которая является членом саморегулируемой организации с правом осуществлять подготовку проектной документации по контракту (договору подряда) на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения контрактов (договоров) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). При этом уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по контракту (договору подряда) на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения контрактов (договоров), в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее цены договора. - На основании требований ст. 24 ФЗ № 69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» разработка рабочей документации должна выполняться проектировщиками, прошедшими успешную аттестацию в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 30 ноября 2021 г. N 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию» (Документ, подтверждающий наличие у разработчика проектировщиков, прошедших успешную аттестацию и включенных в реестр аттестованных лиц, предоставить в течение 3-х рабочих дней с момента заключения договора). - Привлечение субподрядчика не предусмотрено. |  |
| 14. | Состав и требования к содержанию рабочей документации | - Акт по результатам осмотра (должен входить в состав документов, предусмотренных требованием п. 7.10. настоящего Задания). - Рабочая документация (отдельные разделы). - Рабочая документация должна отвечать требованию Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Состав рабочей документации определяется соответствующими стандартами Системы рабочей документации для строительства (СРДС). - Рабочая документация: должна включать в себя текстовые и графические документы, обеспечивающие реализацию принятых технических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. - В состав рабочей документации должны входить основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования изделий и материалов, кабельный журнал, таблицы программирования, сметы, анализ среднегородских цен (АСЦ), другие прилагаемые документы, разрабатываемые в дополнение к чертежам основного комплекта. Для каждого торгового объекта, принадлежащего арендаторам, отдельно оформить сметную документацию, ведомость объемов работ и спецификацию оборудования Состав «Рабочей документации» (марки и наименование основных комплектов чертежей): - Системы электроснабжения (ЭС - Электроснабжение). - Сети связи (СС - Сети связи, АПС - Автоматическая пожарная сигнализация). - Мероприятия по охране окружающей среды. - Требования к значениям показателей (характеристик) используемого в РД товара, или эквивалентности используемого в РД товара (по форме Приложения № 2 к Заданию). - Дополнительные разделы, необходимые для производства строительных и монтажных работ. - Сметная документация: - Анализ сметных цен. Дополнительно отдельным томом оформить: - Сводную ведомость объемов работ (ВР) по всем разделам рабочей документации. - Предоставить обоснования выбранных решений и применяемых технологий, оборудования и материалов, расчетов эксплуатационных затрат, анализа экономической целесообразности принятых проектных решений. |  |
| 15. | Требования к оформлению рабочей и сметной документации | 15.1. Необходимое количество экземпляров и формат рабочей документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику 4 (четыре) экземпляра рабочей документации и 4 (четыре) экземпляра сметной документации на бумажном носителе: - рабочая документация в формате «pdf», «doc» и «dwg»; - сметная документация в формате «smw» и «doc»; - ведомости монтажных/демонтажных работ в формате «doc» на каждый объект; - требования к значениям показателей (характеристик) используемого в рабочей документации товара, или эквивалентности используемого в рабочей документации товара в формате «doc» (по форме Приложения № 2 к настоящему Заданию); - спецификация оборудования в формате «doc» на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре. 15.2. Рабочая документация должна включать в себя соответствующую сметную документацию. |  |
| 16. | Требования к составлению смет | 16.1. Сметная документация должна быть составлена с использованием программы сметных расчетов, сертифицированной Госстроем РФ — Smeta WIZARD, с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, в редакции, действующей на дату предоставления сметной документации на согласование. - Сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями «Положения о порядке организации составления и согласования сметной документации на выполнение работ для нужд ГУП «Петербургский метрополитен», введенного в действие приказом начальника метрополитена от 15.02.2023 № 173. - Конъюктурный анализ цен составляется согласно Приложению № 1 «Положения о порядке организации составления и согласования сметной документации на выполнение работ для нужд ГУП «Петербургский метрополитен». Конъюктурный анализ цен с подтверждающими документами предоставляется в отдельном томе. - В сметах необходимо указать номера позиций применяемых материалов согласно расчету по конъектурному анализу. - Сметная документация должна быть составлена базисно-индексным методом с применением территориальных единичных расценок (далее-ТЕР) территориально сметно-нормативной базы «ГосЭталон 2012» (согласно письму Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 05.11.2020 № 12-00-2562/20-0-1) в редакции, действующей на момент составления сетной документации (далее ТСНБ «ГосЭталон 2012»), в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ, введенной в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр, сметными нормативами, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов и других нормативных документов по составлению сметной документации, действующих в РФ, с учетом руководящих указаний, в сфере ценообразования в строительстве и с учетом требований действующей редакции Регламента взаимодействия подразделений метрополитена при проведении закупок в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП «Петербургский метрополитен». - Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы, применяются при их обосновании в проекте организации строительства и при указании в ведомостях объемов работ. - Сметы должны быть составлены в разрезе каждого отдельного основного средства, затрагиваемого при производстве работ, а также каждой единицы оборудования, входящей в состав основного средства. Перечень основных средств и единиц оборудования определяется на стадии согласования проекта Заказчиком и подразделениями, принимающими участие в согласовании рабочей документации. - Учесть в названии локальных смет привязку к виду работ, относительно основного средства, для правильного разделения затрат. В сметной документации не должны содержаться наименования конкретного материала и оборудования (марки, товарного знака и т.д.). Указание в смете на конкретные материалы и оборудование возможно только в случае несовместимости материалов, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов с материалами, используемыми Заказчиком. - Для учета условий производства работ в сметной документации необходимо руководствоваться коэффициентами, указанными в таблице № 2 Приложения № 10 к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ, введенной в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр. - Сметная документация принимается к рассмотрению и согласованию со Службой организации закупок (CОЗ) Управления Метрополитена после согласования всех разделов рабочей документации причастными подразделениями метрополитена. Необходимо предоставить расчеты трудозатрат по формам согласно Приложению № 4 к настоящему Заданию.. |  |
| 17. | Порядок согласования рабочей и сметной документации | - Документация должна быть предоставлена Заказчику на рассмотрение и согласование не позднее 10.07.2023 года. - Документация должна быть согласована следующими подразделениями: - Служба пожарной безопасности (СПБ); - Служба информационных технологий (СИТ); - Служба тоннельных сооружений (С); - Электромеханическая служба (ЭМ); - Отдел охраны окружающей среды Электромеханической службы (ОООС); - Служба электроснабжения (Э); - Служба сбора доходов (ССД); - Служба сигнализации, централизации и блокировки (Ш); - Служба движения (Д). - Служба управления имуществом (И); - Служба специальных технических средств (СТС); - Служба транспортной безопасности (СТБ); - Служба специальных сооружений (СМ). В обязательном порядке подразделения, принимающие участие в согласовании рабочей документации, в письме о согласовании РД должны указать затрагиваются ли их основные средства при производстве работ. В случае если затрагиваются так же необходимо указать инвентарный номер основного средства, а также конкретные объемы работ и используемые материалы из ведомости объемов работ и спецификации к РД. Подрядчику при направлении рабочей документации на согласование необходимо в письме указывать на выполнение причастными подразделениями данного требования. - Сметная документация принимается к рассмотрению и согласованию со Службой организации закупок (CОЗ) Управления Метрополитена после согласования всех разделов проектной документации причастными подразделениями метрополитена и должна быть предоставлена на согласование не позднее 09.09.2023. - Окончательно согласованная со всеми подразделениями метрополитена рабочая и сметная документация предоставляется Заказчику на рассмотрение в день окончания выполнения работ 27.11.2023. |  |
| 18. | Порядок приемки выполненных работ | - Приемка выполненных работ (результатов работ) осуществляется при условии выполнения требований раздела 17 настоящего Задания, а также при условии выполнения Подрядчиком требований к разрабатываемой документации, указанных в разделах 9-12, 14-16 настоящего Задания. - Подрядчик за 10 (десять) рабочих дней до срока окончания выполнения работ по договору обязан предоставить в Службу пожарной безопасности проект результата работ, в объеме и в соответствии с требованиями, установленными разделами 9-12, 14-16 настоящего Задания. Вместе с проектом результата работ Заказчику направляются на согласование проекты расчета трудозатрат, выполненного в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Заданию, акта сдачи-приемки выполненных работ, счета и счета-фактуры (при необходимости). - Заказчик в течение 4 (четырех) рабочих дней проверяет представленные документы и, в случае наличия замечаний, направляет их Подрядчику. Подрядчик обязан устранить замечания в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения замечаний, если иной срок дополнительно не согласован сторонами. - Приемка работ проводится приемочной комиссией Заказчика, в составе не менее 5 человек, в день окончания выполнения работ по договору при участии представителей Подрядчика и включает в себя проверку предоставленной рабочей, сметной, отчетной, финансовой документации. - В день окончания выполнения работ по договору Подрядчик с сопроводительным письмом предоставляет Заказчику согласованную рабочую документацию в полном объеме, акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах, счет, счет-фактуру (при необходимости), расчет трудозатрат. Сопроводительное письмо должно содержать полный перечень передаваемой документации. 18.6. По итогам проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям и требованиям договора приемочной комиссией принимается одно из следующих решений: - результаты выполненных работ исполнены полностью в соответствии с условиями и требованиями договора и (или) предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и подлежат приемке; - работы не выполнены или выполнены с существенными нарушениями условий договора и (или) предусмотренной нормативной, технической и иной документации и не подлежат приемке. - По результатам рассмотрения выполненных работ по договору приемочная комиссия составляет заключение приёмочной комиссии о надлежащем исполнении или ненадлежащем исполнении договора. - Заключение приемочной комиссии подписывается в день приемки членами приемочной комиссии, участвующими в приемке результатов выполненных работ и согласными с соответствующими решениями приёмочной комиссии и утверждается Заказчиком. Если член приёмочной комиссии имеет особое мнение, оно заносится в заключение приемочной комиссии за подписью этого члена приемочной комиссии. - В случае отрицательного заключения приемочной комиссии Заказчик направляет Подрядчику в день приемки мотивированный отказ от приемки с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан устранить недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней, если иной срок не установлен в мотивированном отказе от приемки, письменно уведомить Заказчика о готовности предоставить результат выполненных работ после устранения выявленных недостатков и представить результат работ и/или надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата выполненных работ. - В случае если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками в выполненных работах, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Подрядчиком. - В случае положительного заключения приемочной комиссии, Стороны оформляют акт сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается руководителем (или уполномоченным доверенностью лицом) Подрядчика и руководителем Заказчика (иным уполномоченным лицом Заказчика). - Подрядчик передает Заказчику оригиналы рабочей документации, предусмотренной настоящим Заданием, по акту приема-передачи документации в день окончания выполнения работ по договору. - Акт сдачи-приемки выполненных работ, либо мотивированный отказ оформляются непосредственно в день приемки и незамедлительно с использованием любых средств связи, указанных в договоре (по факсу, по электронной почте) с последующим досылом по почте, либо с последующей непосредственной передачей работникам Подрядчика на подпись направляются Подрядчику. - Результатом выполненных работ является согласованная рабочая документация (согласно п. 5.1. настоящего Задания). Датой принятия Заказчиком результата выполненных работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи- приемки выполненных работ. |  |
| 19. | Уточнение и дополнение Задания | - В соответствии со ст. 761 ГК РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Подрядчик по договору несет ответственность за ненадлежащую разработку рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе оснащения, а также эксплуатации объекта, созданного на основе разработанной рабочей документации. При обнаружении недостатков в рабочей документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать рабочую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы по обследованию объекта, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Срок устранения выявленных недостатков согласуется с Заказчиком. - Настоящее Задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон. - В случае выявления работ, не учтенных настоящим Заданием, без выполнения которых реализация рабочей документации будет невозможна или не обеспечит должное качество строительно-монтажных работ, Подрядчик обязан своевременно уведомить об этом Заказчика в письменном виде. - Подрядчик обеспечивает при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств, на объектах метрополитена соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. - Подрядчик несет ответственность за соблюдение на объектах метрополитена санитарно-эпидемиологических требований при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств - Подрядчик обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при выполнении работ на объектах метрополитена, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств. |
| 20. | Порядок оплаты | 20.1. Оплата фактически выполненных работ по договору производится Заказчиком на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта, при условии предоставления счета и счета- фактуры (при необходимости). |

Приложение № 1 – Форма	«Обоснование	невозможности	замены	импортных	товаров российскими аналогами».

Приложение № 2 – Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности используемого в рабочей документации товара».

Приложение № 3 – Эскиз прохождения кабельных трасс через железобетонные упоры затворов на 3-х листах.

Приложение № 4 – Формы	составления	сметного	расчета	стоимости	проектных	работ по трудозатратам.

| ПОДГОТОВИЛ: |  |
| --- | --- |
| Старший инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ группы строительно-монтажных работ Службы пожарной безопасности | /В.С. Бобров/ |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Начальник производственно-технического отдела Службы пожарной безопасности | /Е. В. Сергеев/ |

Приложение № 1 к Заданию

ФОРМА Обоснование невозможности замены импортных товаров российскими аналогами.

Всего	позиции.

| № п/п | Наименование товара | Производитель, модель товара | Цена, руб. | Основные технические характеристики | Обоснование невозможности «импортозамещения» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение № 2 к Заданию

ФОРМА Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности используемого в проектной документации товара2

| № п/п | Наименов ание товара | Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности товара, используемого в проектной документации |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Минималь ное значение показателя и/или максималь ное значение показателя | Показатели (характеристи ки), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений |  | Показатели, (характерист ики) значения которых не могут изменяться |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нижняя граница диапазона | Верхняя граница диапазона |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2В описании товара Подрядчик должен использовать следующие виды показателей:

- показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения;

- показатели, для которых указаны варианты значений;

- показатели, значения которых не могут изменяться;

- показатели, которые определяются диапазоном значений.

В случае отсутствия требований к одному или нескольким группам показателей в соответствующих графах Подрядчик указывает символ «Х».

Приложение № 3 к Заданию

Приложение № 4 к Заданию

Формы составления сметного расчета стоимости проектно-изыскательских работ по трудозатратам

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

Ведомость трудозатрат №

на проектные (изыскательские) работы3

Наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных (изыскательских) работ

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Исполнители |  | Затраты труда2, чел.час | Продолжительность работы2, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Должность, специальность, квалификация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Наименование видов работ / разделов, состав работ |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |

3 Достоверность сведений, предоставляемых в ведомости трудозатрат, подтверждается подписью руководителя    проектной    (изыскательской)    организации     и    ответственных    исполнителей с предоставлением обосновывающих документов – технических отчетов, графиков производства работ, норм времени по видам работ, утвержденных нормативов продолжительности выполнения работ, штатного расписания, с указанием окладов сотрудников и т.д.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

по проведению работ по (наименование видов работ)

наименование объекта(предприятия, здания сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыска тельских работ

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

| № п.п. | Предметные статьи расходов | Доля затрат | Ед. изм. | № пункта | Сумма, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего оплата труда |  |  |  |  | Расчет № 1 заработной платы |
| 2. | Начисления на оплату труда, страховые взносы |  |  |  |  |  |
|  | а) в Пенсионный фонд |  | % от п. | 1 |  |  |
|  | б) в Фонд социального страхования |  | % от п. | 1 |  |  |
|  | в) в Фонд обязательного медицинского страхования |  | % от п. | 1 |  |  |
| 3. | Затраты на приобретение материалов |  |  |  |  | Расчет № 2 материальных затрат |
| 4. | Затраты на приобр. арх. и фондовых материалов |  |  |  |  |  |
| 5. | Командировочные расходы |  |  |  |  | Расчет № 3 командировочных расходов |
| 6. | Транспортные расходы |  |  |  |  | Расчет № 4 транспортных расходов |
| 7. | Оплата услуг связи |  |  |  |  |  |
| 8. | Общие производственные расходы |  |  |  |  |  |
| 9. | Затраты на выдачу промежуточных материалов |  |  |  |  |  |
|  | Итого расходов (пп. 1-9) |  |  |  |  |  |
| 10. | Рентабельность от пп. 1-9 |  | % от п. | 1-9 |  |  |
|  | Всего по смете в ценах на г. |  |  |  |  |  |
|  | НДС 20% |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  |  |  |

Примечание

- Состав затрат (прочие расходы, начисления и т.д.), отображаемых в п.п. 2-10 сметного расчета, может отличаться от приведенной формы, в зависимости от фактических данных проектной (изыскательской) организации, предоставляющей сведения.

- Достоверность сведений и значения показателей, предоставляемых в сметном расчете, подтверждается       подписью      руководителя       проектной      (изыскательской)      организации и ответственных исполнителей с предоставлением обосновывающих документов – технических отчетов, графиков производства работ, норм времени по видам работ, утвержденных нормативов продолжительности выполнения работ, штатного расписания, с указанием окладов сотрудников и т.д.

Приложение № 1 к сметному расчету

Расчет № 1

заработной платы

| п/п | Состав исполнителей | Количество, чел | Продолж., мес | Чел/мес. | Оклад, тыс.руб. | Зарплата, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |
| №.. | Итого з/п основных исполнителей |  |  |  |  |  |
|  | Надбавка за срочность % от п. № |  |  |  |  |  |
|  | З/п АУП -% от п.№ |  |  |  |  |  |
|  | З/п тех. руководства -% от п.№ |  |  |  |  |  |
|  | З/п вспомогат. персонала -% от п.№ |  |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к сметному расчету

Расчет № 2 материальных затрат**

| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тыс.руб** | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого |  |  |  |  |

**Значение показателя столбца 4 «Стоимость единицы, тыс. руб.» определяется на основании Территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве Санкт-Петербурга (ТССЦ-2001), Реестра товаров для обеспечения нужд Санкт- Петербурга, а в случае отсутствия в этих документах цен необходимых материалов – порядком, установленных Приказом Минэкономразвития от 2.10.2013 № 567.

Приложение № 3 к сметному расчету

Расчет № 3 командировочных расходов

Расчет командировочных расходов используется для составления сметного расчета по трудозатратам (форма 3П)

| Должность | Количество, чел | Время пребывания в командировке, сутки | Командировочные расходы, руб./сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | суточные | Оплата гостиницы |
| 1. 2. 3. |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

Приложение № 4 к сметному расчету

Расчет № 4 транспортных расходов

| Виды перевозок | Вид транспорта | Единица измерения | Количество | Тариф, руб. |  | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Туда | Обратно |  |
| Пассажирские, |  | чел. |  |  |  |  |
| всего в т.ч.: | жел/дор | чел. |  |  |  |  |
|  | авиа | «-» |  |  |  |  |
|  |  | «-» |  |  |  |  |
|  |  | «-» |  |  |  |  |
| Грузовые, всего в |  | кг |  |  |  |  |
| т.ч.: |  | «-» |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Примечание

Достоверность сведений и значения показателей, предоставляемых в расчетах № 1, 2, 3, 4 подтверждается       подписью      руководителя       проектной      (изыскательской)      организации и ответственных исполнителей с предоставлением обосновывающих документов – технических отчетов, графиков производства работ, норм времени по видам работ, утвержденных нормативов продолжительности выполнения работ, штатного расписания, с указанием окладов сотрудников и т.д.

Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ